###### I N D I C E

## TITOLO I - 	DISPOSIZIONI GENERALI

Art.   1		Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

Art.   2		Formazione della Commissione Edilizia

Art.   3		Attribuzioni della Commissione Edilizia

Art.   4	 		Funzionamento della Commissione Edilizia

Art.  5			Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione e asseverazione

Art.  6				Soggetti legittimati a presentare domanda di provvedimenti abilitativi e DIA.

### Art. 7	      	Autorizzazioni amministrative

Art.  8			Strumenti urbanistici attuativi  e determinazioni delle variazioni essenziali

Art.  9 			 Parere Preventivo – Indicazioni interpretative

Art. 10			Contributo oneri di concessione

Art. 11			Rapporti tra Regolamento Edilizio e le N.T.A. del P.R.G.C.

Art. 12			Programma pluriennale di attuazione

TITOLO II - 	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art.	 13		Certificato urbanistico (C.U.)

Art.	 14		Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Art.	  15	 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

### Art.	16	Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

### Art.	17	Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

### Art.	18	Comunicazione dell'inizio dei lavori

### Art.	19	Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

Art.	  20 			Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art.	21			Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

Art.	22			Altezza della costruzione (H)

Art.	23			Numero dei piani della costruzione (Np)

Art.	24			Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)

Art.	25			Superficie coperta della costruzione (Sc)

Art.	26		   Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Art. 	27 	   Superficie utile di vendita (Suv) e sua misurazione

Art.	28	        Superficie utile netta della costruzione (Sun)

Art.	29			Volume della costruzione (V)

Art.	30			Superficie fondiaria (Sf)

Art.	31			Superficie territoriale (St)

Art.	32			Rapporto di copertura (Rc)

Art.	33			Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Art.	34			Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Art.	35			Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Art.	36			Indice di densità edilizia territoriale (It)

Art.   36  bis   Disposizione transitoria

TITOLO	IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

#### Art.	37	Salubrità del terreno, dell’ambiente e della costruzione

Art.     38			Allineamenti

#### Art.	39	Salvaguardia e formazione del verde

Art.	  40	Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano, ed in relazione agli spazi fruibili

Art.	 41 	Inserimento ambientale delle costruzioni, modalità di valutazione ambientale e criteri di rappresentazione.

Art.   42			Analisi storico-critico-stilistica

# Art.   43	Superfetazione edilizia

Art.	44 	     Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Art.	45 		 Interventi urgenti

Art.	46		    Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

#### Art.  47 	 Regolamentazione delle aree private frontistanti viabilità e spazi pubblici.

Art.  48			Condizioni di edificabilità

Art.  49			Opere Pubbliche

Art.  50			Barriere architettoniche

Art.  51			Confrontanza tra pareti finestrate e non finestrate, definizione e criteri di verifica

# Art.  52	Risparmio energetico

Art.  53			Manutenzione aree e costruzioni

Art.  54			Dichiarazioni di inabitabilità

Art.  55			Utilizzazione abusiva

Art.  56		Certificazioni per gli immobili di vecchia costruzione

Art.  57			Criteri per l’edificazione in zona agricola

TITOLO V - 		PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

#### Art.	58	Altezza interna dei locali abitativi

Art.	59	Antenne

Art.	60	Chioschi e mezzi pubblicitari

Art.	61	Coperture, canali di gronda e pluviali

Art.	62	Cortili e cavedi

Art.	63	Intercapedini e griglie di aerazione

Art.	  64        Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Art.	65	Muri di sostegno

Art.	66	Numeri civici

Art.	67	Parapetti e ringhiere

Art.	68	Passaggi pedonali e marciapiedi

Art.	69	Passi carrabili

Art. 	70	Piste ciclabili

Art.	71	Portici e "pilotis"

Art.	72	Prefabbricati

Art.	73	Rampe

Art.	74	Recinzioni e cancelli

Art.	75	Serramenti

Art.	76	Servitù pubbliche

Art.	77	Soppalchi

Art.	78	Sporgenze fisse e mobili

Art.	79	Strade private

Art.	80	Terrazzi

##### Art.   	81	Requisiti specifici degli edifici per abitazione e dei luoghi di lavoro

Art.  	82	Parcheggi privati e di uso pubblico

Art.  	83	Smaltimento liquami e fognature

Art.  	84	Depositi a cielo aperto

Art. 	85	Costruzioni temporanee

Art.  	86	Opere cimiteriali

Art.  	87  	Impianti di distribuzione carburanti

Art. 	88	Volumi tecnici

Art. 	89	Recupero dei sottotetti

Art.	90	Locali interrati

Art.	91	Tolleranza esecutiva delle misurazioni

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.	92		Prescrizioni generali

Art.	93		Richiesta e consegna di punti fissi

Art.	94		Disciplina del cantiere

Art.	95		Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

Art.	96  	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

Art.	97 	Scavi e demolizioni

Art.	98 	Rinvenimenti

Art.  	99 	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art.	100		Vigilanza e coercizione

Art.	101		Violazione del regolamento e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	102		Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

Art.   103       Deroghe

## ALLEGATI

Allegato “A” Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio

APPENDICE ALL'ART. 40

1.	Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 40.

2.	Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 40.

3.	Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

Estremi di approvazione del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1.	  Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina:

a)	la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

b)	gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

c)	i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

d)	l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

e)	le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

f)	l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;

- la vigilanza e le sanzioni.

2.	Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti, a puro titolo indicativo e senza pregiudizio di successive variazioni degli stessi senza che ciò costituisca variante al R.E. approvato.

Art. 2	Formazione della Commissione Edilizia

- La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

- La Commissione è composta dal Dirigente dell’Area Programmazione e Sviluppo del Territorio che la presiede, e da 7 componenti, eletti dal Consiglio comunale, oltre al Dirigente dell’Area Gestione del Territorio o suo delegato, con funzioni consultive relativamente alle urbanizzazioni.. In caso di assenza del presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei membri elettivi.

- I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. In conformità al disposto della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma, esistendo nel territorio località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi compilati ai sensi del D.Lgs. 490/99, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. Si dispone che uno dei membri elettivi sia un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e, eventualmente, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e che uno dei membri elettivi, per specifico incarico del Consiglio comunale che lo elegge, sia competente alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento di barriere architettoniche. E' ammesso, disporre che i membri elettivi siano scelti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini o Collegi professionali nonché da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie menzionate al comma 3.

4.	Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5.	La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6.	 I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7.	I componenti della Commissione decadono:

a)	per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b)	per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8.	La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9.	  I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3	Attribuzioni della Commissione Edilizia

1.	La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- i progetti di opere pubbliche; gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata; le concessioni convenzionate; gli interventi su immobili segnalati dal titolo 8 delle norme di attuazione del PRGC riguardante gli immobili di particolare interesse storico artistico e documentario; i procedimenti che riguardano immobili che per le loro caratteristiche richiedano un parere di compatibilità architettonica ed ambientale su valutazione del responsabile del procedimento;

- l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2.	L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3.	Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

- strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

- convenzioni e strumenti urbanistici attuativi;

- programmi pluriennali di attuazione;

- regolamenti edilizi e loro modifiche;

- modalità di applicazione del contributo di concessione.

- La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento o nel periodo di carica, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni;

- La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull’ambiente urbano, oltre che nei termini previsti  dalla vigente legislazione, sono oggetto di specifica valutazione ad opera della Commissione Edilizia.

- Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di ristrutturazione, con particolare  riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro caratteristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all’aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di armonizzare l’edilizio oggetto di intervento con  il contesto urbano circostante.

- Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. Il progetto di illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio.

- L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che, nella progettazione, nella costruzione  e nell’uso, sono rivolti a migliorare l’ambiente della città nei termini del suo completo utilizzo e della sua vivibilità, nei suoi aspetti ambientali e culturali e nei termini della qualità della sua forma costruita che è insieme di edifici, manufatti e spazi aperti.

- In attuazione della disciplina di legge, il Comune favorisce la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche con adeguate misure fiscali e tributarie. In particolare, vengono promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree verdi private e cortilizie, l’inserimento di elementi di arredo urbano, ivi compresi elementi di illuminazione pubblica, l’adeguata integrazione di parcheggi pubblici e privati

Art. 4	Funzionamento della Commissione Edilizia

- La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti (cinque). L’ordine del giorno dei lavori della Commissione viene redatto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di Concessione  Edilizia rimesse dall’Ufficio all’esame della commissione. Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo in casi eccezionali e particolarmente urgenti. Ogni qualvolta ciò avvenga, nell’ordine del giorno dovrà essere debitamente evidenziata la modifica dell’ordine cronologico, specificando le motivazioni che la giustificano. Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo su proposta dell’assessore o per motivate ragioni esposte dal Dirigente dell’Area programmazione e Sviluppo del Territorio e riconosciute  tali dalla Commissione. Si ritengono sempre ragioni motivate i seguenti casi:

- procedure di sfratto eseguite o sfratto esecutivo in corso;

- minaccia di crollo o dissesto di edificio esistente;

- interventi specificatamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;

- altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza indicate, siano suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità;

- opere che rivestano interesse pubblico;

2.	Il Presidente della Commissione designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3.	Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, e il responsabile del procedimento ai sensi della legge 662/96.

4.	I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5.	Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6.	La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.	La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8.	La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9.	Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune .

- Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

- Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

Art. 5 Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione e asseverazione.

- Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l’interessato possono produrre una asseverazione consistente in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell’atto richiesti nelle distinte procedure.

- In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, deve essere certificata, con la sottoscrizione degli atti progettuali:

- la conformità dei progetti alla strumentazione urbanistica, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti;

- la superficie della aree da edificare;

- la volumetria di fabbricati esistenti;

- le distanze di edifici esistenti dal confine;

- i distacchi dagli edifici;

- l’altezza dei fabbricati.

Art.  6	  Soggetti legittimati a presentare domanda di permesso di costruire e DIA.

- Sono legittimati a presentare domanda di permesso di costruire nonché a presentare la denuncia di inizio attività (DIA) , i seguenti soggetti:

- il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;

- l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;

- il singolo condomino, previo consenso dell’assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su parti comuni;

- il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura;

- il rappresentante legale del proprietario;

- il titolare di diritto di superficie;

- l’usufruttuario nei limiti di cui all’art. 986 c.c.;

- l’enfiteuta;

- il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù;

- l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la la legge 3 maggio 1982, n. 203;

- il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;

- il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza;

- il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione;

- il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;

- colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;

- colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;

- avente titolo ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.

- I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto dal D.Lgs 490/99 relativamente ai soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica che risultano essere il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.

- In conformità a quanto disposto dall’art. 25 del R.D. 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su arre vincolate paesaggisticamente in base al D.Lgs 490/99 e 431/85, il rilascio dell’autorizzazione è, in ogni caso, preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi

### Art. 7	      	Autorizzazioni amministrative

1. Apposita  autorizzazione amministrativa, anche  a termine e revocabile, deve essere richiesta, all’ufficio Comunale competente per il tipo di autorizzazione di cui trattasi, per realizzare e mantenere in essere le seguenti opere,:

- concessione di occupazione di suolo pubblico con o senza presenza di manufatti, preordinata ad una durata inferiore a un anno, nel rispetto del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di Suolo Pubblico, nonché del D.Lg n. 285/92;

- impianti di pubblicità e propaganda, su suolo pubblico o di uso pubblico e privato, come specificato nel relativo Regolamento Comunale;

- ogni altra opera per la quale specifiche norme richiedano apposita autorizzazione amministrativa.

2. I termini per l’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione amministrativa sono, di 60 giorni per l’istruttoria e di altri 15 giorni per il rilascio; trascorsi i quali senza che l’ufficio competente si sia pronunciato, l’autorizzazione si intende respinta accolta, fatto salvo quanto previsto per i casi d’urgenza.

Art.  8			Strumenti urbanistici attuativi e determinazioni delle variazioni essenziali

- Sono da ritenersi variazioni essenziali allo strumento urbanistico attuativo approvato e come tali con necessità di procedere all’avvio di un nuovo procedimento di approvazione quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- mutamento della destinazione d’uso  previste, superiori al 30% della S.U.L. qualora ciò comporti il passaggio da una all’altra delle categorie di cui all’art. 8 della legge regionale 19/99;

- aumento di entità superiori al 20 % di uno dei seguenti parametri: superficie territoriale di intervento, volumetria, S.U.L. in progetto;

- modifica delle localizzazioni degli edifici in progetto sull’area di pertinenza quando la sovrapposizione rilevi uno scostamento superiore al 50% ;

- aumento del numero di fabbricati o del numero dei piani in progetto;

- Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, volumi tecnici e distribuzione interna delle singole unità immobiliari.

- Le variazioni non essenziali agli strumenti urbanistici attuativi trovano approvazione nei progetti esecutivi di variante ai permessi di costruire rilasciati.

- In caso di modifiche alle condizioni contrattuali ricomprese nella convenzione già sottoscritta, le stesse possono trovare recepimento nell’atto unilaterale d’obbligo da sottoscriversi nelle more di rilascio di concessione convenzionata agli effetti dell’art. 49 della legge regionale 56/77 e s.m.i.

- Gli strumenti urbanistici, PRGC, i piani di iniziativa comunale, i piani di iniziativa privata sono sottoposti obbligatoriamente al parere igienico sanitario non vincolante della ASL .

Art. 9			Parere Preventivo – Indicazioni interpretative

- Il parere preventivo è lo strumento con il quale la Commissione Edilizia esprime, su un progetto preliminare, le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.

- Il parere preventivo, se favorevole, vincola il parere definitivo della Commissione Edilizia in sede di esame del progetto definitivo, fatti salvi i pronunciamenti di altri Organi interessati ai sensi delle normative vigenti e/o le eventuali variazioni sostanziali del progetto.

- L'avente titolo a richiedere il permesso di costruire, prima della presentazione della domanda può richiedere un parere preventivo alla Commissione Edilizia su un progetto preliminare, qualora l'opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e dimensionali, la consistenza e la localizzazione. Il parere preventivo è raccomandato in particolare per i seguenti casi:

a) strumenti urbanistici attuativi e P.d.R.;

b) immobili vincolati;

c) interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse.

- Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi ed elaborati necessari per una valutazione completa degli aspetti sui quali deve esprimersi la Commissione Edilizia:

- planimetria in scala adeguata che consenta l’esatta individuazione dell’immobile;

- rilievo dell’immobile oggetto di intervento in scala opportuna con l’indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate dalle destinazioni d’uso dei locali, e con l’indicazione dei prospetti e di almeno due sezioni;

- documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile;

- relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima;

- dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle N.T.A. del P.R.G.C.e alle norme del regolamento edilizio e che rispetta le norme di sicurezza e sanitarie vigenti.

- Gli uffici comunali esperita l'istruttoria tecnica e verificata la sottoscrizione degli elaborati da un tecnico regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio professionale, trasmettono il progetto preliminare alla Commissione Edilizia.

- Il parere preventivo della Commissione Edilizia è comunicato dal Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa in unica soluzione.

- Il parere preventivo conserva validità fino che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.

Art. 10			Contributo oneri di concessione

- Il contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e indotto è dovuto, per la realizzazione delle opere, in applicazione della legge n. 10/1977 e della legge regionale n. 56/77, le quali stabiliscono anche i casi di parziale o totale esenzione. La ricevuta del pagamento del contributo va consegnata all’atto del ritiro della concessione edilizia, fatta salva la possibilità della rateizzazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

- La misura del contributo dovuto deriva dall’applicazione, all’opera edilizia da realizzare e per la zona in cui si colloca, della relativa tabella parametrica vigente alla data di presentazione della richiesta di concessione. Le relative entrate afferiscono ad apposito capitolo di bilancio, destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione.

- Le modalità di calcolo, criteri di applicazione, casi di esenzione, sono disciplinate dall’apposito Regolamento.

Art. 11			Rapporti tra Regolamento Edilizio e le N.T.A. del P.R.G.C.

- Il regolamento edilizio non può apportare varianti alle N.T.A. del PRGC .

- In sede di modificazione e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili solo atti ricognitivi della normativa di PRGC al fine di collocare correttamente nel regolamento edilizio norme impropriamente ubicate nel PRGC; in tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione definitiva del regolamenti edilizio può essere apportata variante parziale di cui all’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i..

Art. 12			Programma pluriennale di attuazione

In relazione all’art. 20 della legge 30/11/99 n. 136 in attesa che la regione provveda ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all’articolo 13 della legge  28/01/1977, n. 10, e all’articolo 6 del decreto legge 23/01/1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25/03/1982, n. 94, e successive modificazioni, si determina di circoscriverne la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato con obbligatorietà limitata alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 13	Certificato urbanistico (C.U.)

1.	La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2.	Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

a)	le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

b)	l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

c)	i tipi e le modalità d'intervento consentiti;

d)	le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

e)	le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

f)	i vincoli incidenti sull'immobile.

3.	Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 14	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1.	La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2.	Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:

- le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

- l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

- le modalità d'intervento consentite;

- la capacità edificatoria consentita;

- i vincoli incidenti sull'immobile;

- In caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.

- Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 15	Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà,richiede all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

2.	La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti atti:

a)	domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:

1)	generalità del richiedente;

2)	numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;

3)	estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

b)	documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

c) progetto municipale.

3.	Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

4.	Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:

a)estratto della mappa catastale;

b)	estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;

c)	rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

d)	specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

e)	documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;

f)	simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

g)	planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

h)	piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)	le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;

2)	le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

3)	i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

4)	i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;

5)	nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

i)	relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5.	Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

6.	Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7.	La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

Art. 16	Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.	Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.

2.	Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

3.	Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:

a)	il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);

b)	il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;

c)	l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;

d)	l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

e)	il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

f)	il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

g)	il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;

h)	negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;

i)	negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;

j)	negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

k)	il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

l)	le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

m)	i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

n)	le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;

o)	le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;

p)	le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;

q)	il riferimento alla  convenzione o all'atto  di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art.	17	Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.	Il diniego della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

2.	Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

3.	Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

4.	Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.

Art.	18	Comunicazione dell'inizio dei lavori

1.	Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

2.	La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:

a)	la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;

b)	i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.

3.	Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

4.	Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

5.	Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.	19	Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.	Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

2.	L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.

3.	La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

4.	Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.	20	Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1.	Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2.	Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

3.	La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

Nota1 - Certificazione:

Per il disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994 n., 425 la certificazione di abitabilità (per le unità immobiliari ad uso residenziale) o di agibilità (per le unità immobiliari con altra destinazione) é necessaria per utilizzare :

- gli edifici o parti di essi di nuova costruzione;

- gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici stessi;

- gli edifici o parti di essi esistenti che siano stati oggetto di interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che abbiano comportato mutamento di destinazione d'uso.

E’ fatta eccezione per gli edifici realizzati precedentemente all’anno 1934 e che non siano stati successivamente interessati da interventi edilizi di trasformazione di cui alle lettere “b” e “c” del comma precedente. Per detti edifici si applicano le disposizioni di cui all’art. 60.

La certificazione di abitabilità o agibilità, è attestata dal Direttore dei Lavori o da un professionista abilitato, su incarico del proprietario dell'immobile o del titolare della concessione edilizia (o del diverso titolo abilitativo in forza del quale sono stati eseguiti i lavori).

Per le opere soggette alla normativa sulle costruzioni in zone sismiche in cui sia previsto il collaudo finale dalla normativa vigente, la certificazione è redatta dal collaudatore. A tal fine egli acquisisce una dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori di conformità dell’opera eseguita con il progetto approvato e con le norme igienico sanitarie.

Sono fatte salve le procedure disciplinate dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. per la semplificazione dei procedimenti inerenti la localizzazione, realizzazione e trasformazione degli impianti produttivi di beni e servizi. Il raccordo con le disposizioni del presente capitolo sarà effettuato con provvedimenti dell’ufficio comunale competente.

Nota 2 - Controlli e verifiche

Le ispezioni (e cioè quelle tese a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile) sono effettuate a campione, con le modalità prescritte dal presente articolo. Le ispezioni sono eseguite dal personale tecnico dell’ufficio comunale competente coadiuvato da personale dell’Azienda Sanitaria cittadina.

Ogni mese sarà sorteggiato il 10% della richieste presentate e delle certificazioni prodotte ai sensi dell'art. 56 per gli immobili di vecchia costruzione, arrotondando eventualmente all'unità superiore. In ciascuno degli immobili interessati dalla richiesta sorteggiata verrà effettuata specifico sopralluogo, nel corso del quale saranno sottoposti a verifiche anche gli impianti secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.46/90 e dall'art. 4 del D.P.R. 392/94. .Sopralluogo di verifica potrà essere fatto in corso d’opera in tutti gli edifici ritenuti di interesse per qualche specifica particolarità prestazionale o ambientale.

I sopralluoghi saranno, di regola, effettuati entro centottanta giorni dalla presentazione delle attestazioni.

Nel caso in cui l'esito degli accertamenti sia positivo, sarà rilasciata una certificazione di insussistenza di elementi ostativi all'utilizzazione dell'immobile. In caso contrario sarà comunicato all'interessato quanto emerso nel corso dei controlli, adottando il dovuto provvedimento.

Nota 3 - Domande antecedenti al 28/12/1994

Per le richieste di abitabilità presentate prima del 28 dicembre 1994 (e cioè antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. 425/94) gli interessati potranno attivare la procedura ordinaria di cui agli articoli precedenti in modo tale da poter usufruire della possibilità di immediata decorrenza dell’abitabilità ed agibilità.

Ai fini di cui al comma precedente è necessario che le domande risultino complete (o comunque siano completate) per quanto attiene la documentazione e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, ove applicabili in relazione al periodo temporale in cui sono stati eseguite le opere. In ogni caso le domande dovranno essere obbligatoriamente integrate con la attestazione di un tecnico abilitato.

Le domande giacenti, una volta integrate e completate come prescritto dal presente articolo, sono soggette alla stessa disciplina prevista per le certificazioni ordinarie, sia per quanto attiene la possibilità di immediata decorrenza dell’abitabilità/agibilità che per quanto attiene ispezioni, verifiche e controlli.

Nota 4 - Domande per immobili oggetto di condono edilizio

Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio il certificato di abitabilità o agibilità viene rilasciato a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 della L. 47/85 e ribadito dal punto 9 della Circolare Ministeriale 30/07/1985, nr. 3357/25.

In conformità alle medesime disposizioni, il rilascio del certificato da parte dell’Amministrazione comunale avviene anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari sempre che le opere oggetto di condono non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e prevenzione degli incendi e degli infortuni. Dette disposizioni devono considerarsi inderogabili mentre la mancata osservanza di altre norme regolamentari (ivi comprese quelle di cui all’art. 34 della L. 457/78, giusto quanto disposto dal richiamato art. 9 della Circolare Ministeriale 3357/25) non costituisce ostacolo al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

La rispondenza alle norme inderogabili di cui al comma precedente deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all’istanza di condono o comunque successivamente trasmessa ad integrazione della medesima. Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera “b” del terzo comma dello stesso art. 35.

In carenza della documentazione di cui al comma precedente il certificato di abitabilità o agibilità non può essere rilasciato.

###### TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 21	Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

- Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

- Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

- L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. Si definisce volume tecnico, sia sistemato entro il corpo del fabbricato sia al di fuori, il locale rispondente ad esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, quale quello destinato a contenere le apparecchiature principali dell’impianto idrico, termico, condizionamento, sollevamento elettrico, telefonico, fognario e smaltimento rifiuti.

4.	Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5.	La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

6.	Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 26), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7.	Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 22	Altezza della costruzione (H)

1.	L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 21.

Art. 23	Numero dei piani della costruzione (Np)

1.	Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2.	Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 21, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art.	24	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1.	Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2.	Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3.	La distanza tra:

a)	filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b)	filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c)	filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.

Art. 25	Superficie coperta della costruzione (Sc)

1.	La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2.	Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 26	Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1.	La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2.	Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a)	ai "bow window" ed alle verande;

b)	ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c)	ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d)	ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e)	agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f)	ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o non agibili;

g)	ai cavedi.

Art. 	27	   Superficie utile di vendita (Suv) e sua misurazione

- La superficie utile di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

- La superficie di vendita è parte della superficie utile lorda (Sul) che si considera ai fini del rilascio della concessione edilizia. La superficie utile lorda è l’entità dimensionale ottenuta e definita mediante l’applicazione di tutti i parametri edilizi ed urbanistici e ad essa si fa riferimento per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione, il dimensionamento dei servizi ed il soddisfacimento dello standard urbanistico (art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i. )ed il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia.

- La superficie utile di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l’area che costituisce superficie effettivamente destinata alla commercializzazione dei prodotti, sulla quale è consentito il libero accesso del pubblico.

Art. 28	Superficie utile netta della costruzione (Sun)

- La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 26, tutte le superfici non destinate al calpestio.

2.	Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 29	Volume della costruzione (V)

1.	Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

2.	Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

3.	Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 21.

Art. 30 Superficie fondiaria (Sf)

1.	E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art.	31 Superficie territoriale (St)

1.	E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni  primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 32	Rapporto di copertura (Rc)

1.	Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 33	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1.	L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Art. 34	Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1.	L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

Art. 35	Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1.	L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

Art. 36	Indice di densità edilizia territoriale (It)

1.	L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

Art.	36  bis	Disposizione transitoria

1   Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli del titolo III, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 37	Salubrità del terreno, dell’ambiente e della costruzione

1.	E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. L’analisi del sottosuolo, e l’eventuale bonifica, deve essere fatta anche nel caso di precedenti insediamenti che hanno ospitato lavorazioni con utilizzo di sostanze tossiche o nocive.

2.	Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

3.	Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, o se si possono verificare allagamenti in caso di pioggia prolungata o intensa a causa della conformazione del terreno, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

4.	In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

5.	I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

6.	Il pavimento del piano terreno deve essere di norma, situato ad una quota superiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso di almeno 15 cm.

7.	Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

- Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica. Gli scarichi afferenti in fognatura non possono essere ad un’altezza inferiore di quella che si ha al raccordo con la fognatura stessa aumentata della pendenza dell’intero tratto di raccordo non inferiore al 2%.

- E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

- L’edificazione su aree che possono avere un carico di inquinamento dell’aria e di rumore perché situate in prossimità di intensi flussi di traffico veicolare, di impianti o di altre fonti singole o diffuse di inquinamento, deve essere preceduta da un’analisi della concentrazione degli inquinanti presenti, rappresentativa dell’andamento giornaliero e stagionale. Nella progettazione si dovrà tenere conto delle condizioni ambientali presenti e dei sistemi adottati per il loro contenimento.

Art. 38	Allineamenti

- L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

- I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, dalle N.T.A. del P.R.G. Il rapporto geometrico tra gli edifici deve tenere conto della possibilità per tutti i locali abitabili di godere di una adeguata illuminazione naturale.

- Anche in assenza di specifica prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., la distanza degli edifici dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

- Ogni qualvolta il P.R.G. preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G.

- Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali (con esclusione delle fedeli ricostruzioni) o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 60 metri per le strade di tipo A;

- 40 metri per le strade di tipo B;

- 30 metri per le strade di tipo C;

- 20 metri per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice della strada;

- 10 metri per le "strade vicinali" di tipo F.

- Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali (con esclusione delle fedeli ricostruzioni) o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 metri per le strade di tipo A;

- 20 metri per le strade di tipo B;

- 10 metri per le strade di tipo C.

- Si intendono per zone previste come edificabili o trasformabili tutte le zonizzazioni di PRG con la sola esclusione delle zone agricole.

- Per le strade di tipo F, nel caso di cui sopra, le distanze dal confine stradale, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 metri.

- Le distanze dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- 5 metri per le strade di tipo A, B;

- 3 metri per le strade di tipo C, F.

- La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare lateralmente alle strade recinzioni non superiori a un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo non può essere inferiore a un metro.

- Qualora tali recinzioni superino l'altezza di 3 metri o i relativi cordoli 30 cm dal suolo la distanza minima da rispettare è di 3 metri.

- La fascia di rispetto delle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 metri si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati dal punto B1;

- nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dal punto B1 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

13.  Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni (con esclusione delle fedeli ricostruzioni) o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 metri per le strade di tipo A;

- 20 metri per le strade di tipo D;

- Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui sopra, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a 10 metri.

- Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.

- In caso di sopraelevazioni su edifici a distanza non regolamentare dai confini stradali, ferme restando le distanze minime tra edifici, si ritiene ammissibile, per le strade di tipo E ed F, l'intervento ove il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui appoggia la sopraelevazione stessa. Ove tale ribaltamento determini pregiudizio estetico dell'organismo edilizio è consentito l'allineamento verticale delle sopraelevazioni.

- Per le strade ricomprese nella zona omogenea A di PRG valgono gli allineamenti esistenti. Per le strade a fondo cieco secondo le previsioni di PRG non valgono le distanze di cui sopra, ferme restando le distanze minime tra edifici.

- Sono comunque fatte salve dall'osservanza della disciplina delle distanze, per le strade di tipo E ed F, eventuali parti edilizie accessorie di modeste dimensioni poste alla base degli organismi edilizi (portinerie, guardiole, percorsi coperti, portici, ecc.) colleganti la strada o gli edifici adiacenti con l'edificio principale.

- Confine di zona ferroviaria:

  - Per interventi di recupero con variazione dalla sagoma planovolumetrica e per interventi di nuova costruzione dovrà essere garantita una fascia di rispetto avente una profondità minima di m 30 per le ferrovie di competenza statale e di m 20 per le restanti ferrovie, misurata dal limite di zona.

  - Salvo il rispetto degli artt. 49 e 50 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, per gli edifici da costruire su zone finitime è prescritto un distacco della profondità minima di m 10 dal confine di zona.

  - Sono inoltre da osservare le prescrizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (art. 235), e successive modificazioni e integrazioni.

  - In caso di sopraelevazioni su edifici a distanza non regolamentare dai confini di zona ferroviaria, ferme restando le distanze minime tra edifici, si ritiene ammissibile l'intervento ove il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui appoggia la sopraelevazione stessa, salvo preventivo nulla osta dell'ente preposto all'applicazione della relativa normativa.

  - Eventuali deroghe alle distanze di cui sopra all'interno del territorio urbanizzato sono ammesse, previo nulla osta dell'ente preposto nei casi in cui necessario, nel caso di ampliamenti di edifici fino al filo dell'allineamento definito da edifici vicini preesistenti.

  - In ogni caso l’edificio deve essere adeguatamente protetto da vibrazioni e rumori.

Art. 39	Salvaguardia e formazione del verde

- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

- L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

- La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

- E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinche non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

- Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

- L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 40	Requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente e allo spazio urbano, ed in relazione agli spazi fruibili

1.	Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2.	Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a)	resistenza meccanica e stabilità;

b)	sicurezza in caso di incendio;

c)	tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;

d)	sicurezza nell'impiego;

e)	protezione contro il rumore;

f)	risparmio energetico e ritenzione del calore;

- facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;

- manutenibilità e costo di gestione dell’immobile.

3. Sono inoltre previste le seguenti particolari prescrizioni:

# 3.1Qualità dell’aria in spazi confinati

La definizione del volume d’aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all’aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell’aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.

La misurazione della qualità dell’aria deve essere altresì commisurata alle condizioni dell’inquinamento atmosferico al contorno, nella consapevolezza di significative differenze tra le zone dei contesti urbani.

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle presone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria siano tecnicamente le migliori possibili.

Negli ambienti riservati all’abitazione devono essere impediti l’immissione ed il riflusso dell’aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte.

3.2.Ventilazione naturale

L’utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria.

Le modalità con cui perseguire tale obiettivo devono relazionarsi al tipo ed al numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi.

Il riscontro d’aria su fronti opposti della nuova edificazione è l’elemento indispensabile per l’ottenimento dei risultati efficaci.

La valutazione degli elementi di ventilazione deve tenere inoltre conto dell’eventuale uso ai fini del raffrescamento delle superfici in regime estivo che può esser attuata oltre che in intercapedini anche all’interno dei singoli ambienti.

Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando siano assicurate l’areazione primaria per unità abitativa nonché l’areazione sussidaria per i singoli spazi dell’unità abitativa medesima.

L’areazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l’esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche alla eventuale presenza di apparecchi a fiamma libera.

L’areazione sussidaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d’aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie utile di pavimento per gli spazi di abitazione.

3.3 Ventilazione attivata

Ad integrazione della ventilazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi permanenti di estrazione meccanica dell’aria, nel rispetto della normativa tecnica ed igienico-sanitaria, nei locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

Nei bagni ciechi dovranno essere predisposti apparecchi di areazione meccanica aventi valori minimi di progetto di 6 volumi per ora, in caso di areazione continua e di 12 volumi per ora in casi di areazione discontinua.

Ogni impianto di ventilazione attivata dovrà avere il programma dettagliato di manutenzione ed un registro sul quale è annotata la manutenzione effettuata.

L’integrazione della ventilazione attivata è richiesta per i locali caratterizzati da una numero di persone contemporaneamente presenti molto variabile (teatri, supermercati, sale di ristoro, ecc.) per i quali non è possibile realisticamente ottenere una sufficiente superficie fenestrata apribile. Per ogni tipologia sarà individuato il numero massimo di persone presenti (n. persone/mq) e sulla base di questo indicato il ricambio d’aria che dovrà essere garantito e le modalità di collaudo.

Sono in ogni caso da escludersi i locali totalmente privi di aerazione naturale

3.4 Illuminazione naturale

La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni presenti nel tessuto insediativo.

L’ottimizzazione nell’uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente soprattutto in relazione ai conseguenti risparmi energetici che essa induce.

Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.

Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, posti cottura, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc..

In tutti gli spazi di abitazione deve essere assicurata la visione verso l’esterno. Tale visione deve comprendere sia l’ambiente circostante che la volta celeste  (l’angolo formato al baricentro interno della finestra tra la linea che passa sopra il massimo ostacolo dell’edificio antistante e la linea che passa per il margine esterno dell’architrave della finestra o dell’aggetto soprastante non deve essere inferiore a 4°).

La superficie aeroilluminante riferita alla superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo.

Si considera equivalente alla superficie totale dell’apertura finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad una altezza compresa tra m 1,00 e m 2,00 dal piano del pavimento.

Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l’illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l’eccezione prima stanza da bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo di illuminazione.

I locali devono avere una profondità non superiore a 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento.

Potrà essere ammessa una profondità maggiore e comunque non superiore a 3 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento a condizione che sia verificato il fattore medio di luce diurna secondo la formula indicata al comma successivo.

Potranno essere consentite soluzioni tecniche diverse, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento di un fattore di luce diurna del 2% della volta celeste.

3.4.1. Calcolo dell’illuminazione naturale

Non è ancora dato un sistema di calcolo non troppo complesso e preciso per il calcolo a progetto dell’illuminazione naturale. Si indica un modo di calcolo che cerca di essere semplice e sufficientemente approssimativo, lasciando ovviamente libertà al progettista di  utilizzare sistemi di calcolo più soddisfacenti per la precisione.

La formula è 	 0.02 <  	(S  * f * t * F)

Sp * (1-r)

dove	S = superficie del foro per la finestra (misura riportata in pianta)

f = abbattimento per la parte opaca della finestra (f=20% per le finestre  f=30% per le porte vetrate)

t = fattore di trasparenza per il vetro ( t = 0.80 per i vetri normali)

F = fattore di abbattimento per la posizione della finestra. Per le finestre verticali che non hanno nessuna costruzione davanti e prive di aggetti laterali o soprastanti  F = 0.50	Nel caso di aggetti, costruzioni antistanti, imbotti della finestra superiori a 30 cm, F è ricavato dalle due grafici allegati.		Nei casi particolarmente complessi si ricorrerà al diagramma di Waldram o ad altri sistemi di calcolo opportuni indicati dal progettista

Sp = superficie delle pareti del parallelepipedo del locale

r = coefficiente di riflessione delle pareti

r = 0.50 per locali profondi fino a 2 volte l’altezza della finestra misurata dal pavimento

r = 0.40 per locali profondi fino a 2,5 volte l’altezza della finestra misurata dal pavimento

r = 0.30 per locali profondi fino a 3 volte l’altezza della finestra misurata dal pavimento

La geometria del locale e la disposizione delle finestre dovranno essere tali da non consentire la formazione di ombre a tal fine il margine laterale della superficie trasparente non può distare dalla parete laterale più di 150 cm.

3.5 Illuminazione artificiale

In alternativa all’uso della luce naturale può essere consentito l’uso della illuminazione artificiale, con esclusione degli ambienti ad uso abitazione e di lavoro.

Ogni spazio deve esser munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.6 Controllo del soleggiamento

In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un efficace controllo del soleggiamento riducendo al contempo gli effetti della radiazione solare incidente.

Il controllo del soleggiamento in alternativa può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al filo di facciata.

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento nelle nuove abitazioni è vietato la realizzazione di unità abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci solo verso Nord.

E' vietata altresì la realizzazione di balconi o comunque di aggetti soprastanti o laterali nei locali abitabili affacciati a Nord.

Si intende per affaccio verso Nord quello in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

3.7 Comfort igrotermico

Gli edifici devono essere realizzati e progettati in modo che si abbiano, in ogni locale, temperature d’aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti adeguate alle specifiche funzioni svolte all’interno di ciascun ambiente.

La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20°C, né essere inferiore ai 18°C.

Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sedi di condensazioni superficiali nelle condizioni di occupazione ed uso previste dal progetto.

La ristrutturazione muraria deve essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate/inverno senza che abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestazionali delle stratificazioni inserite.

La velocità dell’aria nei locali dotati di impianto di condizionamento o di areazione non deve eccedere 0,25 metri al secondo.

Valori maggiori sono consentiti se richiesti dal ciclo tecnologico in locali destinati ad attività produttive ed assimilabili.

Deve in ogni caso essere perseguita la ricerca di maggior isolamento dell’involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione.

3.8 Comfort acustico

Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne:

- rumorosità proveniente da ambiente esterno;

- rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;

- rumori da calpestio;

- rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio;

- rumorosità provocata da attività contigue.

Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione non sia inferiore a 30 dB.

Le pareti perimetrali interne degli alloggi debbono avere, a porte chiuse, isolamento acustici normalizzati i cui indici di valutazione non siano inferiore a 36 dB se trattasi di pareti contigue e spazi comuni di circolazione e disimpegno; 42 dB nel caso di pareti contigue ad altri alloggi; 50 dB nel caso di  pareti contigue a pubblici servizi, attività produttive o commerciali.

Con provvedimento motivato potranno essere prescritti indici di valutazione superiori in zone particolarmente rumorose.

- Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

- Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

- Ombre portate

  - In tutti i nuovi interventi devono essere valutati, nel rispetto dell’altezza massima consentita, nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e delle ombre portate, al fine di consentire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale.

  - E’ vietata la realizzazione di alloggi con un unico affaccio verso nord, in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

  - Ove le fronti finestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano progettate in maniera da fronteggiare anche parzialmente fronti finestrate o a loro volta cieche di edifici preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed edifici circostanti deve soddisfare la condizione per cui, in sede di verifica grafica una retta, inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, condotta sull’asse della finestra di quest’ultimo a partire dalla base esterna della fronte della costruzione su un piano perpendicolare alla fronte stessa, risulti esterna al profilo degli edifici circostanti, anche di terzi, comprese le sporgenze.

Art.41  Inserimento ambientale delle costruzioni, modalità di valutazione ambientale e criteri di rappresentazione.

- Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ricostruzione e di recupero dell’esistente devono inserirsi armonicamente nel contesto circostante, edificato e non edificato, indipendentemente dall’esistenza di specifici vincoli di tutela. Sono fatte salve le norme contenute all’art. 5.6 delle norme di attuazione del PRGC, “verifiche di compatibilità ambientale degli intereventi”.

- La predisposizione di specifici elaborati grafici di lettura dello stato di fatto e della soluzione progettuale proposta deve garantire il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano ed extraurbano, rispettando in ogni caso le caratteristiche peculiari dei luoghi.

- La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di intervento  a scala non inferiore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati:

- orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche;

- presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela);

- alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze;

- presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la destinazione d’uso, i materiali, le finiture, ecc;

- presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù;

- rilievo fotografico a colori (dimensioni minime 10x15) dell’area e del suo contesto;

- analisi del sottosuolo nel caso di precedenti insediamenti che hanno ospitato lavorazioni con utilizzo di sostanze tossiche o nocive.

- La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere:

- progetto planovolumetrico alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l’indicazione di:

- limiti di proprietà e dell’ambito oggetto di intervento;

- quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti sistemazione aree scoperte e formazione di giardini;

- accessibilità e fruibilità degli spazi;

- simulazione fotografica dell’inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per la caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano.

- Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico, lo stato di fatto, in scala 1:100 o 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto, evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, relativo a tutti i piani interessati degli interventi, comprese le parti interrate, la copertura ed eventuali pertinenze.

- Le tavole dei prospetti dovranno riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, modanature, marcapiani ecc.

- Le sezioni dovranno essere significative delle tipologie costruttive.

- Ogni elemento naturalisticamente, storicamente ed artisticamente rilevante deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore e con documentazione fotografica.

- La proposta progettuale deve essere parimenti esaustiva, con ampia descrizione delle tecniche di intervento e dei materiali da impiegare.

10.	L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

11. 	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

12 	I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art.	42	 Analisi storico-critico stilistica

- Nell’ambito della zona omogenea “centro storico” e nelle zone agricole di particolare valore ambientale (At) è prescritta la conservazione e il mantenimento dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari dell’esistente patrimonio edilizio e urbanistico e del relativo tessuto viario.

- La prescrizione del comma precedente trova attuazione nel rispetto delle norme previste dal vigente PRGC, e nella readzione di una analisi storico-critica stilistica dell’edificio.

- I contenuti di detta analisi dovranno essere sostanzialmente i seguenti :

- notizie storiche sull’edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;

- analisi dell’evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell’immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;

- analisi dello stato attuale con individuazione:

- della natura degli elementi costitutivi dell’edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell’edificio;

- degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;

- degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all’impianto originario non coerente con l’organismo edilizio originario;

- esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell’intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell’analisi svolta;

- esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

Art.	43 	Superfetazione edilizia

- Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia o l’aspetto dell’edificio stesso, o anche dell’ambiente circostante.

- Per analogia, rientrano fra le superfetazioni edilizie tutte le costruzioni improprie, precarie ed accessorie, anche se disgiunte dall’edificio principale, il cui carattere comprometta il decoro dell’ambiente.

- Gli interventi edilizi, in conformità al presente R.E., devono tendere alla eliminazione delle superfetazioni edilizie, oppure alla loro riqualificazione. Gli strumenti urbanistici, ove del caso, stabiliscono le norme di obbligatorietà dell’eliminazione delle superfetazioni edilizie.

Art.	44 	Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1.	Le costruzioni, le singole parti delle  stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

2.	E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

3.	Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.

4.	I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

5.	La scelta del colore della tinteggiatura di edifici del Centro Storico e di quelli soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

6.	Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.

7.	Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art.	45	Interventi urgenti

1.	Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2.	E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3.	Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 101, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art.	46 	Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1.	Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2.	E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

3.	Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

4.	Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5.	La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6.	Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7.	In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8.	I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 69, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

Art. 47 - Regolamentazione delle aree private frontistanti viabilità e spazi pubblici.

Gli spazi privati non ricompresi nella recinzione del lotto fondiario di proprietà, frontistanti viabilità pubblica e spazi pubblici in genere o di uso pubblico non potranno essere delimitati con chiusure meccaniche o catene o altro ma potranno essere dotate esclusivamente di segnaletica verticale informativa della proprietà privata.

Art.  48	Condizioni di edificabilità

- Chiunque intenda realizzare nuove costruzioni su aree non accessibili direttamente da idonei carrai già aperti su viabilità pubblica deve prima dimostrare di aver ottenuto idoneo accesso da strada pubblica esistente o da strada privata gravata da uso pubblico.

- In tale caso la larghezza del conveniente accesso dovrà essere pari a m. 4.00 ai sensi dell’art. 9.1 delle Nta del PRGC, in caso di strada privata a fondo cieco al servizio di non più di 5 accessi carrai.

- In tutti gli altri casi dovrà aversi una sezione utile fra le recinzioni di m. 6.00.

- In difetto di tale dimostrazione la concessione edilizia non sarà rilasciabile.

Art.  49	Opere pubbliche

- Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dal competente Organo comunale, senza obbligo di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia.

- Gli elaborati progettuali devono comunque essere predisposti ed asseverati secondo quanto previsto dal R.E. per il rilascio di concessione edilizia, e secondo quanto previsto dalla specifica legislazione vigente per le opere pubbliche di cui trattasi. Ne deve far parte, generalmente, anche il Piano di manutenzione compilato ai sensi dell’Art. 48 della L. n° 216/1995.

- Il progettista dell’intervento assevera la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici ed al R.E., salvi i casi di variante immediata disposti dalla legislazione vigente per l’esecuzione delle opere pubbliche.

- Successivamente all’istruttoria tecnica, sul progetto definitivo deve essere acquisito il parere della C. E., quando richiesto.

Art.  50	Barriere architettoniche

- Sono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, all’interno ed all’esterno degli edifici, quelli che comportano la realizzazione di opere indispensabili per ottemperare a quanto disposto dalla L. n° 118/1971 e dal D.P.R. n° 503/1996 per gli edifici pubblici, dalla L. n° 13/1989 per gli edifici privati, e dalla L. n° 104/1992 per gli edifici privati aperti al pubblico, nonché dai relativi Regolamenti d’attuazione.

- Si intendono indispensabili le opere minime necessarie per conseguire i requisiti obbligatori di legge in ordine all’accessibilità, alla visitabilità ed all’adattabilità degli spazi di movimento, di vita e di lavoro.

- Gli interventi sono sottoposti a:

- asseverazione con dichiarazione inizio attività, purché non riguardino immobili con vincolo di tutela;

- autorizzazione edilizia, quando riguardano immobili comunque sottoposti a vincoli di tutela.

- Nei casi di immobili con vincolo di tutela, trascorsi 120 giorni dalla richiesta di approvazione senza che la competente Soprintendenza abbia espresso motivato diniego, l’approvazione stessa si intende assentita ai sensi dell’Art. 5 della L. n° 13/1989.

- Nei casi di immobili con vincolo di tutela per i quali gli indispensabili interventi di superamento di barriere architettoniche, non abbiano potuto ottenere l’approvazione della competente Soprintendenza, l’eliminazione delle barriere architettoniche dovrà essere conseguita, ai sensi dell’Art. 24 della L. n° 104/1992, con l’allestimento di opere provvisionali.

Art. 51	Confrontanza tra pareti finestrate e non finestrate, definizione e criteri di verifica

- Quando due edifici non siano costruiti in aderenza l’uno all’altro, essi devono essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella prescritta dal presente Regolamento.

- Per distanza tra edifici si intende il minimo segmento congiungente le pareti frontistanti di due fabbricati quando tali pareti siano rilevanti ai fini delle determinazione di detta distanza, in funzione della loro finestratura e/o della lunghezza per cui si fronteggiano, secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.M. 1444/68 e dal presente Regolamento.

- Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque abitabili.

- Non costituiscono invece pareti finestrate :

- le pareti che presentino solo porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta e che potrebbero pertanto essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia;

- le pareti che presentino porte o finestre di locali abitabili quando dette aperture siano irrilevanti ai fini di garantire i requisiti minimi di illuminazione e ventilazione naturale diretta prescritti per tali locali e che pertanto potrebbero essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti alcuna forma di contrasto con il presente Regolamento o con altre norme vigenti in materia;

- i tratti di parete privi di finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere “a” e “b”) posti ad una distanza, misurata in orizzontale, superiore a ml. 4,00 dalla finestra più prossima;

- i tratti di parete privi di finestrature (o comunque con i requisiti di cui alle precedenti lettere “a” e “b”) sottostanti finestre, a partire da ml. 1,20 dal davanzale delle finestre medesime;

- le pareti prive di aperture;

- le pareti contigue e frontistanti  di unica unità abitativa.

- In tutti i casi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica  è prescritta una distanza minima di ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle zone omogenee, al di fuori del centro storico, detta distanza minima si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Non si considerano ai fini della determinazione della distanza tra edifici, in quanto assimilabili ai muri di cinta di cui all'art. 886 C.C, i manufatti, comunque legittimati, di altezza inferiore a ml. 3,00 ed adibiti a funzioni accessorie o che comunque non presuppongano la presenza permanente di persone.

- Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica  potrà essere ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti, anche se inferiori a quelle minime, semprechè l'intervento non comporti peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'area. Resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze fino al minimo ammesso quando dette distanze siano superiori.

- In tutto il territorio comunale la distanza minima di cui al comma 5 non trova applicazione nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni ed altre trasformazioni che non comportino riduzione della distanza preesistente, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di cortili, con particolare riferimento ai rapporti che devono comunque intercorrere tra la superficie delle facciate prospettanti sull'area libera e l'estensione di quest'ultima.

- Sono fatte salve, in ogni caso, le maggiori distanze minime eventualmente prescritte dalle norme di cui all'art. 9, comma 1, numero 3, del D.M. 1444/68 per gli edifici  di altezza superiore a 10 m, in tutte le zone ad esclusione del centro storico.

- La distanza tra edifici si misura lungo una linea tracciata ortogonalmente alla parete finestrata fino ad intersecare la parete dell’edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio o che comunque non siano qualificabili come pareti finestrate (pozzi scala, ascensori, ecc.).

- La distanza minima prescritta si intende quindi soddisfatta quando costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate) dell’edificio frontistante. Ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti.

Art.  52	Risparmio energetico

- La progettazione degli edifici dovrà uniformarsi ai contenuti obbligatori cogenti indicati nell’allegato “A - Allegato energetico ambientale al regolamento edilizio” al fine di garantire un livello minimo di qualità energetica ed ambientale ed eventualmente ai contenuti volontari che se applicati garantiscono incentivi nell’ambito della disciplina degli oneri concessori

Art.  53	Manutenzione aree e costruzioni

- Tutti gli edifici e tutte le aree libere devono essere mantenuti, in ogni loro parte, in piena conformità alle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, nel territorio sia urbano che extraurbano, a cura del Titolare responsabile dell’immobile.

- L’Autorità Comunale competente può far eseguire in ogni momento, dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, ferme restando le prerogative del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

- Quando le condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il Titolare deve provvedere agli interventi necessari, nei termini eventualmente fissati da apposita ordinanza dell’Autorità Comunale competente.

- Anche in assenza di ordinanza del Sindaco, quando si determini una situazione di pericolo incombente, il Titolare deve provvedere a rimuoverne le condizioni mediante un intervento urgente effettuato sotto la sua personale responsabilità. Tale intervento non necessita di provvedimento abilitativo, ma deve essere immediatamente comunicato all’Amministrazione del Settore e regolarizzato nei successivi 30 giorni.

- Ove il Titolare non provveda, si darà corso all’applicazione delle sanzioni di legge; ed inoltre il Comune avrà facoltà di procedere in danno del Titolare stesso per far eseguire quelle opere di sgombero, di riparazione, di ripulitura e di ritinteggiatura che risultassero necessarie.

Art.  54	Dichiarazioni di inabitabilità

- Quando ricorrano motivate ragioni di sicurezza, di pubblica incolumità, o di ordine igienico, l’Autorità Comunale competente può emanare un’ordinanza che dichiara inabitabile o non usabile un’unità immobiliare, o parte di essa, a norma dell’Art. 222 del R.D. n° 1265/1934 e del D.P.R. n°425/1994.

- Per le ragioni di ordine igienico, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L., può essere fissato un termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l’inabitabilità.

- L’unità immobiliare dichiarata inabitabile non può essere usata nè data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l’uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Art.  55	Utilizzazione abusiva

- Colui che abita, usa o consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito o oneroso - un’unità immobiliare, costruita dopo il 1934, che sia priva del certificato di conformità edilizia o della scheda tecnica descrittiva asseverata o di equivalente dichiarazione di abitabilità o agibilità o di altra licenza d’uso, è perseguibile ai sensi dell’Art. 221 del R.D. n° 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni.

- Per le unità immobiliari di cui al comma precedente, il Titolare è tenuto a presentare al Dirigente di Area regolare richiesta di autorizzazione all’uso, accompagnata dalla documentazione che ne dimostri la conformità edilizia o comunque l’abitabilità o usabilità.

- Qualora all’atto dell’infrazione l’unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare autorizzazione all’uso, il Dirigente di Area indicherà le ragioni che ne impediscono l’abitabilità o usabilità, nonché i provvedimenti tecnici da adottare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione; trascorso infruttuosamente il quale, provvederà ai sensi di legge.

Art.  56	Certificazioni per gli immobili di vecchia costruzione

1. Per gli edifici, o loro parti, di vecchia costruzione (nota 1 art. 20), la sussistenza dei requisiti necessari per l'utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, che attesti :

- che l’edificio (o la parte di esso oggetto della perizia) non rientra nei casi elencati all’art. 20;

- la conformità urbanistico-edilizia del bene anche per quanto riguarda la destinazione d'uso;

- il possesso dei requisiti di salubrità ;

- il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici e di prevenzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico;

- la regolare iscrizione in catasto del bene;

- la regolare numerazione civica dell’immobile.

2. Detta perizia giurata è resa da un tecnico abilitato, all’uopo incaricato dalla proprietà o da chi ne abbia interesse.

3. La suddetta perizia è comunque necessaria per attestare la abitabilità o agibilità degli immobili di vecchia costruzione di cui sopra ai fini di autorizzazioni, nulla osta e provvedimenti abilitativi comunque definiti e per i suddetti immobili ha gli stessi effetti della certificazione di abitabilità o agibilità.

Art.  57	Criteri per l’edificazione in zona agricola

1. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme di attuazione del PRGC nelle zone agricole è vietata:

- ogni attività comportante una trasformazione dell’uso del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o l’allevamento animale e per la valorizzazione dei relativi prodotti nonché dalle attività connesse compatibili;

- ogni lottizzazione  a scopo edilizio;

- l’apertura di strade interpoderali che  non siano strettamente necessari per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo.

- Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse sono consentite secondo quanto previsto dal PRGC e dal presente articolo.

- La concessione per la costruzione delle strutture abitative nelle zone agricole, è rilasciata esclusivamente all’imprenditore agricolo, responsabile dell’impresa agraria, a condizione che:

- le strutture siano in funzione delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo per la conduzione del fondo, singolo o associato, e degli addetti all’azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;

- le strutture costituiscano, o vengano a costituire, un aggregato abitativo non necessariamente ubicato in prossimità del centro aziendale quando esitano motivi igienici e sanitari e siano gravati da vincolo di destinazione d’uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

- l’azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino almeno la dimensione dell’unità aziendale minima di cui al comma 14.

- Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui al comma 14, e può essere derogato soltanto quando ci siano più fondi asserviti che consentano, nel complesso, di raggiungere la dimensione fisica ed economica corrispondente all’unità aziendale minima.

- Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli a titolo principale od associati possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi l’utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni.

- Il piano di utilizzazione aziendale è sottoscritto da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere del competente organo del Comune (commissione comunale per l’agricoltura), ai sensi delle NTA del PRGC.

- Tale parere, è vincolante e consiste:

- nella verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;

- nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;

- nella verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.

- Il piano di cui al comma 5 deve contenere:

- una descrizione dello stato attuale dell’azienda;

- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e valorizzazione ambientale;

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e dei fabbricati presenti nell’azienda e non ritenuti più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte nel programma;

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo, nonché al potenziamento delle strutture produttive con l’indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

- L’approvazione del piano di cui al comma 5 da parte del comune, costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni od autorizzazioni edilizie. La realizzazione del piano è garantita da un apposita convenzione che, stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente di :

- effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

- non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;

- non modificare la destinazione d’uso agricola delle  nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno dieci anni dall’ultimazione delle costruzioni;

- non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

- asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

- Il vincolo di destinazione d’uso è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

- All’atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi dei commi precedenti, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatori a dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione.

- Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore del presente regolamento estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente riduce od elimina il vincolo.

- Nelle aree agricole ad elevata frammentazione fondiaria consolidata nel tempo e da una prevalenza di lotti dimensionalmente inferiori al lotto minimo aziendale con presenza di una diffusa attività agricola non a titolo principale, al fine di costituire fonti diversificate di occupazione e di reddito ed in un obiettivo di mantenimento della vocazione rurale delle aree è consentita, previo permesso di costruire , la realizzazione di capanno per il ricovero di attrezzi agricoli della dimensione massima di m. 3x3 con altezza di m. 2,50 con struttura in legno e copertura in tegole o coppi.

- La commissione comunale per l’agricoltura ha facoltà di indicare, per ciascuna zona di PRGC e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili, l’unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione e al reddito comparabile, determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e l’unità aziendale minima per l’esercizio in forma economicamente conveniente dell’attività agricola, da determinarsi in base all’occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del reddito comparabile di unità lavorativa-uomo.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.	58	Altezza interna dei locali abitativi

1.	Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2.	Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

3.	La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

4.	Sono quindi consentite sottoforma di sperimentazione edilizia e valutazione delle prestazioni che l’edificio è in grado di fornire a seguito delle innovazioni strutturali e funzionali introdotte, misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

a)	per le nuove costruzioni, nei casi di:

1)	ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2)	inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3)	ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b)	per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1)	interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

2)	interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

5.	In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6.	Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art.	59	Antenne

1.	Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2.	Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3.	L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

- L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

- Il procedimento per la collocazione di apparati di radio telefocmunicazioni è disciplinato dal D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. nonché dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e dalla delibera di Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757. Al momento della presentazione del titolo autorizzativo il proponente deve versare alla Provincia di Torino il 20% dell’importo relativo all’attività istruttoria ai sensi dell’art. 9 della DGR 5 settembre 2005, n. 16-757, il 32% all’Arpa competente ed il rimanente 48% al Comune.

Art.	60	Chioschi e mezzi pubblicitari

1.	L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Deve essere sempre fatto salvo il criterio del mantenimento e salvaguardia della sicurezza stradale. In particolare per le strade di tipo E ed F, in centro abitato, in prossimità di intersezioni viarie e innesti stradali, tali strutture non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza con una distanza minima dall'intersezione non inferiore a cinque (5) metri misurati dal filo del marciapiede o cordolo, ove esistenti, o dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.

2.	Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

3.	L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

4.	Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

5.	Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6.	I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

7.	Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 95, commi 4, 5, 6, 7.

8.  L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

9.  Tutti i chioschi e comunque i locali che prevedono la permanenza di persone devono essere dotati di un servizio igienico allacciato alla rete fognaria in modo stabile o precario a seconda della permanenza del chiosco, stagionale o per un tempo indeterminato pluriennale

Art.	61 Coperture, canali di gronda e pluviali

1.	Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2.	Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

3.	I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

4.	Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5.	Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6.	Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art.	62	Cortili e cavedi

1.	I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2.	Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 24, 2° comma.

3.	La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

- Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere dimensionati affinché l’umidità relativa interna non abbia variazione maggiore del 10% in positivo e/o negativo, rispetto a quella esterna. In linea indicativa si possono definire le seguenti dimensioni:

-	altezza  fino  a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;

-	altezza  fino  a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;

-	altezza  oltre   15,00 m, lato  min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.

5.	Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

6.	I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

- E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

- I cavedi, attraverso un opportuno sistema di aerazione naturale, devono garantire un adeguato ricambio d'aria costituita da una corrente che impedisca tra l'altro la formazione di umidità o di muffe nella parte più bassa.

- All’interno dei cortili o degli spazi privati di pertinenza del fabbricato deve essere predisposto, per le nuove costruzioni, idoneo spazio, da dimensionare in funzione degli standard minimi previsti dagli enti incaricati del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, atto allo stazionamento dei contenitori per la raccolta, che potrà essere mascherato ai lati e coperto con apposito manufatto finalizzato allo scopo, senza che tale costruzione – in quanto volume tecnico – incida sulla verifica dei parametri urbanistici  ed edilizi. In alternativa al posizionamento nel cortile, alle stesse condizioni, può essere previsto idoneo locale sito al piano terreno o interrato del nuovo fabbricato adeguatamente aerato. Per gli edifici esistenti è facoltà dei proprietari dello stabile  provvedere alla predisposizione di analoghi spazi alle medesime condizioni. L’area di stazionamento dei cassonetti nei giorni di raccolta dovrà comunque risultare dalla realizzazione di ideoneo spazio privato accessibile direttamente dalla pubblica via”.

”000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Art.	63	Intercapedini e griglie di aerazione

1.	Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2.	Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3.	Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Indicativamente la larghezza dell'intercapedine non può essere inferiore a 1/3 della sua altezza .

4.	La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art.	64	Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1.	Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. Le maglie delle reti e comunque il lato maggiore delle fessure per ostacolare il passaggio di scarafaggi devono essere inferiori a 2 mm., per ostacolare il passaggio di topi devono essere inferiori a 4 mm.

2.	Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

3.	Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

4.	Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

5.	I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

6.	E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art.	65	Muri di sostegno

1.	I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2.	Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate e di adeguata illuminazione diretta dei locali.

3.	Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4.	I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa nelle zone collinari, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in pietra a secco ovvero in C.A. con rivestimento esterno con uso di blocchi posati a opum incertum.

5.	Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art.	66	Numeri civici

1.	Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

2.	Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile sia di giorno che di notte a cura del possessore dell'immobile.

3.	Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4.	E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

- In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.

- Nelle nuove costruzioni e nella ristrutturazione degli edifici deve essere apposta la numerazione interna ad ogni unità immobiliare (n. ecografico)

Art.	67	Parapetti e ringhiere

1.	Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

2.	I manufatti di cui sopra devono:

a)	avere altezza non inferiore a 1,10 m;

b)	presentare resistenza agli urti ed alla spinta tali da resistere ad una forza di 150 Kg impressa a 1,5m di altezza da piano pavimento;

non devono:

c)	essere scalabili;

d)	presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

3.	Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: mattoni, ferro, C.A.; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art.	68	Passaggi pedonali e marciapiedi

1.	Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche ed al regolamento viario allegato al PUT.

2.	L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

3.	I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4.	I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.

5.	Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

6.	Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

7.	E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art.	69	Passi carrabili

1.	L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

- Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

- L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

- Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

- L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

- Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

- Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art.   70	Piste ciclabili

- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.

- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art.	71	Portici e "pilotis"

1.	I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.

2.	Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.

3.	Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

4.	Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art.	72	Prefabbricati

1.	Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art.	73 Rampe

1.	Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

2.	Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

3.	La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

a)	3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

b)	5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;

c)	3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

d)	6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

4.	Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

a)	6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

b)	8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

5.	Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

6.	Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

7.	Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art.	74	Recinzioni e cancelli

1.	I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 44.

2.	Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3.	Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a)	con muro pieno di altezza massima di 2,30 m;

b)	con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,30 m;

c)	con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;

d)	con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,30 m;

4.	Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5.	I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono cls, pietra e mattoni.

6.	I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro, legno e cls.

7.	Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8.	I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 69, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 69, comma 5.

9.	Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10.	La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art.	75	Serramenti

1.	Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2.	I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3.	In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.

4.	I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art.	76	Servitù pubbliche

1.	Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;

b)	piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

c)	apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;

d)	cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;

e)	sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;

f)	orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;

g)	lapidi commemorative;

h)	ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

2.	Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

3.	La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

4.	L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

5.	I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

6.	Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art.	77	Soppalchi

1.	Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2.	La realizzazione del soppalco è:

a)	soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;

b)	consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

3.	E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,05 m;

- l'altezza media complessiva del locale volume/sup pavimento + sup soppalco non sia inferiore a m.3

- la superficie del soppalco non deve superare il 50% della superficie del pavimento e comunque la sua profondità non deve essere superiore a 5 m.

- l'altezza media sopra e sotto il soppalco non sia inferiore a m.2.30

- deve essere rispettato in ogni caso il fattore medio di luce diurna e 1/8 di superficie finestrata apribile sia sopra che sotto il soppalco

4.	Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 23  : come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 29  , anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 26  .

Art.	78  Sporgenze fisse e mobili

1.	Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 24, comma 2.

2.	Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a)	1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale o dal piano medio marciapiede;

b)	2,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

c)	0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,00 m.

- La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

- La collocazione di tende parasole è libera su tutto il territorio comunale con obbligo di mantenimento, riferito al singolo fabbricato condominiale, di unitarietà di colore, tipologia e materiale utilizzato. All’interno del centro storico e per gli immobili vincolati il collocamento è ammissibile previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

Art.	79	Strade private

1.	La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2.	Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

a)	alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;

b) alla manutenzione e pulizia;

c)	all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

d)	all'efficenza del sedime e del manto stradale;

e)	alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;

f)	all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3.	Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4.	Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5.	Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6.	Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7.	Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento minimo di 30 lx (lux) sul piano stradale.

8.	Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art.	80	Terrazzi

1.	Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

2.	Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.

3.	Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

4.	Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

Art.	81	Requisiti specifici degli edifici per abitazione e dei luoghi di lavoro

REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE

.1	Alloggi inabitabili.

.1.1 Un alloggio è da ritenersi inabitabile :

—	quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;

—	quando è alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili);

—	quando manca di aeroilluminazione;

- quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua potabile.

.1.2	Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.

.2	Classificazione dei locali di abitazione

.2.1	In funzione delle loro caratteristiche dimensionali e costruttive, nonchè della loro rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, i locali ad uso abitativo si distinguono come indicato nel presente articolo.

.2.2	Locali abitabili

2.2.1 Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime stabilite dal presente Regolamento perchè un vano possa essere adibito ad uno specifico uso abitativo.

2.2.2.I locali abitabili si distinguono in locali di abitazione permanente e locali di abitazione non permanente.

2.2.3	Locali di abitazione permanente.

Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali :

a)	camere da letto;

b)	soggiorni e sale da pranzo;

c)	cucine abitabili;

d)	studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati

.2.2.4	Locali di abitazione non permanente( quale parte integrante di locali di abitazione permanente).

Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali :

a)	spazi di cottura (spazio destinato ad accogliere esclusivamente un fornello, un frigorifero, un piccolo piano di appoggio, il tutto per superficie max di 4mq);

b)	servizi igienici;

c)	spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare;

d)	dispense, guardaroba, lavanderie e simili.

.2.3	Locali non abitabili

.2.3.1	Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali:

a)	soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili;

b)	cantine, ripostigli e simili.

.2.4	Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonchè gli spazi, ancorchè accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (quali intercapedini e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).

.3	Locali fuori terra, interrati e seminterrati

.3.1	In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali di abitazione si distinguono in locali fuori terra, locali interrati e locali seminterrati.

.3.2	Sono locali fuori terra quelli il cui piano di calpestio risulti in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta.

.3.3	Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta.

.3.4	Sono locali seminterrati tutti quelli che non rientrano nelle due categorie precedenti.

Art. .4	Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno

.4.1	I locali di abitazione permanente o temporanea devono, di norma, essere del tipo fuori terra.

.4.2	Possono essere adibiti ad abitazione permanente o temporanea i locali seminterrati che soddisfino a tutte le seguenti condizioni :

a)	abbiano le parti contro terra protette da intercapedine aereato ed ispezionabile;

b)	abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati;

c)	abbiano il soffitto, in ogni sua parte, rialzato di almeno ml. 1,50 rispetto alla quota media del terreno circostante a sistemazione avvenuta;

d)	rispondano alle altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui sono adibiti.

In difetto del requisito di cui alla precedente lettera “c”, i locali seminterrati possono essere adibiti a funzioni di abitazione temporanea ma non di abitazione permanente.

.4.3	I locali interrati possono essere adibiti ad abitazione temporanea quando rispettino le prescrizioni di cui alle lettere “a”, “b” e “d” del comma precedente. E’ sempre vietato adibire i locali interrati ad abitazione permanente.

.4.4	Nel caso di interventi su edifici esistenti le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione qualora sia dimostrata l’impossibilità di adottare le soluzioni tecniche prescritte ai commi precedenti in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni alternative che consentano di conseguire comunque un analogo grado di impermeabilità e secchezza degli ambienti, fermo restando che non possono comunque essere adibiti ad abitazione permanente locali interrati e che gli interventi non debbono in ogni caso comportare peggioramento igienico rispetto alla situazione in atto.

REQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO

Si riportano di seguito le definizioni e le norme generali relative ai requisiti specifici dei luoghi di lavoro; per quanto riguarda la gestione delle notifiche di inizio attività ai sensi dell’art. 48 del DPR 303/56, dei pareri preventivi ex LR 56/77, delle classificazioni nell’elenco delle industrie insalubri ex art. 216 T.U.LL.SS. e delle istanze di autorizzazione sanitaria si dovrà fare riferimento al regolamento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 5 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 01751 del 06/12/200, e riportato nell’allegato “B” Linee guida per le notifiche ed i pareri preventivi ex art. 48 L.R. 56/77 e DPR 303/56.

.5 	Classificazione dei luoghi di lavoro

.5.1	I luoghi in cui viene svolta attività lavorativa, qualsiasi sia il ramo di attività o la forma di azienda, si distinguono come indicato nel presente articolo.

.5.2	Ambienti di lavoro

Sono ambienti di lavoro i locali chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative proprie del processo produttivo di una azienda, indipendentemente dalla natura e dal numero di dipendenti della medesima.

.5.3	Ambienti di vendita

Sono ambienti di vendita i locali chiusi in cui vengono svolte le attività di commercializzazione di prodotti o servizi, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda e dal luogo di produzione dei beni commercializzati.

.5.4	Ambienti di ufficio

Sono ambienti di ufficio i locali chiusi in cui vengono svolte attività di carattere amministrativo, direzionale o libero professionale, siano esse svolte autonomamente che a servizio di prevalenti attività produttive o commerciali, quali :

a)	uffici amministrativi e direzionali, studi professionali e simili

b)	sale riunioni, sale di attesa, sale consultazione e simili;

.5.5	Ambienti di supporto

Sono ambienti di supporto i locali chiusi adibiti a funzioni non direttamente connesse con l’attività dell’azienda ma necessari a garantirne il buon funzionamento con particolare riferimento alle esigenze degli addetti, quali :

a)	refettori, mense ed altri locali aziendali di uso comune;

b)	ambulatori, camere di medicazione e simili;

c)	locali destinati al riposo degli addetti e simili.

.5.6	Ambienti di servizio

Sono ambienti di servizio i locali chiusi adibiti a funzioni accessorie di quelle indicate ai commi precedenti che, per loro natura, non presuppongono la permanenza continuativa di addetti, quali :

a)	spogliatoi, servizi igienici, wc, docce e simili;

b)	spazi di distribuzione e disimpegno in genere;

c)	magazzini e archivi che non comportano la permanenza continuativa di persone;

.5.7	Ambienti non agibili

Sono ambienti non agibili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali di cui ai commi precedenti e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino un accesso solo saltuario di persone, quali :

a)	soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili;

b)	cantine, ripostigli e simili.

.6 	Norme generali sulla aereazione dei luoghi di lavoro

.6.1	Aereazione naturale

.6.1.1	Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, i luoghi di lavoro devono essere aereati mediante superfici apribili prospettanti direttamente all’esterno.

.6.1.2	Di norma le aperture di aereazione devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne e comunque in modo tale da evitare sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi per la circolazione dell’aria interna sia i ricambi naturali, se del caso medianti appositi dispositivi quali gli evacuatori statici.

.6.1.3	La superficie minima di aereazione richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività.

.6.1.4	Ai fini della verifica della superficie di aereazione sono computate anche i portoni e le porte prospettanti direttamente all’esterno. Tali aperture non possono in ogni caso rappresentare l’unico sistema di aereazione e la loro incidenza non può essere computata oltre il 75% della superficie minima prescritta.

.6.2	Aereazione forzata

.6.2.1	Potrà farsi ricorso alla aereazione forzata dei luoghi di lavoro nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento nonchè nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali areati artificialmente.

.6.2.2	I flussi di aereazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

.6.2.3	L’aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata e, prima di essere immessa nel locale, deve essere tratta idoneamente in modo tale da non arrecare pregiudizio al comfort degli addetti, se del caso previa umidificazione e riscaldamento.

.6.2.4	Di norma l’impianto di aereazione forzata non può essere utilizzato per la rimozione degli agenti inquinanti provenienti dalle lavorazioni. In tali casi dovrà essere previsto un impianto di aspirazione localizzato coordinato con l’impianto di aereazione del locale.

.7 	Norme generali sulla illuminazione dei luoghi di lavoro

.7.1	Illuminazione naturale

.7.1.1	Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, i luoghi di lavoro devono usufruire di illuminazione naturale e diretta.

.7.1.2	La superficie illuminante minima richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è precisata nel presente Regolamento, fatte salve le eventuali normative che regolino la specifica attività.

.7.1.3	Ai fini della verifica della superficie illuminate sono computate tutte le parti trasparenti, ivi compresi porte e portoni (ad eccezione delle parti poste ad altezza inferiore a cm. 80 da terra), finestrature a sheed, lucernari, lanterne e simili.

.7.1.4	Di norma le superfici illuminati deve essere distribuite in modo tale da garantire una illuminazione uniforme e congruente con la capacità illuminate di ogni singola apertura.

.7.1.5	In assenza di specifica progettazione illuminotecnica, la capacità illuminante delle finestre e delle altre fonti di illuminazione naturale si assume limitata come di seguito descritto :

a)	Aperture a parete.

La capacità illuminante delle aperture a parete si considera limitata ad una profondità pari a 2,5 volte l’altezza dell’architrave dell’apertura (o la maggiore di esse nel caso di più aperture su una stessa parete). Per maggiori profondità la superficie illuminante deve essere aumentata proporzionalmente fino ad un massimo del 25% in corrispondenza di una profondità pari a 3,5 volte l’altezza dell’architrave. Oltre detta profondità la capacità illuminante dell’apertura a parete si considera esaurita e l’illuminazione deve essere garantita da altre aperture collocate sulla parete contrapposta o sulla copertura.

b)	Aperture sulla copertura.

La capacità illuminante delle aperture collocate sulla copertura si considera limitata ad un tronco di piramide con la base superiore coincidente con l’apertura illuminante e base inferiore data dalla proiezione, sul piano di calpestio del locale da illuminare, della base superiore secondo un angolo di diffusione di 45°.

.7.1.6	La superficie illuminante deve tener conto del coefficiente di trasmissione della luce del materiale trasparente utilizzato in rapporto al coefficiente di trasmissione della luce del vetro naturale.

.7.2	Illuminazione artificiale

.7.2.1	Potrà farsi ricorso alla illuminazione artificiale, in sostituzione di quella naturale, solo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento o nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali illuminati artificialmente.

.7.2.2	L’impianto di illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare caratteristiche (per intensità e qualità della luce nonchè per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) tali da garantire un comfort visivo adeguato alle operazioni che vi si svolgono.

.7.2.3	La collocazione dei corpi illuminanti deve essere tale da evitare abbagliamenti diretto e/o riflessi nonchè la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo.

.7.2.4	Il presente Regolamento prescrive per quale tipo di locali deve inoltre essere prevista una illuminazione d’emergenza che intervenga in assenza di tensione di rete, dimensionato e distribuito in modo tale da garantire un sicuro movimento nell’ambiente lavorativo e l’eventuale esodo dal medesimo.

.7.3	Illuminazione degli spazi comuni

.7.3.1	In tutti i luoghi di lavoro devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna, anche temporizzato, le rampe, gli accessi ed in genere tutti gli spazi comuni di circolazione, sia interna che esterna.

.8 	Dotazione di servizi igienico-assistenziali dei luoghi di lavoro

.8.1	Quando non diversamente disposto da normative specifiche, i luoghi di lavoro, qualsiasi sia l’attività e la dimensione dell’azienda, devono essere dotati di :

—	lavabi, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio;

—	wc, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio.

.8.2	I luoghi di lavoro devono inoltre essere dotati degli ulteriori servizi igienico-assistenziali (quali docce, spogliatoi, ambulatori o camere di medicazione, refettori e locali di riposo) che risultino necessari per il disposto dalla vigente normativa in materia di igiene del lavoro. Per il dimensionamento e le caratteristiche di tali spazi valgono le disposizioni della normativa che li prescrive nonchè, per quanto non in contrasto con la medesima, le ulteriori prescrizioni di cui al presente Regolamento.

.9	Luoghi di lavoro in edifici esistenti

.9.1	Le prescrizioni impartite al presente titolo per i luoghi di lavoro in generale nonchè quelle specifiche per i diversi tipi di ambienti, si applicano, senza eccezione alcuna, agli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica.

.9.2	Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, possono trovare applicazione le deroghe, le eccezioni e le soluzione alternative previste caso per caso dal presente Regolamento.

.9.3	Qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente deve in ogni caso tendere a conseguire i minimi prescritti e la deroga potrà essere concessa solo quando (per le caratteristiche dell’edificio o per la vigenza di specifiche norme di tutela disposte dal presente Regolamento o dalle N.T.A. del P.R.G. o per altri documentati motivi) detto conseguimento non sia possibile. In ogni caso non sono ammesse deroghe per interventi che comportino peggioramento igienico rispetto alla situazione preesistente.

.10 	Caratteristiche degli ambienti di lavoro

.10.1	Dimensioni degli ambienti di lavoro

.10.1.1	Gli ambienti di lavoro delle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori e delle altre aziende industriali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 15 marzo 1956 n. 303, devono rispettare i limiti di altezza, cubatura e superficie indicati al primo comma dello stesso art. 6. Altezze inferiori, fino ad un minimo inderogabile di ml. 2,70 e limitatamente ai casi di cui al quarto comma dello stesso art. 6, potranno essere ammesse previa autorizzazione dall’organo di vigilanza competente per territorio.

.10.1.2	Gli ambienti di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione del citato art. 6 del D.P.R. 303/56 devono avere altezza libera non inferiore a ml. 2,70. Per ogni lavoratore devono inoltre essere assicurate una cubatura non inferiore a mc. 10 ed una superficie non inferiore a mq. 2.

.10.1.3	La superficie di ciascun ambiente di lavoro non dovrà comunque essere inferiore a mq. 9, fatti i salvi i casi in cui la minore superficie sia necessaria per speciali esigenze di lavorazione.

.10.2	Posizione degli ambienti di lavoro rispetto al terreno circostante

.10.2.1	Gli ambienti di lavoro devono essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali che siano equiparabili a quelli fuori terra.

.10.2.2	Si considerano equiparati a quelli fuori terra, i locali che presentino un interramento medio non superiore a ml. 1,20. Per interramento medio si intende la media aritmetica del dislivello tra il piano di calpestio del locale e la quota del terreno in corrispondenza di ogni parete che delimita il locale. Per la determinazione dell’interramento medio valgono i seguenti criteri :

a)	le pareti si considerano completamente fuori terra quando risultano attestate su altri locali, a qualsiasi uso destinati;

b)	le pareti si considerano completamente fuori terra quando la quota del terreno è pari od inferiore a quella del piano di calpestio per almeno 5 metri perpendicolarmente alla parete.

.10.2.3	I locali equiparati a quelli fuori terra devono in ogni caso avere le parti contro terra protette da intercapedine aereato ispezionabile ed il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati.

.10.2.4	Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica è vietato adibire ad ambienti di lavoro locali interrati e locali seminterrati che non siano equiparabili a quelli fuori terra secondo quanto disposto al comma precedente. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, l’utilizzo dei medesimi locali quali ambienti di lavoro potrà essere ammesso solo quando sia stata preventivamente conseguita la deroga di cui all’art. 8 del D.P.R. 303/56.

.10.3	Aereazione degli ambienti di lavoro

.10.3.1	Gli ambienti di lavoro degli edifici di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, devono essere aereati mediante infissi apribili, prospettanti direttamente su spazi liberi o cortili di dimensioni regolamentari.

.10.3.2	Gli infissi che garantiscono l’areazione ad un ambiente di lavoro devono essere dotati di comandi ad altezza d’uomo e presentare superficie non inferiore a :

—	1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a mq. 100;

—	1/16 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre mq. 100 e fino a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 12,50;

—	1/24 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 62,50.

.10.3.4	Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, l’intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri soprariportati. Qualora ciò non risulti possibile, per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto, i valori minimi di cui al comma .10.3.2 possono essere ridotti a 2/3, e pertanto rispettivamente a 1/12, 1/24 ed 1/36.

.10.3.5	E’ ammessa deroga alle presenti prescrizioni nel caso di lavorazioni speciali che, per loro natura, richiedano particolari condizioni ambientali. In tali casi la peculiarità della lavorazione dovrà essere adeguatamente documentata nel progetto e l’idoneità del locale sarà limitata alla speciale attività dichiarata.

.10.4	Illuminazione degli ambienti di lavoro

.10.4.1	Gli ambienti di lavoro devono essere illuminati con luce naturale.

.10.4.2	Nel caso di edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica le superfici illuminanti devono risultare non inferiori a :

—	1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a mq. 100;

—	1/10 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre mq. 100 e fino a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 12,50;

—	1/12 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a mq. 1000, con un minimo assoluto di mq. 100.

.10.4.3	Almeno il 50% delle superfici illuminanti di ogni singolo locale deve provenire da aperture prospettanti su spazi esterni.

.10.4.4	Nel caso di illuminazione proveniente da più elementi costitutivi dell’edificio (pareti e copertura) le superfici illuminanti collocate a parete devono risultare :

—	almeno il 50% se la restante parte è costituita da lucernari;

—	almeno il 25% se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna.

.10.4.5	Nei casi in cui l’attività che viene svolta e/o la protezione dei lavoratori dall’irraggiamento solare lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi che ne consentano l’oscuramento totale o parziale.

.10.4.6	Parametri diversi da quelli prescritti ai commi precedenti potranno essere ammessi esclusivamente ove ricorrano particolari esigenze tecniche, le quali dovranno essere adeguatamente illustrate e documentate nel progetto. In tali casi l’idoneità del locale quale ambiente di lavoro sarà limitata all’attività lavorativa dichiarata.

.10.4.7	Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla ristrutturazione urbanistica, l’intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri soprariportati. Quando ciò non sia possibile, per motivate ragioni adeguatamente illustrate nel progetto, è ammesso integrare l’illuminazione naturale con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380). Anche in tale eventualità le aperture di illuminazione diretta non potranno comunque essere inferiori al 50% di quelle prescritte al comma .10.4.2.

.10.5	Soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro

.10.5.1	I soppalchi, possono essere adibiti ad ambienti di lavoro quando presentino le seguenti caratteristiche :

a)	strutture portanti adeguate al carico che devono sostenere;

b)	la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;

c)	le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml. 2,70 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml. 2,20);

d)	la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente.

.10.5.2	Non è ammessa, nei soppalchi e negli ambienti su cui essi prospettano, la contemporanea presenza di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre lavorazioni.

.10.5.3	I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di lavoro.

.10.5.4	Sui soppalchi dovranno essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg./mq.), così come questo risulta dal progetto strutturale. La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre rispondente alle ipotesi assunte ne progetto strutturale.

.11 	Caratteristiche degli ambienti di vendita

.11.1	Dimensioni degli ambienti di vendita

.11.1.1	Per il dimensionamento degli ambienti di vendita si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività.

.11.1.2	Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di vendita deve essere non inferiore a :

—	ml. 3,00 per i locali di nuova costruzione adibiti ad attività commerciali di grande distribuzione (supermercati e simili);

—	ml. 2,70 per le altre attività commerciali ed in genere per i locali adibiti alla commercializzazione di prodotti o servizi, anche quando facenti parte di edifici destinati a diversa prevalente attività.

.11.2	Posizione degli ambienti di vendita rispetto al terreno circostante

.11.2.1	Per la posizione degli ambienti di vendita rispetto al terreno circostante valgono le stesse prescrizioni impartite per gli ambienti di lavoro al precedente commi .10.2.

.11.3	Aereazione degli ambienti di vendita

.11.3.1	Gli ambienti di vendita devono usufruire di aereazione naturale diretta o di adeguato impianto di ventilazione forzata.

.11.3.2	Nel caso di aereazione naturale diretta, le aperture di aereazione devono presentare superficie non inferiore a quella già prescritta per gli ambienti di lavoro al comma .10.3.

.11.3.3	Nel caso di aereazione forzata dovrà essere installato un impianto di ventilazione forzata o di condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma UNI 10339.

.11.4	Illuminazione degli ambienti di vendita

.11.4.1	Gli ambienti di vendita possono essere illuminati con luce naturale o luce artificiale.

.11.4.2	Anche quando usufruiscano di illuminazione naturale, gli ambienti di vendita devono comunque essere dotati di adeguati impianti di illuminazione artificiale, idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento (norma UNI 10380).

.11.5	Soppalchi adibiti ad ambienti di vendita

.11.5.1	I soppalchi, possono essere adibiti ad ambienti di vendita quando presentino le seguenti caratteristiche :

a)	la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;

b)	le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml. 2,40 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml. 2,20);

c)	la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente.

.11.5.2	I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di vendita.

.12 	Caratteristiche degli ambienti di ufficio

.12.1	Dimensioni degli ambienti di ufficio

.12.1.1	Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di ufficio non deve essere inferiore a ml. 2,70 e la loro superficie non inferiore a mq. 9, con un minimo assoluto di mq. 5 per addetto.

.12.2	Posizione degli ambienti di ufficio rispetto al terreno circostante

.12.2.1	Per la posizione degli ambienti di ufficio rispetto al terreno circostante valgono le stesse prescrizioni impartite per gli ambienti di lavoro al precedente comma .10.2.

.12.3	Aereazione ed illuminazione degli ambienti di ufficio

.12.3.1	Gli ambienti di ufficio devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aereazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti lavorativi.

.12.3.2	In assenza di detti requisiti, per gli ambienti di ufficio sono ammessi :

a)	l’aereazione forzata mediante un impianto di ventilazione forzata o di condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma UNI 10339.

b)	l’illuminazione artificiale mediante un impianto che assicuri livelli luminosi idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento in conformità alla norma UNI 10380.

.12.3.3	Anche quando integrate dagli impianti di aereazione e/o illuminazione di cui sopra, l’areazione ed illuminazione naturali devono in ogni caso essere assicurate nei seguenti limiti :

a)	per i locali di superficie fino a mq. 100 : nella misura del 50% dei minimi prescritti al comma .10.3.2;

b)	per i locali di superficie oltre mq. 100 : nella misura del 25% dei minimi prescritti al comma .10.3.2, con un minimo assoluto di mq. 6,25

.12.4	Soppalchi adibiti ad ambienti di ufficio

.12.4.1	I soppalchi, possono essere adibiti ad ambienti di ufficio quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di vendita.

.13 	Caratteristiche degli ambienti di supporto

.13.1	Dimensioni degli ambienti di supporto

.13.1.1	Per il dimensionamento degli ambienti di supporto si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività.

.13.1.2	Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di supporto è stabilita in ml. 2,70.

.13.1.3	Le camere di medicazione, ambulatori e simili devono avere superficie non inferiore a mq. 12.

.13.1.4	I refettori, le mense aziendali ed i locali di riposo, devono avere superficie non inferiore a mq. 9 e comunque tale da assicurare una superficie di almeno mq. 1 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale.

.13.2	Posizione degli ambienti di supporto rispetto al terreno circostante

.13.2.1	Gli ambienti di supporto devono, in genere, essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali equiparati a quelli fuori terra secondo quanto disposto dal precedente comma .10.2.

.13.2.2	Potranno inoltre essere adibiti ad ambienti di supporto i locali seminterrati che soddisfino tutte le caratteristiche richieste dal presente Regolamento per i locali di abitazione non permanente.

.13.3	Aereazione ed illuminazione degli ambienti di supporto

.13.3.1	Gli ambienti di supporto devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aereazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti di lavoro.

.13.3.2	Quando l’illuminazione e/o l’aereazione naturali non raggiungano i minimi di cui al comma precedente, per gli ambienti di supporto sono ammesse l’areazione forzata e l’illuminazione artificiale secondo quanto già indicato al comma .12.3 per gli ambienti di ufficio, con i valori minimi di aereazione ed illuminazione naturali ivi prescritti.

.13.4	Soppalchi adibiti ad ambienti di supporto

.13.4.1	I soppalchi, possono essere adibiti ad ambienti di supporto quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di vendita.

.14 	Caratteristiche degli ambienti di servizio

.14.1	Dimensioni degli ambienti di servizio

.14.1.1	Per il dimensionamento degli ambienti di servizio si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività.

.14.1.2	Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di servizio è stabilita in ml. 2,40.

.14.1.3	La superficie degli spogliatoi non deve essere inferiore a mq. 1,20 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale.

.14.1.4	I locali adibiti ad uso doccia o wc devono rispondere ai seguenti requisiti :

a)	superficie non inferiore a mq. 1,00 per i vani riservati al solo uso di doccia;

c)	superficie non inferiore a mq. 1,00 per i locali riservati al solo wc, con lato minimo comunque non inferiore a ml. 0,90;

b)	superficie non inferiore a mq. 1,20 per i locali dotati sia di wc che di altri apparecchi igienici.

.14.1.5	I locali adibiti alle funzioni di cui sopra non possono avere accesso diretto da ambienti di lavoro o di vendita, se non attraverso apposito spazio di disimpegno. Qualora nel disimpegno sia previsto il lavabo, la superficie del medesimo non deve essere inferiore a mq. 1,50.

.14.2	Posizione degli ambienti di servizio rispetto al terreno circostante

.14.2.1	Gli ambienti di servizio possono essere ricavati sia in locali fuori terra che in locali seminterrati o interrati.

.14.3	Aereazione ed illuminazione degli ambienti di servizio

.14.3.1	Gli ambienti di servizio possono essere aereati sia in modo naturale diretto che mediante idoneo impianto di ventilazione forzata.

.14.3.2	I servizi igienici, nel caso di aereazione naturale e diretta, devono avere finestrature non inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo assoluto di mq. 0,40. Quando i servizi igienici siano privi di finestrature o le medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, l’aereazione deve essere assicurata in uno dei seguenti modi :

a)	mediante impianto in espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;

b)	mediante impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno 1 ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione.

.14.3.3	Gli spogliati, sia che siano dotati di aperture di aereazione naturale che di impianto di ventilazione forzata, devono comunque garantire un ricambio d’aria sufficiente in relazione allo specifico utilizzo ed alla massimo numero di persone presenti contemporaneamente;

.14.3.4	In tutti altri locali di servizio (disimpegni, depositi, archivi senza permanenza di persone, ecc.), anche quando privi di proprio sistema di ventilazione, devono essere garantiti la circolazione dell’aria e l’evacuazione dei fumi in caso di incendio.

.14.4	Soppalchi adibiti ad ambienti di servizio

.14.4.1	I soppalchi possono essere adibiti ad ambienti di servizio quando presentino le caratteristiche già prescritte per gli ambienti di vendita. E’ fatta eccezione per gli ambienti adibiti alla sola funzione di magazzino senza permanenza continuativa di addetti, per i quali l’altezza media può essere ridotto a ml. 2,20 con una altezza minima comunque non inferiore a ml. 2,00.

Art.	82	Parcheggi privati e di uso pubblico

.1 Parcheggi privati : norme generali

.1.1	Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).

.1.2	Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall’art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell’art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori.

.1.3	Gli spazi per parcheggi privati costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Detti spazi non sono pertanto soggetti al versamento del contributo se limitati alla quantità prescritta dal comma precedente.

.2	Modalità di calcolo della superficie per parcheggi

.2.1	Il volume da considerarsi per la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è quello definito dal presente Regolamento.

.2.2	Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo.

.2.3	Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale - prato armato o tecniche similari - da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici medesime, su scelta del progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando separatamente gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale che sia la loro pavimentazione permeabile), oppure :

-	per il 60% come verde interstiziale e per il 40% come parcheggi, quando l’area sia, oltre che sistemata a verde, alberata in misura non inferiore ad una pianta di alto fusto ogni 80 mq.;

-	per il 50% come verde interstiziale e per il 50% come parcheggi, quando l'area non sia alberata nella misura prescritta al punto precedente.

.3	Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.122/89

.3.1	Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all’art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell’opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi.

.3.2	I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell’opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio della concessione edilizia (o dell’atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.

.4	Schermatura di posti auto all’aperto

.4.1	In corrispondenza dei posti auto all’aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili.

.4.2	Dette opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi ad esclusione della superficie coperta (Sc) quando rispettino integralmente le seguenti condizioni :

a)	non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli automezzi;

b)	debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l’impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;

c)	non devono essere delimitate da murature (o da altre strutture idonee ad individuare un vano suscettibile di altri usi) per l’intero loro perimetro;

d)	almeno un lato di dimensione non inferiore a ml. 2,50 deve essere completamente aperto e privo di infissi e di schermature;

e)	la profondità della schermatura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di ml. 6,00;

f)	non comportino riduzione delle aree permeabili .

g)	la superficie complessiva della schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai :

—	un quarto della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel caso di parcheggi su aree inedificate che non siano di pertinenza di alcun edificio;

—	la metà della superficie dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio, nel caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti;

.4.3	Con riferimento alla prescrizione di cui alla precedente lettera “b”, i progetti delle opere di schermatura dei posti auto dovranno essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare il corretto inserimento nel contesto. Detta documentazione deve essere costituita almeno da una documentazione fotografica d’insieme e di dettaglio e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto attiene le problematiche di carattere ambientale che per quanto riguarda materiali e tecniche da adottare.

.5 Parcheggi di uso pubblico

La funzione dell’uso pubblico delle aree a parcheggio in ordine alle attività commerciali può essere regolamentata idoneamente al fine di riservare l’uso agli utenti delle attività stesse.

Art.	83	Smaltimento liquami e fognature

.1	Acque pluviali ed acque reflue

.1.1	In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in :

—	acque pluviali,

—	acque reflue.

.1.2	Sono acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, intercapedini, drenaggi, superfici scoperte e simili.

.1.3	Sono acque reflue quelle provenienti dagli impianti sanitari dell’edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza.

.1.4	In funzione della loro provenienza, le acque reflue si distinguono in :

—	acque nere;

—	acque saponose;

.1.5	Sono acque nere le acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione.

.1.6	Sono acque saponose quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili.

.2	Corpi ricettori finali

.2.1	I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in :

—	pubblica fognatura

—	corpo d’acqua superficiale

—	suolo

—	sottosuolo.

.2.2	Si definisce come pubblica fognatura il complesso di canalizzazioni, servite o meno da impianto di depurazione, specificatamente destinate a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di lavaggio provenienti da aree urbanizzate e quelle di rifiuto provenienti dalle diverse attività.

.2.3	Si definisce come corpo d’acqua superficiale qualsiasi massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi e corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, falde sotterranee e simili).

.2.4	Si definisce come suolo l’insieme degli strati superficiali del terreno, quando utilizzati non come semplice scarico di acque reflue ma bensì come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante del terreno.

.2.5	Si definisce come sottosuolo l’insieme delle unità geologiche atte a conferire agli scarichi il massimo confinamento possibile, bloccandoli in strutture porose isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante appropriate barriere geologiche impermeabili.

.3	Pubbliche fognature

.3.1	Le pubbliche fognature, in funzione del tipo di acque che vi possono essere condotte e del loro recapito, si distinguono in :

—	fognatura nera

—	fognatura bianca

—	fognatura mista

.3.2	Pubblica fognatura nera

.3.2.1	Le fognature nere sono quelle che adducono ad un depuratore comunale ad ossidazione totale e che sono riservate all’immissione di acque nere ed acque saponose.

.3.2.2	E’ vietato immettere acque pluviali nella pubblica fognatura nera.

.3.3	Pubblica fognatura bianca

.3.3.1	Le fognature bianche sono quelle che di norma affiancano le fognature nere e che sono riservate all’immissione di acque pluviali.

.3.3.2	E’ vietato immettere acque nere o saponose nella pubblica fognatura bianca.

.3.4	Pubblica fognatura mista

.3.4.1	Le fognature miste sono quelle prive di depuratore ad ossidazione totale ed in cui è ammessa l’immissione di tutte le acque reflue (nere, saponose, pluviali).

.3.5	Il trattamento delle acque e le modalità della loro immissione nella pubblica fognatura variano in funzione del tipo di fognatura secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

.4	Abitanti equivalenti

.4.1	I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti.

.4.2	Il numero di abitanti equivalenti si determina come segue :

—	un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione

—	un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;

—	un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;

—	un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;

—	un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;

—	un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;

—	quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

.5	Raccolta e smaltimento delle acque pluviali

.5.1	Caratteri costruttivi dell’impianto

.5.1.1	Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento.

.5.1.2	Le condutture costituenti l’impianto devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale.

.5.1.3	Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

.5.1.4	Le condutture verticali di scarico devono essere collocate di preferenza esteriormente all'edificio. Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici il tratto terminale (da terra fino ad un altezza di ml. 4,00) delle condutture deve essere incassato nella muratura.

.5.1.5	All’estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione ad interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.

.5.1.6	Tutte le tubazioni costituenti l’impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale.

.5.2	Separazione da altri tipi di acque reflue

.5.2.1	L’impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura. E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza.

.5.2.2	La confluenza di acque piovane con le altre acque reflue potrà essere consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione nel caso di recapito in pubblica fognatura di tipo misto.

.5.3	Recapito finale

.5.3.1	Le acque pluviali possono essere smaltite mediante :

—	convogliamento in pubblica fognatura bianca o mista;

—	convogliamento in acque superficiali;

—	dispersione nel suolo;

—	accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili (fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre destinazioni ammesse).

.5.3.2	Quando possibile ed opportuno, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi.

.6	Raccolta e smaltimento delle acque reflue

.6.1	Prescrizioni generali

.6.1.1	Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque reflue ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento.

.6.1.2	Le condutture delle acque reflue devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime.

.6.1.3	Per dette condutture valgono le seguenti prescrizioni generali :

a)	le tubazioni verticali devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cassette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici;

b)	le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto sopra la copertura dell’edificio, in modo tale da garantire la ventilazione delle medesime, ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti;

c)	negli edifici di nuova costruzione, deve essere inoltre realizzato un sistema di ventilazione secondaria, anche mediante un'unica calata di diametro adeguato, che sfiati le colonne delle acque nere e saponose, sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco.

d)	le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione, una variazione di livello o la confluenza di più condutture.

.6.1.4	Prima di essere condotte al recapito finale, le acque reflue devono essere condotte ad uno dei dispositivi di depurazione ammessi dal presente Regolamento in funzione del tipo di acque e del recapito finale medesimo.

.6.2	Recapito in pubblica fognatura

.6.2.1	Le caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione del tipo di fognatura e del tipo di acque.

.6.2.2	Recapito in fognatura mista

Acque nere.

Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque nere, prima di essere recapitate in fognature, devono essere condotte ad una fossa settica bicamerale conforme a quanto prescritto dal cooma .7 o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti.

Acque saponose.

Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ad interruzione idraulica o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti.

Qualora si ricorra al pozzetto ad interruzione idraulica, questo dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50.

.6.2.3	Recapito in fognatura nera

Acque nere.

Nelle zone servite da pubblica fognatura nera, le acque luride potranno essere collegate alla fognatura anche senza alcun tipo di trattamento preventivo, secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dal competenti uffici comunali.

Acque saponose.

Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ad interruzione idraulica o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti.

.6.3	Recapiti diversi dalla pubblica fognatura

.6.3.1	Nelle zone sprovviste di pubblica fognatura tutte le calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili. Tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e comunque atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Devono inoltre essere installati due pozzetti di prelievo, uno a monte ed uno a valle del sistema di depurazione, per la consentire verifica dei limiti imposti dalle norme vigenti.

.6.3.2	Recapito nel suolo

Le acque nere che debbano essere smaltite nel suolo devono essere preventivamente condotte ad una vasca settica di tipo Imhoff conforme a quanto prescritto dall’articolo .8. Alla stessa vasca debbono essere condotte anche le acque saponose, previo pretrattamento in un pozzetto ad interruzione idraulica. I liquidi in uscita dalla vasca settica Imhoff devono essere condotti con una unica tubazione al recapito finale nel suolo, che potrà avvenire mediante pozzo disperdente o sub-irrigazione a pettine.

.6.3.3	Recapito in acque superficiali

Le acque reflue che debbano essere smaltite in acque superficiali devono essere preventivamente trattate in un impianto ad ossidazione totale conforme a quanto prescritto dall’articolo .

.6.3.4	Recapito in impianti a fitodepurazione

Quando non risulti possibile od economicamente conveniente condurre le acque reflue trattate ad uno dei recapiti finali in precedenza indicati, è ammesso condurre le medesime ad un impianto di fitodepurazione.

.7	Fosse biologiche

.7.1	Prescrizioni di carattere generale

.7.1.1	Le fosse biologiche, o vasche settiche di tipo tradizionale, sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.

.7.1.2	Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere in tutti i casi in cui siano prescritte dal presente Regolamento.

.7.1.3	Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali.

.7.2	Posizionamento delle fosse biologiche

.7.2.1	Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell’edificio ad una distanza non inferiore a ml.1,00 dalle fondazioni del medesimo.

.7.2.2	Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell’edificio o nei locali ai piani interrati.

.7.2.3	Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all’edificio, e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della fossa biologia all’interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non risulti possibile, nel vano scala.

.7.2.4	In tutti i casi di collocazione interna all’edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni :

—	essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d’aria di altezza non inferiore a cm. 40, adeguatamente aereata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all’esterno;

—	presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici,

—	essere dotato di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.

.7.2.5	Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili.

.7.3	Dimensionamento delle fosse biologiche

.7.3.1	Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

.7.3.2	Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere), pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3000 litri (mc. 3,00) complessivi.

.7.3.3	Le due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse :

—	camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza;

—	camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda (ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima stabilita dal presente articolo).

.7.4	Caratteristiche tecniche delle fosse biologiche

.7.4.1	Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali :

—	la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra ml. 1,50 e ml. 1,70;

—	in ciascuna camera, deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;

—	le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;

—	il dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella) devono essere realizzati con tubazioni di diametro non inferiore a cm. 10, poste ad “H” o ad “U” rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;

.7.4.2	Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica. Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella).

.7.5	Ventilazione delle fosse biologiche

.7.5.1	Ogni fossa biologica dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a cm. 10 e sfociante sopra la copertura dell’edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. L’estremità superiore della tubazione di ventilazione dovrà essere dotata di reticella antinsetto di materiale inossidabile in conformità a quanto disposto dal comma. .6.1.3.

.7.5.2	Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere. In mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere.

.7.6	Caratteristiche costruttive delle fosse biologiche

.7.6.1	Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l’impiego di elementi prefabbricati.

.7.6.2	Fosse biologiche costruite in opera

Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato dovranno avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a cm. 15, mentre la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di cm. 8. Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni dovranno avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 5. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di cm. 26, protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 15, cosicchè lo spessore complessivo risulti non inferiore a cm. 45. Tutte le facce interne della fossa dovranno essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere anch’esse spessore non inferiore a cm. 45 ed essere intonacate anche sulle faccia esterna.

.7.6.3	Fosse biologiche di tipo prefabbricato

Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosidette ad anelli).

Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresima e simili).

Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) dovranno essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica.

Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni :

—	dovranno essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a cm. 15;

—	il fondo dello scavo dovrà essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;

—	la soletta di copertura dovrà essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione.

.8	Fosse settiche tipo Imhoff

.8.1	Prescrizioni di carattere generale

.8.1.1	Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango e devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere in tutti i casi in cui esse siano prescritte dal presente Regolamento.

.8.1.2	Alle fosse settiche Imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali.

.8.2	Dimensionamento delle fosse settiche Imhoff

.8.2.1	Le fosse settiche Imhoff devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

.8.2.2	Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150-160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri. E’ ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per abitante equivalente a condizione che l’estrazione del fango sia eseguita due volte l’anno.

.8.3	Caratteristiche tecniche delle fosse settiche Imhoff

.8.3.1	Le fosse settiche Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali :

—	deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;

—	le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;

.8.4	Posizionamento, ventilazione e caratteristiche costruttive delle fosse settiche Imhoff

.8.4.1	Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni già dettate per le fosse biologiche e di cui ai commi .7.2, .7.5, .7.6.

.9	Depuratori ad ossidazione totale

.9.1	L’utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nella varie forme in cui i medesimi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressochè totale delle sostanze organiche biodegrababili e nitrificazione delle parti azotate.

.9.2	I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull’azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono in fango attivo. Nell’impianto viene insufflata meccanicamente l’aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole.

.9.3	Considerato come in commercio esistano numerose tipologie di impianto ad ossidazione totale, accomunate dal principio di funzionamento ma differenti tra loro per tipo di materiali impiegati, numero e capacità degli scomparti, numero e natura degli ingressi nonchè per lo stesso percorso delle acque internamente all’impianto, non vengono impartite prescrizioni e specifiche tecniche vincolanti in merito agli aspetti costruttivi di tale tipo di impianti di depurazione.

.9.4	Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto dovrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l’impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue destinate a corpi ricettori congruenti con il livello di depurazione garantito.

.9.5	Sia la posa che la manutenzione dell’impianto dovranno avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore.

.10	Altri tipi di depuratori

.10.1	Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti solo quando venga dimostrato che i medesimi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, in funzione del tipo di ricettore finale cui sono destinate le acque trattate.

.11	Recapito dei liquami nel suolo mediante sub-irrigazione

.11.1	L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante sub-irrigazione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

.11.2	Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente.

.11.3	La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di cm. 1-2 cm l’uno dall’altro. In ogni caso la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.

.11.4	La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno cm. 70, la cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (3-6 o superiore) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco.

.11.5	La trincea delle seguire approssimativamente l’andamento delle curve di livello, in modo tale che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti. Di norma la trincea deve essere posizionata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno

.11.6	La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Nel tratto a valle della condotta l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la condotta disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 30 metri.

.11.7	L’andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo. Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri :

tipo di terreno	sviluppo lineare per abitante equivalente

sabbia sottile, materiale leggero di riporto	 2 ml/abitante

sabbia grossa e pietrisco 	 3 ml/abitante

sabbia sottile con argilla	 5 ml/abitante

argilla con poca di sabbia 	 10 ml/abitante

argilla compatta 	 non adatta

Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione.

.11.8	La distanza tra due diverse condotte disperdenti non deve essere mai inferiore a 25 metri.

.11.9	Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili.

.12	Recapito dei liquami nel suolo mediante pozzi assorbenti

.12.1	L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante pozzo assorbente, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

.12.2	Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nel pozzo assorbente.

.12.3	Il pozzo deve avere forma cilindrica e diametro interno di almeno un metro. Esso può essere costruito in muratura (pietrame o mattoni) oppure in calcestruzzo, e deve essere privo di platea. Nella parte inferiore, in corrispondenza del terreno permeabile, le pareti devono essere permeabili (praticandovi feritoie o realizzandole in muratura a secco o con altra idonea tecnica costruttiva). Sul fondo del pozzo, in luogo della platea, deve essere realizzato uno strato di pietrame e pietrisco dello spessore di circa mezzo metro. Analogo anello di pietrame e pietrisco (sempre dello spessore di circa mezzo metro) deve essere formato esternamente alla porzione permeabile delle pareti del pozzo. In entrambi i casi, in prossimità del fondo e della parete permeabile, il pietrame deve essere di pezzatura maggiore rispetto al pietrisco soprastante o retrostante.

.12.4	La copertura del pozzo deve trovarsi ad una profondità di almeno cm. 60. Il pozzetto di cui al comma .12.2 deve essere collocato sulla copertura del pozzo e dotato di adeguati chiusini. Lo spazio residuo soprastante la copertura del pozzo e l’anello di pietrisco circostante, deve essere reinterrato mediante terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. Per la ventilazione dello strato drenante devono essere poste in opera tubazioni di aerazione di opportuno diametro, che interessino lo strato di pietrisco per una profondità di almeno un metro.

.12.5	Di norma i pozzi assorbenti debbono essere posizionati lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno

.12.6	La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri. Nel tratto a valle della condotta l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra il pozzo e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 metri.

.12.7	La superficie della parete perimetrale del pozzo, deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri:

tipo di terreno	superficie per abitante equivalente

sabbia grossa e pietrisco 	 1 mq/abitante

sabbia fine 	1,5 mq/abitante

argilla sabbiosa o riporto	2,5 mq/abitante

argilla con molta sabbia o pietrisco 	4 mq/abitante

argilla con poca sabbia o pietrisco 	8 mq/abitante

argilla compatta impermeabile 	 non adatta

Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione. In ogni caso la capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso.

.12.8	Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo od intasamento del pietrisco e del terreno circostante, che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili.

.13	Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio

.13.1	Il sistema di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la sub-irrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili.

.13.2	Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente.

.13.3	Il sistema consiste in una trincea, profonda da ml. 1,00 a ml.1,50 con il fondo costituito da uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

.13.4	Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 metri l'uno dall'altro.

.13.5	La condotta drenante sbocca in un'idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

.13.6	Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona assumendo come parametro minimo ml. 2,00 per abitante equivalente.

.13.7	Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distanze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato nel presente articolo, si applicano le prescrizioni già impartite all’art. .11 per le normali condotte di sub-irrigazione.

.13.8	Per l'esercizio si controllerà periodicamente il regolare funzionamento del sistema, dal sifone del pozzetto di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione e si verificherà nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che livello della falda rimanga in valori compatibili.

.14	Fitodepurazione

.14.1	L’utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

.14.2	L’impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell’apparato radicale delle piante.

.14.3	I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialità dell’impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura mm. 8-15 ) dello spessore di almeno cm. 30. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila.

.14.4	Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente. Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa dalla strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%.

.14.5	Il livello del liquame nell’impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di distribuzione è dovrà corrispondere alla strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall’apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale.

.14.6	In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell’impianto ai livelli di progetto. La tubazione di troppo pieno smaltirà l’eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per sub-irrigazione.

.14.7	Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l’impianto dovrà presentare una estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mq. 6.

.14.8	La vegetazione da piantumare dovrà essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio :

Arbusti	Fiori

Aucuba Japonica	Auruncus Sylvester

Bambù	Astilbe

Calycantus Florindus	Elymus Arenarius

Cornus Alba	Felci

Cornus Florida	Iris Pseudoacorus

Cornus Stolonifera	Iris Kaempferi

Cotoneaster Salicifolia	Lythrum Officinalis

Kalmia Latifolia	Nepeta Musini

Laurus Cesarus	Petasites Officinalis

Sambucus Nigra

Thuya Canadensis

.14.9	Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso.

.15	Pozzi a tenuta

.15.1	E’ consentita l’installazione di pozzi a tenuta solo nei casi in cui è prevista la fertirrigazione con le limitazioni previste dalla vigente normativa. Il pozzo dovrà raccogliere esclusivamente reflui di tipo organico (liquame animale ed acque di vegetazione) privi di ogni altra contaminazione chimica ed avere caratteristiche di perfetta tenuta e capacità adeguate allo scopo, oltre che essere muniti di colonna di ventilazione sul tetto.

- Procedura di autorizzazione allo smaltimento dei reflui

Per l’adozione di uno dei precedenti sistemi di depurazione deve essere assente la rete fognaria pubblica nel raggio di 100 m. In base al D.L. 11/05/1999 n. 152 la concessione edilizia è comprensiva dell’autorizzazione allo scarico dei reflui nel suolo o in corsi d’acqua superficiali ex art. 15 della legge regionale 13/90. A tale fine è necessario preventivamente alla presentazione dell’istanza edilizia acquisire il parere dell’ARPA Piemonte sulle modalità di scarico e sul sistema di depurazione prescelto.

Art.	84	Depositi a cielo aperto

- Sono interventi di deposito a cielo aperto  quelli che riguardano spazi aperti destinati al deposito - temporaneo o no - di materiali, manufatti e merci (esclusi rottami, cascami e rifiuti), con finalità di stoccaggio, oppure di esposizione o di vendita, e con esclusione di qualsiasi attività di trasformazione e lavorazione. Tali depositi possono essere collegati ad una specifica attività insediata, oppure no.

- Non fanno parte degli interventi  le discariche pubbliche e quelle normate dal D. Lg. n° 22/1997.

- Gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa, fermo restando l’obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela.

Art.	85	Costruzioni temporanee

- Si definiscono costruzioni temporanee le costruzioni, facilmente rimuovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.

- Rientrano fra le costruzioni , ad esempio, oltre ai chioschi provvisori, alle serre mobili ed alle baracche, anche le costruzioni dotate di involucro precario, cioè privo di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.

- Le costruzioni possono essere mantenute in essere per un tempo predeterminato in relazione al loro scopo, e comunque non superiore a un anno; trascorso tale periodo debbono essere rimosse, oppure regolarizzate con concessione come costruzioni  di nuovo impianto edilizio, in quanto conformi al P.R.G. o ad altri strumenti specifici di settore.

- Il termine di durata massima di cui al comma precedente non si applica alle costruzioni provvisionali di cantiere, che possono essere mantenute in essere per tutta la regolare durata dei lavori, nè alle opere provvisionali finalizzate alla eliminazione di barriere architettoniche in immobili con vincolo di tutela, realizzate ai sensi dell’Art. 24 della L. n° 104/1992.

- Allo scadere della costruzione temporanea, l’area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata; ferme restando, ove del caso, le norme relative all’occupazione di suolo pubblico; ove del caso, il ripristino o la risistemazione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria.

- Gli interventi  sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa temporanea, fermo restando l’obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela, salvi i casi di cui al precedente comma 4.

- Le costruzioni temporanee  regolarmente autorizzate in base alla disciplina precedente l’entrata in vigore del R.E., conservano il relativo regime normativo e procedimentale precedente.

Art.	86	Opere cimiteriali

- Gli interventi riguardanti opere funerarie e cimiteriali sono regolati dalla specifica autorizzazione amministrativa, nel rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

- Nel caso di opere di edilizia funeraria gentilizia di maggiore importanza, è richiesta la concessione edilizia, gratuita.

Art.	87	Impianti di distribuzione carburanti

- L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia in ordine ai requisiti delle aree e del piano di localizzazione adottato dal Comune.

- Agli effetti dei tipi di impianto di distribuzione carburanti prescritti dalla D.G.R. 31/01/2000 n. 48-29266 si specifica ulteriormente:

- nelle zone residenziali è unicamente prevista la possibilità, quale attività complementare quella riferita al servizio dei veicoli (deposito olio, riparazione gomme, automarket, elettrauto o autoriparazioni );

- nelle zone dove è prevista l’attivazione dei centri commerciali integrati e/o servizi per il veicolo e la persona (negozi, box, edicola ristorazione) la loro realizzazione deve rispettare le superfici minime di area di mq 3000. La superficie delle attività complementari non può superare il 10% della superficie complessiva.

- L’attività di edicola e la somministrazione di alimenti e bevande sono comunque esercitate all’interno delle aree di servizio nel rispetto del D.l. n. 114/98 e legge 287/91 e dei relativi piani di settore.

- Le strutture dell’impianto destinate alle attività complementari ( esclusi i prodotti rivolti al veicolo) devono inoltre verificare gli indici di edificabilità stabiliti all’interno delle aree nelle quali sono ubicati.

Art.	88	Volumi tecnici

- I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.), da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

- La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo.

- Le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non sono computate ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute nel P.R.G.C.

- Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.

Art.	89	Recupero dei sottotetti

- Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per gli immobili a sola destinazione residenziale e per gli immobili con destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia.

- Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della quota di imposta dell’ultimo solaio al fine del raggiungimento dell’altezza media ponderale prevista per legge per l’ammissibilità dell’intervento di recupero, purché di rispettata l’altezza minima richiesta dalle norme vigenti nei locali sottostanti.

- Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recuperare, sia utilizzata un’altezza minima superiore a m 1.60, è necessario realizzare tavolati o arredi fissi a delimitazione fisica tra il volume abitabile e quello escluso dal calcolo della SUL. Tale delimitazione non è necessaria qualora venga utilizzata l’altezza minima di m 1.60 per il calcolo dell’altezza media ponderale secondo la legislazione vigente.

- Agli effetti della volumetria utile, per la determinazione dell’altezza media ponderale, il calcolo del volume corrispondente ad abbaini esistenti o da realizzare , è ammesso esclusivamente in misura e quantità necessarie per assicurare i requisiti minimi di aeroilluminazione previsti.

- Il calcolo del K termico di dispersione delle strutture deve essere equiparato al calcolo di tutta la scatola termica.

- Gli interventi non devono costituire alterazione della morfologia urbana. Sono esclusi dal recupero i volumi interpiani e i vani tecnici. In armonia con il contesto dell’edificato e nel rispetto del decoro e dell’architettura dell’edificio oggetto dell’intervento, devono essere individuati gli elementi compositivi più idonei.

- Gli edifici interessati devono risultare dotati di tutte le urbanizzazioni primarie; tale requisito può esser dichiarato tramite autocertificazione. Gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati sulla base del volume virtuale così come previsto dalla L.R. 21 del 06/08/98.

- La richiesta di concessione edilizia per opere di ristrutturazione volte al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non può esser presentata a sanatoria di opere abusive già realizzate, per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

- Qualora l’intervento sia finalizzato alla creazione di nuove e autonome unita immobiliari, si applicano le norme riferite ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

Art.	90	Locali interrati

- I locali seminterrati e sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad abitazione.

- I locali seminterrati costituiscono spazi agibili quando possiedano tutti i seguenti requisiti:

- altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;

- vespaio aerato di m. 0.50 di altezza ed intercapedine, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto degli indici di fonoisolamento di cui alle norme vigenti;

- aeroilluminazione naturale diretta o condizionamento e illuminazione artificiale;

- scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi;

- idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;

Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, detti locali possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali: servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali.

- I locali sotterranei costituiscono spazi agibili quando possiedano utti i requisiti di cui al comma 2. I locali sotterranei possono essere destinati agli usi di cui al medesimo comma 2, con esclusione delle attività di cucina. La destinazione dei locali sotterranei ad attività lavorative è subordinata a specifico atto di deroga dell’Autorità sanitaria.

- I locali seminterrati e sotterranei privi dei requisiti di cui al comma 2 non costituiscono spazi agibili e possono essere adibiti a locali accessori quali depositi, archivi, lavanderie nonché servizi igienici. Se condominiali, i locali seminterrati e sotterranei sono accessibili dal vano scala comune; se privati sono accessibili da scala interna all’unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, solo nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono essere dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento.

Art.	91	Tolleranza esecutiva delle misurazioni

- In tutti i casi in cui le opere eseguite sono sottoposte al R.E. a prescrizioni metriche dimensionali, é ammessa nelle misure lineari, senza che ciò pregiudichi il rilascio del certificato di conformità edilizia, una tolleranza massima di scostamento, imputabile a fatti esecutivi: tale tolleranza è pari all’1% nelle misure sul piano orizzontale (lunghezza e larghezza), e al 2% nelle misure sul piano verticale (altezza), e comunque non oltre cm. 30 in valore assoluto. Sono comunque ammessi scostamenti fino a cm. 5, in valore assoluto.

- La tolleranza di cui al comma precedente non è ammessa quando lo scostamento avviene in violazione di diritti di terzi o in violazione di valori limite fissati da norme di legge.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.	92	Prescrizioni generali

1.	Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.

2.	Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3.	Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art.	93	Richiesta e consegna di punti fissi

1.	Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2.	Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

a)	ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b)	ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3.	Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

4.	Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art.	94	Disciplina del cantiere

1.	Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;

b)	degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;

c)	della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori e del direttore tecnico di cantiere;

d)	dei nominativi del progettista strutturale ed architettonico, del direttore dei lavori strutturale ed architettonico e dei responsabili per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi della legge 494/96, nonché dei progettisti degli impianti;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2.	Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

3.	I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

4.	Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

5.	E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

6.	L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art.	95 	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1.	Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2.	Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 7; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3.	Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

4.	In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5.	Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

6.	Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

7.	L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

8.	Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

9.	In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 94.

Art.	96 	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1.	Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.

2.	Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

3.	Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

4.	In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5.	Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

6.	I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

7.	Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art.	97	Scavi e demolizioni

1.	La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2.	Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale.

3.	Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4.	Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

- Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.

- La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

- Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 94.

- Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l’allontanamento di materiali di risulta, l’esecutore dell’opera deve, prima dell’inizio dei lavori, comunicare all’Amministrazione nonché alla ASL i dati relativi alla quantità ed alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso.

Ad ultimazione dei lavori  l’esecutore dell’opera dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale copia del Formulario Identificativo dei Rifiuti (F.I.R.) attestante il luogo di smaltimento, le quantità e la natura del materiale smaltito

- La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di  legge in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igeinico-sanitario.

Art.	98	Rinvenimenti

1.	I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2.	Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.	Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 94.

Art.	99	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1.	Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2.	In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art.	100	Vigilanza e coercizione

1.	L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2.	L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.

3.	Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.

4.	Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.

5.	L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Nota 1

Sanzioni edilizie

Le sanzioni urbanistico edilizie sono disciplinate dai seguenti articoli della legge 47/85:

- art. 4 (vigilanza sull’attività urbanistico edilizia);

- art. 7 (opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali);

- art. 9 (interventi di ristrutturazione edilizia);

- art. 10 (opere eseguite senza autorizzazione);

- art. 11 (annullamento della concessione);

- art. 12 (opere eseguite in parziali difformità);

- art. 14 (opere eseguite su suoli di proprietà dello stato o di altri enti pubblici);

- art. 18 (lottizzazione).

Le sanzioni urbanistico edilizie sono irrogate dal dirigente dell’Area programmazione e sviluppo del territorio.

Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 12 della legge 47/85 le fattispecie di variazione essenziali sono indicate all’articolo 6 della legge regionale 19/99.

Nota 2

Sanzioni paesaggistiche

Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.lgs. 29/10/99 n. 490 e dalla legge regionale 20/89.

Nota 3

Avvio del procedimento

Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) provvede, secondo quanto disposto dall’art.7 della legge 241/90, a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l’avvio del procedimento sanzionatorio.

In tale comunicazione devono essere indicate:

- le generalità del responsabile dell’istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico;

- l’unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento;

- la persona legittimata ad assumere l’atto finale;

- l’indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile dell’istruttoria.

Nota 4

Fase istruttoria

Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria), valutati gli atti di accertamento dall’infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell’interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare.

Nota 5

Fase decisionale

La sanzione è irrogata dal Dirigente dell’Area programmazione e sviluppo del territorio mediante apposito provvedimento che deve contenere:

- generalità del trasgressore;

- tipo di illecito accertato;

- tipo di sanzione corrispondente all’illecito e relativa motivazione, nonché modalità e tempi per l’irrogazione della sanzione;

- forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio;

- indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio;

- luogo e data di emissione del provvedimento sanzionatorio.

All’atto va allegata copia del verbale di accertamento dell’illecito.

Nota 6

Fase integrativa dell’efficacia

Il responsabile del procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all’interessato.

Dalla data di notifica decorrono i termini per l’adempimento.

Nota 7

Fase di esecuzione d’ufficio

Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, il Comune procede, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l’esecuzione d’ufficio indicate dall’art. 27 della legge 47/85 e, in quanto applicabile, dall’art. 2 commi 55 e 56 della legge 662/96.

Per le sanzioni pecuniarie nonché per i recupero delle somme impiegate nella demolizione d’ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.	101	Violazione del regolamento e sanzioni

1.	Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2.	Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.	102	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1.	E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2.	La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

a)	siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b)	siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3.	L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

4.	La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art.	103	Deroghe

L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttivevigenti.

ALLEGATO A)

ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE

Premessa	102

Linee guida per la lettura dell’Allegato Energetico	104

Quadro normativo di riferimento	114

Tipologia di interventi	116

Categorie di edifici	117

Definizioni	118

Procedure per l’ottenimento degli incentivi	120

Introduzione – Requisiti Cogenti	122

Introduzione – Parte 1 – Edifici di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia	123

1.a Indice di fabbisogno energetico	124

1.b Isolamento termico	125

1.c Inerzia termica	127

Introduzione – Parte 2 - Edifici di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia	128

2.a Impianto centralizzato/contabilizzatore e termoregolazione del calore	129

2.b Impianto di riscaldamento a bassa temperatura	130

2.c Generatori di calore	131

2.d Sistemi solari e pompe di calore	132

2.e Sistemi di cogenerazione	134

2.f Recupero termico	135

2.g Impianto fotovoltaico	136

2.h Corretto uso dell’acqua	137

2.i Integrazione edifici/impianti	138

Introduzione – Parte 1 – Edifici esistenti	139

1.a Isolamento termico	140

Introduzione – Parte 2 - Edifici esistenti	141

2.a Impianto centralizzato/ contabilizzazione e termoregolazione del calore	142

2.b Impianto di riscaldamento a bassa temperatura	144

2.c Generatori di calore	145

2.d Sistemi solari e pompe di calore	147

2.e Sistemi di cogenerazione	148

2.f Recupero termico	149

2.g Corretto uso dell’energia elettrica	150

2.h Corretto uso dell’acqua	151

INTRODUZIONE REQUISITI VOLONTARI	152

1. LUMINOSITA’ DEGLI AMBIENTI	154

2. ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO	156

3. CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO	159

4. CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA DELLA STRUTTURA EDILIZIA	161

5. CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE SULLE SUPERFICI TRASPARENTI	163

6. REALIZZAZIONE DI COPERTURE VERDI	165

7. ADOZIONE DI TECNICHE DI RAFFRESCAMENTO NATURALE	167

8. REALIZZAZIONE DI SISTEMI SOLARI PASSIVI PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE	169

9. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	171

10. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE	173

11. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	175

12. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE	176

13. INSTALLAZIONE DI GENERATORI AD ALTA EFFICIENZA ED A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTI	178

14. INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE	179

15. RISCALDAMENTO AMBIENTE CON SISTEMI RADIANTI	181

16. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI VMC CON RECUPERO TERMICO	182

17. RECUPERO ACQUE PIOVANE	183

18. DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE/RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	185

19. PROTEZIONE DALL’ESTERNO CON ESSENZE VERDI	187

20. USO DI MATERIALI BIOCOMPATIBILI	189

21. ANALISI DEL SITO/ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO	190

22. GESTIONE DEGLI SPAZI/ISOLE DI CALORE	192

23. DOTAZIONE DI LIBRETTO DEL FABBRICATO	194

- Premessa

Circa il 40% dell’energia consumata in Italia è utilizzata nel settore edilizio, in particolar modo dagli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

Pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- migliorare le caratteristiche costruttive degli edifici

- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili

- impiegare delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione

- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti

- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche

- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale

in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell’edilizia e di inquinamento ambientale, e precisamente:

- Decreto Legislativo n. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” con le disposizione correttive ed integrative apportate dal decreto legislativo 311/2006;

- Stralcio di Piano della Regione Piemonte per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (aggiornamento del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria);

- Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13 recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia;

il presente Allegato Energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Rivoli, promuove interventi edilizi volti a:

- un miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi

- un miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici ed elettrici

- impiego di fonti energetiche rinnovabili

- un miglioramento del confort estivo

- una promozione della bio-edilizia

- una riduzione e contenimento dei consumi di acqua potabile.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l’introduzione di prescrizioni e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

Vengono quindi introdotti all’interno di questo Allegato Energetico nuovi REQUISITI di carattere sia COGENTE che VOLONTARIO. I primi definiscono un livello minimo di qualità energetica ed ambientale da conseguire OBBLIGATORIAMENTE in ciascun intervento per ogni zona del territorio comunale. I secondi non sono prescrittivi ma liberamente scelti e vengono associati a punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto. Tali requisiti sono applicabili in maniera diversa sul territorio comunale sono incentivati con misure nell’ambito della disciplina degli oneri concessori.

Pertanto lo scopo di questo Allegato Energetico è duplice:

- recepire le direttive contenute all’interno dello Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e della Legge 13/2007;

- generare degli strumenti che consentano di ridurre l’impatto ambientale in modo strutturale, stimolando gli operatori verso un atteggiamento che veda nell’efficienza energetica una opportunità più che una emergenza.

Si vuole così promuovere il concetto di cultura del risparmio energetico con il riconoscimento delle risorse energetiche come valore economico, con la promozione delle opportunità offerte in ambito di efficienza energetica, attraverso l’utilizzo razionale dell’energia, il miglioramento della gestione ambientale e l’impiego di fonti rinnovabili.

- Linee guida per la lettura dell’Allegato Energetico

La lettura del presente Allegato Energetico può essere facilmente schematizzata :

CAPO I

REQUISITI COGENTI

CAPO II

REQUISITI VOLONTARI

Osservando lo schema si può notare come l’Allegato Energetico si divide principalmente in due capi:

CAPO I - inquadra i requisiti COGENTI e i relativi principi progettuali validi nei casi di edifici di nuova realizzazione e ristrutturazione edilizia(N) ed edifici esistenti (E).

Tali requisiti si suddividono in due famiglie:

1	PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO - comprende i principi progettuali rivolti ad una limitazione delle dispersioni termiche attraverso un incremento della resistenza termica al passaggio del calore attraverso le strutture opache (pareti esterne, basamenti e coperture) e trasparenti (serramenti).

Include per gli edifici di nuova realizzazione e ristrutturazione edilizia (N):

1.a	Indice di fabbisogno energetico

1.b	Isolamento termico

1.c	Inerzia termica

Include per gli edifici esistenti (E):

1.a	Isolamento termico

2.	EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI - comprende i principi progettuali rivolti ad un miglioramento dell’efficienza energetica della struttura a livello impiantistico.

Include per gli edifici di nuova realizzazione e ristrutturazione edilizia (N):

2.a	Impianto centralizzato/contabilizzazione e termoregolazione del calore

2.b	Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

2.c	Generatore di calore

2.d	Sistemi solari e pompe di calore

2.e	Sistemi di cogenerazione

2.f	Recupero termico

2.g	Impianto fotovoltaico

2.h	corretto uso dell’acqua

2.i	integrazione edifici/impianti

Include per gli edifici esistenti (E):

2.a	Impianto centralizzato/contabilizzazione e termoregolazione del calore

2.b	Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

2.c	Generatore di calore

2.d	Sistemi solari e pompe di calore

2.e	Sistemi di cogenerazione

2.f	Recupero termico

2.g	Corretto uso dell’energia elettrica

2.h	Corretto uso dell’acqua

CAPO II – inquadra i requisiti VOLONTARI validi sia nel caso di edifici di nuova realizzazione e ristrutturazione edilizia (N) che per edifici esistenti (E). Al fine quindi di ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e dell’ambiente costruito, sono stati individuati ulteriori requisiti prestazionali, non aventi carattere prescrittivi, ma incentivati con misure nell’ambito della disciplina degli oneri concessori.

In elenco, i requisiti volontari:

- Luminosità degli ambienti

- Isolamento termico dell’involucro edilizio

- Controllo dell’inerzia termica dell’involucro edilizio

- Controllo dell’inerzia termica della struttura edilizia

- Controllo della radiazione solare sulle superfici trasparenti

- Realizzazione di copertura a verde

- Adozione di tecniche di raffrescamento naturale

- Realizzazione di sistemi solari passivi per il riscaldamento ambiente

- Installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

- Installazione d’impianti solari termici per il riscaldamento ambiente

- Installazione d’impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica

- Installazione d’impianti di cogenerazione e trigenerazione

- Installazione di generatori ad alta efficienza ed a bassa emissione d’inquinanti

- Installazione di pompe di calore

- Riscaldamento ambiente con sistemi radianti

- Installazione di impianti VMC con recupero termico

- Recupero di acque piovane

- Dispositivi di regolazione/riduzione dei consumi di energia elettrica

- Protezione dall’esterno con essenze verdi

- Uso di materiali biocompatibili

- Analisi del sito/ Orientamento dell’edificio

- Gestione degli spazi/isole di calore

- Dotazione di libretto del fabbricato

Tale capo, organizzato in schede, elenca i principi progettuali, gli ambiti di applicazione, le categorie edilizie, il punteggio assegnato, la metodologia di verifica e la normativa di riferimento.

Inoltre, per tali requisiti viene indicata l’applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli, nelle seguenti zone:

- zona 1 – aree comprese all’interno del centro storico e parco attrezzato

- zona 2 – aree comprese all’interno del vincolo paesaggistico

- zona 3 – concentrico e tipologie agricole piemontesi

- zona 4 – cascine Vica

- zona 5 – zona industriale

- zona 6 – zona agricola

ZONA 6

ZONA 6

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 6

La scansione del territorio in sei zone è stata dettata dalla necessità di voler applicare le prescrizioni contenute all’interno di questo Allegato Energetico in base alle caratteristiche proprie del territorio.

È da puntualizzare, infine, che tale suddivisione in zone è stata ricavata analizzando le zone normative e del P.R.G.C., i confini dettati dal vincolo paesaggistico e le zone rurali.

In sintesi, per ogni zona:

Zona 1 – centro storico e parco attrezzato –

Il Centro Storico è individuato ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 (comma 1 punto 1) come bene culturale ambientale da salvaguardare.

Di tale porzione di territorio il P.R.G.C. prevede la salvaguardia fisica, morfologica, funzionale. Il Centro Storico è normativamente suddiviso in unità edilizie, consistenti in edifici o porzioni di edifici caratterizzati originariamente da unitarietà architettonica, tipologica e funzionale. Tali unità edilizie non sono necessariamente coincidenti con le proprietà, le particelle catastali e gli usi in atto.

Il tessuto edilizio del Centro Storico è stato suddiviso, a seguito delle analisi e ricerche effettuate, in Classi Tipologiche, che raggruppano gli edifici in base alle loro caratteristiche architettoniche e distributive, tenuto anche conto dei periodi storici di formazione e sviluppo del tessuto urbano.

Le classi tipologiche individuate sono le seguenti:

- Edifici religiosi costruiti anteriormente al XX secolo: Sono gli edifici destinati, o permanentemente adattati, ad attività religiose. Tra i tipi di intervento è ammesso il solo restauro conservativo statico ed architettonico. Sono comunque obbligatori, in caso d’intervento, il restauro, la conservazione o il ripristino dell’integrità dei fronti esterni.

- Edifici speciali civili costruiti anteriormente al XX secolo: Questi edifici sono soggetti a restauro e risanamento conservativo, con possibilità di interventi di adeguamento funzionale con l’inserimento di impianti e con modifiche distributive necessarie per la funzionalità degli edifici.

Sono comunque obbligatori, in caso d’intervento, il restauro, la conservazione o il ripristino dell’integrità dei fronti esterni.

- Case di originario impianto rurale inserite nel nucleo medioevale, impostate su lotto preordinato, esterne alle mura. Per tali edifici sono ammessi interventi manutentivi e di ristrutturazione con la conservazione degli elementi tipologici e formali originari; è comunque obbligatorio il mantenimento degli androni carrai e della continuità degli spazi aperti interni, con divieto di realizzare recinzioni stabili (sono ammesse unicamente separazioni con utilizzo di elementi vegetali).

- Case in linea di impianto medievale e riplasmazioni ottocentesche. In queste classi tipologiche gli interventi manutentivi e di ristrutturazione, devono rigorosamente rispettare le caratteristiche delle facciate e degli apparati decorativi esistenti.

- Ville e palazzi con parco e giardino. Sono in genere soggette ad interventi manutentivi, di restauro e risanamento è ammessa la possibilità di interventi di adeguamento funzionale con l’inserimento di impianti e con modifiche distributive necessarie per la funzionalità degli edifici.

- Palazzotti e case di pregio. Oltre agli interventi manutentivi, di restauro e risanamento sono possibili ristrutturazioni di tipo A, con la conservazione degli elementi tipologici e formali originari e con il rispetto delle caratteristiche delle facciate e degli apparati decorativi esistenti. E’ fatto divieto di suddivisione degli spazi aperti nei quali devono essere mantenute e ripristinate le essenze arboree preesistenti.

- Case di villeggiatura. Sono ammessi interventi manutentivi e di ristrutturazione con la conservazione degli elementi tipologici e formali originari e il rispetto delle caratteristiche delle facciate e degli apparati decorativi esistenti. E’ fatto divieto di suddivisione degli spazi aperti nei quali devono essere mantenute e ripristinate le essenze arboree preesistenti.

- Edifici di nuovo impianto coerenti con il tessuto storico. Sono ammessi tutti i tipi di intervento previsti per il Centro Storico che rispettino e valorizzino le caratteristiche storiche dell’intorno costruito; attento uso di materiali e forme tali da ridurre al minimo il contrasto con il tessuto storico.

- Edifici di nuovo impianto non coerenti con il tessuto storico. Auspicabili demolizione e ripristino, comunque gli interventi anche se di ristrutturazione o manutenzione devono tendere a ridurre al minimo il contrasto con il tessuto storico.

- Bassi fabbricati e tettoie non coerenti con il tessuto del Centro Storico. Sono edifici non coerenti con il tessuto esistente del Centro Storico, privi di valore storico ambientale e dei quali può rendersi opportuna la demolizione.

Tutti gli interventi da realizzarsi nel Centro Storico devono tendere al corretto inserimento nell’ambiente circostante ed in particolare al rispetto ed al ripristino delle caratteristiche originarie dell’edificio su cui si interviene; a tal fine occorre usare tipologie, materiali e tecniche costruttive tipiche della tradizione locale:

- coperture in coppi curvi piemontesi realizzati a stampo;

- passafuori o cassonetti perlinati in legno verniciato con impregnante scurito (sono escluse vernici trasparenti e traslucide), ovvero cornicioni sagomati; canali di gronda e pluviali in lamiera zincata o rame a sezione tonda;

- intonaci esterni eseguiti secondo la tecnica originaria, (con esclusione di intonaci granulati, graffiati, ecc.), in colori idonei, corrispondenti ad eventuali resti di colorazione originale e, comunque dopo apposita campionatura in loco, verificata dall’ufficio tecnico comunale;

- cornici, cornicioni, fasce decorative, ecc. tinteggiati con tonalità armonizzata con il colore della facciata;

- serramenti ed oscuramenti (ante interne, gelosie, ecc.) in legno verniciato a biacca o con impregnante scurito (sono escluse vernici trasparenti e traslucide) a specchiature;

- davanzali, stipiti e soglie in pietra naturale a spacco o con altri materiali congruenti con le caratteristiche dell’edificio;

- le zoccolature degli edifici e dei muri di recinzione potranno essere in lastre in pietra naturale a tutta altezza o in intonaco, a seconda delle caratteristiche dell’edificio stesso;



- portoni d'ingresso e chiusura di autorimesse in legno verniciato a biacca o con impregnante scurito (sono escluse vernici trasparenti e traslucide), con lavorazione a doghe o pannelli pieni;

- cancellate di accesso alle corti, ringhiere ed inferriate in tondino di ferro con bacchette a sezione piena o in ferro battuto a semplici elementi;

- solette, mensole di balconi e scale esterne devono essere in pietra naturale o in legno;

- pavimentazioni esterne, marciapiedi, canali di scolo delle acque, ecc. in materiale tradizionale come: cotto, ciottoli, cubetti di porfido, lastre di pietra squadrata, ecc. Nei cortili interni sono ammesse anche pavimentazioni con autobloccanti, previa campionatura di tipi e colori;

- le decorazioni devono essere mantenute e ripristinate;

- gli elementi tecnologici (fili elettrici, condutture, contatori, scatole di derivazione, ecc.) non sono, di regola, ammessi in facciata (fatti salvi i casi particolari, da documentare, per i quali devono essere concordati con gli uffici tecnici posizione e caratteristiche specifiche); in particolare, per i vani contatori e le scatole di derivazione è obbligatorio l'incasso totale con sportelli a raso parete, rivestiti con lo stesso materiale della facciata in cui sono collocati;

- le cortine verso via (facciate piene o muri di recinzione) devono comunque essere mantenute con le loro caratteristiche;

- non è ammesso modificare le quote altimetriche dei cortili.

Zona 2 – aree comprese all’interno del vincolo paesaggistico

Questa zona comprende tutte le aree vincolate ai sensi del D.M. 01/08/1985 “Galassino” a tutela a tutela degli aspetti panoramici e storici, del paesaggio della valle, dei boschi e della fauna.

Nel dettaglio, nella zona 2, sono comprese le seguenti aree normative:

At: Aree normative agricole di particolare tutela ambientale

Sono destinate all’esercizio dell’attività agricola agrituristica, nonché alla commercializzazione dei relativi prodotti derivanti dall’attività di coltivazione, allevamento e loro prima trasformazione, per la loro posizione o per le condizioni del sito, si caratterizzano come aree di riequilibrio rispetto all’edificato, per le quali è opportuno prevedere una limitazione all’insediabilità.

Ap: Aree normative agricole in aree boscate di pregio ambientale

Sono destinate all'esercizio dell'attività agricola, agrituristica, nonché alla vendita diretta dei prodotti derivanti dall’attività di allevamento, coltivazione e prima trasformazione dei prodotti del proprio fondo. In queste aree, caratterizzate dalla presenza di boschi, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e di strutture stabili o temporanee, non è consentito ridurre a coltura le aree boscate e modificare la morfologia del territorio.

Ai: Aree normative destinate all’attività agricola ed ai relativi insediamenti

Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola;

R3 (in parte): in queste Aree normative sono prevalenti le funzioni residenziali e sono insediabili attività connesse con le residenze: attività commerciali, artigianato di servizio, forniture di servizi a gestione privata per le persone, attività ricettive.

IT= 0.33 mq/mq

Faa: attrezzature ed impianti di interesse generale - area attrezzata sulla collina

Fs: attrezzature ed impianti di interesse generale – istruzione

Zona 3 – concentrico e tipologie agricole piemontesi

Questa zona si sviluppa intorno al nucleo storico e comprende principalmente zone residenziali (R1, R2, R6) ad esclusione e le cascine di Tetti Neirotti .

Zona 4 – cascine Vica

Zona di recente edificazione a vocazione principalmente residenziale. Comprende principalmente zone residenziali (R1, R2). Parzialmente servita dalla rete del teleriscaldamento.

Zona 5 – zona industriale

Sono destinate ad attività produttive dei settori secondario e terziario e ad infrastrutture e servizi per la mobilità:

- Artigianato di produzione e di servizio;

- Attività industriale;

- Attività commerciali al dettaglio in insediamenti di grandi dimensioni;

- Attività commerciali all’ingrosso;

- Depositi e magazzini;

- Attività concernenti il trattamento dei rifiuti;

- Attività per la produzione, trasformazione, e distribuzione di energia;

- Attività di fornitura di servizi alle imprese ed ai loro addetti;

- Attività direzionali;

- Stazioni di autolavaggio.

Zona 6 – aree agricole

Zone destinate ad attività di produzione agricola, alla selvicoltura ed alla tutela dell’ambiente e vi sono consentite esclusivamente abitazioni ed attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

- abitazioni per i coltivatori;

- stalle, edifici per allevamento (la cui realizzazione è condizionata al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità sanitarie secondo la vigente normativa);

- silos, essiccatoi, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo;

- ricoveri per macchine agricole;

- serre;

- locali per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti della terra e degli allevamenti;

- agriturismo (in conformità con i disposti della Legge 38/95);

Fanno parte delle Aree Agricole A le seguenti Aree normative:

Ai - Aree normative destinate all’attività agricola ed ai relativi insediamenti

Aree destinate all'esercizio dell'attività agricola;

At - Aree normative agricole di particolare tutela ambientale

Tali Aree normative, destinate all’esercizio dell’attività agricola agrituristica, nonché alla commercializzazione dei relativi prodotti derivanti dall’attività di coltivazione, allevamento e loro prima trasformazione, per la loro posizione o per le condizioni del sito, si caratterizzano come aree di riequilibrio rispetto all’edificato, per le quali è opportuno prevedere una limitazione all’insediabilità.

Ap - Aree normative agricole in aree boscate di pregio ambientale

- Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo che sollecita ad implementare nei regolamenti edilizi i criteri di efficienza energetico - ambientale del comparto abitativo sono i seguenti:

Direttiva Comunitaria

La DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, è considerata lo strumento più efficace per avviare un mercato di edilizia di qualità, da un punto di vista energetico, in quanto pone al centro dell’attenzione il tema della certificazione energetica degli edifici.

In particolare all’ Art. 1 viene definito l’obbiettivo di promozione del miglioramento del rendiconto energetico degli edifici tenendo conto, sia delle condizioni locali e climatiche esterne, sia delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

Normativa Nazionale

Legge 10/91, norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare individua i soggetti abilitati alla certificazione; stabilisce i proprietari o locatari possono richiedere al comune dove è localizzato l’edificio, la certificazione energetica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare; dispone che l’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

D.lgs. 19 Agosto 2005 n. 192, attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia; all’art. 4 introduce nuove verifiche per la progettazione e costruzione di edifici. La verifica del Cd e del FEN vengono abrogate e sostituite dai limiti sul fabbisogno energetico primario FEP o sulle trasmittanze dei componenti introdotti dal regime transitorio.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26) sono apportate alcune modificazioni rispetto al D.lgs. n. 192/2005.

In Regione Piemonte sono vigenti disposizioni normative che impongono ulteriori restrizioni rispetto alla legge nazionale:

- Stralcio di Piano per il Riscaldamento e il Condizionamento (DCR 98-1247)

- Legge 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico dell’edilizia”

Lo Stralcio di Piano per il Riscaldamento e il Condizionamento individua gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata efficienza energetica, sia per quanto riguarda le nuove installazioni, sia all’atto del fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento, la regolamentazione dell’utilizzo dei combustibili, le norme comportamentali volte a modificare, nel verso della riduzione dei consumi, le abitudini del cittadino-consumatore.

L’obiettivo primario dello Stralcio di Piano riscaldamento e il condizionamento è la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, nelle zone di piano, così come la conservazione della qualità dell’aria ambiente nelle zone di mantenimento, laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti.

A tal fine individua i provvedimenti, le misure e le politiche per il governo della qualità dell’aria nelle zone di piano e nelle zone di mantenimento, applicabili al settore del riscaldamento e del condizionamento degli ambienti, necessari ai fini di:

- migliorare l’efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi distributivi e di regolazione;

- favorire l’utilizzo di tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e migliorare le prestazioni emissive dei generatore di calore;

- favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili;

- favorire l’adozione da parte del cittadino-consumatore di com-portamenti atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

La Legge 13/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico dell’edilizia”, disciplina, in armonia con lo Stralcio di Piano, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale.

- Tipologia di interventi

Le disposizioni del presente allegato, si applicano agli interventi edilizi di nuova costruzione, ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio.

In maniera schematica:

- EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

Edificio di nuova costruzione;

Ampliamento di edificio esistente;

- RISTRUTTURAZIONE

Ristrutturazione edilizia;

Demolizione e ricostruzione con stessa volumetria;

Intervento comprendente la ristrutturazione dell’involucro edilizio;

Ristrutturazione impiantistica;

Nuova installazione di impianti termici;

Ristrutturazione di impianti termici;

Sostituzione di generatori di calore;

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO

Ristrutturazione dell’ involucro edilizio;

- MANUTENZIONE ORDINARIA

Ritinteggiatura di facciate;

- Categorie di edifici

Ai fini dell’applicazione dei requisiti previsti dal presente Allegato, per quanto riguarda le destinazioni d’uso degli edifici si fa riferimento alle categorie previste dall’art. 3 del D.P.R. 412/93, di seguito riportate.

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6(1) piscine, saune e assimilabili;

E.6(2) palestre e assimilabili;

E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

- Definizioni

Edificio di nuova costruzione:

- edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente allegato energetico – ambientale.

Interventi edilizi su edifici esistenti

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Manutenzione ordinaria di edifici

- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali ne modifiche alle strutture o all’organismo edilizio.

Manutenzione straordinaria di edifici

- le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d’uso.

Ristrutturazione dell’impianto termico

- insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore.

Ristrutturazione edilizia

- interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’involucro dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Serra solare

- Spazio ottenuto mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detto spazio chiuso sia unicamente finalizzato al risparmio energetico.

Sistema solare passivo

- Sistema edilizio basato sull’utilizzo della radiazione solare per contribuire al controllo delle condizioni ambientali degli spazi abitati con le finalità di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort.

Sostituzione del generatore di calore

- Rimozione del vecchio generatore ed installazione di un altro nuovo, di potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

Superficie lorda di pavimento (S.L.P.)

- La somma di tutte le superfici coperte ai vari piani o interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo.

Superficie utile Superficie netta calpestabile di un edificio.

Indice di Fabbisogno energetico

- Quantità di energia necessaria a mantenere la temperatura voluta all’interno di un edificio riscaldato.

Certificazione energica

- Il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1,lettera c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

Fonti:

- D .Lgs. 192/2005 – 8 Ottobre 2005

- D. Lgs .311/2006 – 2 Febbraio 2007

- Piano Stralcio Regione Piemonte – 24 Febbraio 2007

- Legge Regione Piemonte 13/2007 – 31 Maggio 2007

- Procedure per l’ottenimento degli incentivi

Per accedere agli incentivi, oltre ad ottemperare alle prescrizioni COGENTI, bisogna ottenere un risultato minimo pari a 10(dieci) sommando i punteggi dei requisiti VOLONTARI applicati.

L’ottenimento degli incentivi di cui al presente Allegato è subordinato alla presentazione di apposita domanda che dovrà essere effettuata all’atto della richiesta di permesso di costruire o di comunicazione di similare atto abilitativo.

Gli incentivi si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione nonché ad ampliamenti e alle ristrutturazioni.

Per l’ottenimento del Permesso di Costruire (PC) o per la Dichiarazione di Inizio Lavori (DIA), il progettista consegna all’Ufficio Tecnico comunale, insieme al progetto dell’edificio, la Check list verifica e controllo della qualità energetica (ALLEGATO 1) e la Richiesta di sconto sugli oneri di urbanizzazione (ALLEGATO 2) indispensabile per l’ottenimento degli incentivi. Nel caso di DIA, verrà consegnata contestualmente anche la relazione tecnica elaborata secondo lo schema ministeriale con allegati disegni tecnici di supporto e certificazioni inerenti le prestazioni energetiche dei componenti utilizzati (relazione di legge 10/91).

Garante della rispondenza tra progetto e realizzazione è il Direttore dei Lavori.

In caso di modifiche al progetto o di variazioni dei materiali impiegati, in particolare quelli che potrebbero influire sul bilancio energetico quali ad esempio isolamenti termici, serramenti, ecc., deve essere consegnata una nuova relazione di calcolo attestante che le variazioni apportate non modificano la rispondenza del progetto alle norme del Regolamento Edilizio, e una Check List aggiornata.

L’Amministrazione Comunale deve verificare la coerenza tra i documenti presentati attraverso le seguenti procedure di controllo:

- Coerenza tra volumetria indicata nella relazione tecnica e quella indicata nella domanda di concessione edilizia;

- Coerenza tra la relazione tecnica e gli elaborati grafici (ogni locale per il quale è stato eseguito il calcolo termico deve poter essere individuato nella planimetria di supporto);

- Coerenza tra gli spessori dei materiali isolanti utilizzati e la trasmittanza delle diverse strutture;

- Presenza della certificazione relativa alle prestazioni termiche dei componenti edilizi ed in particolare dei materiali isolanti;

- Presenza di disegni di dettaglio relativamente ai ponti termici.

Verifiche di cantiere

In fase realizzativa è opportuno che l’Ufficio tecnico effettui dei sopralluoghi in cantiere allo scopo di verificare che:

- le strutture di tamponamento siano realizzate in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica di progetto;

- i materiali utilizzati (indicati nel progetto), in particolare la coibentazione, siano gli stessi previsti nel progetto.

Il sopralluogo in cantiere potrà essere concordato con la Direzione Lavori, possibilmente in presenza del progettista degli impianti termici che ha redatto la relazione di calcolo, considerando la tempistica realizzativa, prima della chiusura delle pareti e comunque prima della finitura superficiale: lo scopo è quello di consentire al tecnico comunale di verificare la presenza dell’isolamento termico. Per ridurre il numero delle verifiche è

possibile richiedere delle foto realizzate dalla Direzione Lavori in corso d’opera che dimostrino l’effettiva presenza del materiale isolante.

Nel caso di non conformità tra progetto e realizzazione, sarà necessario, a seconda dei casi, richiedere al progettista un aggiornamento del progetto e/o una temporanea sospensione dei lavori.

- Introduzione – Requisiti Cogenti

In questa sezione dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale sono contenute le norme COGENTI che consentono di migliorare le prestazioni energetiche sia dell’involucro edilizio che degli impianti in maniera tale da diminuire la quantità di energia necessaria per la climatizzazione invernale e per quella estiva.

Tali requisiti COGENTI sono suddivisi in due famiglie:

1.PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO che comprende i principi progettuali rivolti ad una limitazione delle dispersioni termiche attraverso un incremento della resistenza termica al passaggio del calore attraverso le strutture opache (pareti esterne, basamenti e coperture) e trasparenti (serramenti).

2. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI che comprende i principi progettuali rivolti ad un miglioramento dell’efficienza energetica della struttura a livello impiantistico.

Le prescrizioni introdotte in questa sezione sono coerenti con gli indirizzi dettati dallo Stralcio di Piano per il Riscaldamento e la Climatizzazione della Regione Piemonte (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007) e la Legge 13/2007 che impone alcune disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

Di seguito vengono riportate le schede di dettaglio di ogni criterio suddivise per interventi su edifici di NUOVA COSTRUZIONE e RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (N) e INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI (E).

- Introduzione – Parte 1 – Edifici di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia

In questa sezione dell’Allegato Tecnico al Regolamento Edilizio Comunale sono contenute le norme e gli indirizzi che si applicano nel Comune di Rivoli (considerata zona di Piano), tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

Tali requisiti sono validi per gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE e alle parti di edificio realizzate in seguito ad RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (N).

Ai fini della presente regolamentazione si intende:

- edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente Allegato Energetico;

- ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’involucro dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

- 1.a Indice di fabbisogno energetico

Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici con superficie netta calpestabile maggiore di 1000 m2, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale, non deve superare i seguenti valori, espressi in kWh/m2, in funzione del volume lordo riscaldato.

Per i valori di V compresi nell'intervallo 500-1000 m3 e, analogamente, per i gradi giorno (GG) intermedi ai limiti riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare. [rif.allegato 3 del Piano Stralcio Regionale di cui al DCR 98-1247/2007].

Il fabbisogno energetico dovrà essere calcolato considerando il solo riscaldamento e, quindi, le dispersioni termiche dell’involucro, i ponti termici ed i ricambi d’aria ai quali andranno sottratti gli apporti gratuiti, gli eventuali contributi dovuti all’impiego di componenti bioclimatici (guadagni diretti, serre bioclimatiche, pareti trombe, ecc.) e di sistemi solari attivi (impianti solari ad aria o ad acqua per il riscaldamento).

Il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale deve essere calcolato mediante le norme:

- UNI EN ISO 13790: 2007.

- UNI/TS 11300-1 progetto n. E02069981:2007.

L’indicatore utilizzato esprime il fabbisogno energetico relativo all’intera stagione di riscaldamento (kWh/m2 anno), rapportato alla superficie utile dell’edificio delle zone riscaldate.

- 1.b Isolamento termico

Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti riguardanti l’isolamento termico degli edifici, espressi attraverso valori massimi della trasmittanza termica, in W/m2K.

La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante:

- la norma UNI EN ISO 6946:1999 per gli elementi opachi a contato con l’aria esterna o con ambienti non climatizzati;

- la norma UNI EN ISO 13370:2001 per gli elementi opachi a contatto con il terreno;

- la norma UNI EN ISO 10077-1:2002 per gli elementi trasparenti;

- la norma UNI EN 13947 per le facciate continue.

Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 1). Tali disposizioni valgono anche per:

- le altezze massime;

- le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate;

- le distanze dalle strade, ferme restando le prescrizioni minime previste dalla legislazione Statale.

Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dal computo per la determinazione dei volumi (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 2).

Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare le seguenti condizioni:

- la formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.).

- la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra il fabbisogno di energia termica in assenza Qo e quella dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato: (Qo – Q)/Qo=25%

- la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.

La serra solare inoltre deve essere apribile ed ombreggiabile (ossia dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo.

La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.U.L. dell’edificio o dell’unita immobiliare a servizio della quale viene realizzata.

Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere eseguiti secondo le norme UNI EN ISO 13790 e UNI 10349.

- 1.c Inerzia termica

Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti indicati riguardanti l’inerzia termica degli edifici, espressi attraverso valori minimi della massa superficiale delle pareti opache, sia verticali che orizzontali, dell’involucro, in kg/m2, in funzione del valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione (Im,s).

Massa superficiale Ms delle pareti opache, verticali e orizzontali sia superiore a:

- 170 Kg/m2 nelle località dove il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione, Im,s, sia inferiore a 145 W/m2;

- 230 Kg/m2 nelle località dove il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione, Im,s, sia maggiore o uguale a 145 W/m2.

Possono essere accettate deroghe al rispetto delle indicazioni riportate solo nel caso in cui la progettazione preveda l’utilizzo di elementi costruttivi innovativi che partecipano attivamente alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio (pareti dinamiche, ecc.).

In assenza di eventuale ombreggiatura del sito, che dovrà essere valutata caso per caso, il valore di Im,s e ricavato dalla norma UNI 10349.

- Introduzione – Parte 2 - Edifici di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia

In questa sezione dell’Allegato Tecnico al Regolamento Edilizio Comunale sono contenute le norme che consentono di migliorare l’efficienza energetica degli impianti, indispensabili per garantire le migliori condizioni di comfort ambientale. L’efficienza energetica è garantita da una strategia che tende a migliorare le prestazioni nelle diverse fasi: produzione dei vettori termici, distribuzione, emissione e regolazione.

La sezione recepisce gli elementi introdotti dal Stralcio di Piano per il Riscaldamento e la Climatizzazione della Regione Piemonte (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007 e dalla Legge Regionale n.13/2007 .

- 2.a Impianto centralizzato/contabilizzatore e termoregolazione del calore

Gli edifici di categoria E.1 con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.

Gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, con l’esclusione degli edifici di volume inferiore o uguale a 5000 m3 adibiti a luoghi di culto, devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e se necessario la contabilizzazione del calore per le zone dell’edificio con diverso fattore di occupazione.

Nel caso di interventi che prevedano la costruzione di complessi costituiti da una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi, che assommino più di 100 unità abitative (per complessi residenziali), e comunque con una potenza installata maggiore di 1 MWt, deve essere previsto un impianto termico composto da un polo di generazione di calore centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi. Per complessi abitativi la termoregolazione e la contabilizzazione del calore deve essere prevista per ogni singola unita abitativa.

Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, l'impianto di climatizzazione (estate/inverno) deve essere dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione della climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).

Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, e auspicabile l’implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

Per tutte le categorie di edifici, realizzati in zone servite da teleriscaldamento è fatto obbligo allacciarsi a tale rete.

- 2.b Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, deve essere valutata l’installazione di impianti termici a bassa temperatura, preferibilmente basati sull’utilizzo di terminali di tipo radiante.

Per gli impianti sportivi, in particolare, si raccomanda, ove possibile, l’adozione di sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l’ utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.

Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico.

- 2.c Generatori di calore

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia, devono garantire rendimenti non inferiori a quelli previsti nel decreto Presidente della Repubblica, 15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) per la classe “4 stelle” nonchè essere caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) pari o inferiori a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale Pn < 35 kW alimentati a gas naturale o a GPL) e di particolato fine (PM10) ≤10 mg/kWh.

Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, come individuate alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

ZONA di PIANO

(*)Valori medi giornalieri

Gli impianti con Pn ≥ 35 kW, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume pari ad almeno 12 dm3/kW, ma comunque non inferiore a 500 dm3. Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

Per potenze oltre i 20 MWt, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell’Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs.152/2006.

Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono essere conformi alle norme di prodotto vigenti.

Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento sopra indicati nei casi in cui la necessita di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie ramificate non permetta,

per ragioni di sicurezza, l’installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento non inferiore a quello previsto dal d.p.r. 660/1996 per la classe “2 stelle”.

Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di generatori di calore a basse emissioni di ossidi di azoto, sono previste apposite iniziative di incentivazione per l’installazione di generatori di calore caratterizzati, oltre che dalle prestazioni energetiche sopra indicate, anche da una emissione di NOx ≤ 30 mg/kWh.

Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell’edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

Il sovradimensionamento dei generatore di calore utilizzato esclusivamente per il riscaldamento ambiente rispetto al carico termico di progetto calcolato secondo la UNI EN 12831 non deve essere superiore al 20%.

I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

- 2.d Sistemi solari e pompe di calore

Per tutte le categorie di edificio, ad esclusione dei cinema e teatri, sale di riunione per congressi, sale da ballo, edifici adibiti a luoghi di culto ad integrazione dell’energia termica necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria e, nel caso di piscine, per il riscaldamento dell’acqua della vasca, devono essere utilizzati sistemi basati sul solare termico integrati nella struttura edilizia.

Nel caso di installazione di un sistema solare termico, quest’ultimo deve garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel caso di centri commerciali e ipermercati, un contributo durante la stagione invernale almeno pari al 30% del fabbisogno termico complessivo per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento ambiente. Il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria e determinato secondo le disposizioni della norma UNI/TS 11300-2 “Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell’energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari”. Per le destinazioni d’uso non contemplate nella norma tecnica sopra citata il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere definito e dichiarato dal progettista in apposita valutazione. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione degli impianti solari termici  o il completo soddisfacimento dell’obbligo di cui al punto precedente (in ZONA 1 il requisito è applicabile solo se il progetto presenta collettori totalmente integrati

alla copertura tali da non ostruire il paesaggio visivo), il proprietario o chi ne ha titolo

provvede all’integrazione energetica con fonte rinnovabile differente, possibilmente mediante tecnologie a pompa di calore.

Nel caso d’installazione di pompe di calore, queste ultime devono garantire le seguenti prestazioni:

Valori limite del coefficiente di resa delle pompe di calore a ciclo inverso a compressione di gas [-]

| Pozzo freddo | Aria esterna |  | Altro |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del pozzo freddo | -7 °C | +7 °C |  |
| Coefficiente di resa | COP ≥2,7 | COP ≥3,2 | COP ≥4,0 |

Valori limite dell’efficienza di utilizzo del combustibile delle pompe di calore ad assorbimento che utilizzano energia termica prodotta mediante combustione [-]

| Pozzo freddo | Aria esterna |  | Altro |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del pozzo freddo | -7 °C | +7 °C |  |
| Efficienza di utilizzo del combustibile | ≥1,1 | ≥1,3 | ≥1,3 |

Valori limite del fattore di emissione delle pompe di calore ad assorbimento e a ciclo inverso a compressione, alimentate con combustibili liquidi o gassosi [mg/kWh]

| Inquinante | Pompe di calore ad assorbimento (che utilizzano energia prodotta mediante combustione) | Pompe di calore a ciclo inverso a compressione di gas (che utilizzano direttamente un motore a combustione interna) |
| --- | --- | --- |
| Ossidi di azoto (NOx) | 80 | 135 |
| Particolato totale | 10 | 11 |

Per tutte le categorie di edificio, fatte salve le fattispecie in cui ciò sia già obbligatorio, è comunque auspicabile la produzione di calore basata sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto al comma precedente, finalizzata sia alla produzione di acqua calda sanitaria che all’integrazione dell’energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti.

- 2.e Sistemi di cogenerazione

I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo.

Nel caso di piscine caratterizzate da una superficie complessiva delle vasche superiore a 200 m2, è auspicabile l’utilizzo della cogenerazione quale sistema di produzione combinata di energia elettrica e calore, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l’approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.

I sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere dimensionati in base alla domanda di calore ed essere possibilmente abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. Per la loro realizzazione devono essere rispettate le seguenti condizioni progettuali e gestionali:

- Fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto – FEet(NOx) ≤ 135 mg/kWh

- Fattore di emissione equivalente di particolato totale – FEet(PT) ≤ 11 mg/kWh

- Indice di risparmio energetico – IRE > 0

- Limite termico – LT > 0,51

- 2.f Recupero termico

Nel caso di piscine è fatto obbligo di prevedere l’installazione di sistemi di recupero di calore altrimenti disperso con il ricambio dell’acqua della vasca nonchè l’utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l’aumento dell’umidità relativa nei locali della piscina.

Negli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, i sistemi di ventilazione meccanica caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m3/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell’aria interna.

Tali sistemi devono essere caratterizzati da un’efficienza di recupero maggiore di 0,5.

- 2.g Impianto fotovoltaico

L’art. 289 della Legge Finanziaria 2008 dispone la modifica dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 380/2001 e succ. modif., inserendovi il seguente comma: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

Se infatti la tecnologia fotovoltaica presenta, pur a fronte di una continua evoluzione e riduzione di costo, dei limiti intrinseci (scarso rendimento del processo, tempi di ritorno dell’investimento elevati, impatti ambientali connessi al ciclo di vita del pannello), è pur vero che altri fattori ne fanno intravedere i benefici e fanno sì che non possa comunque essere visto esclusivamente come un extra-costo. Si sottolinea infatti, in proposito, che:

- gli attuali incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (conto energia, …) permettono di accorciare i tempi di ritorno dell’investimento e ridurre i costi di gestione;

- lo sfruttamento delle superfici coperte disponibili ed inutilizzate degli edifici rappresenta comunque una scelta di tipo “mitigativo” del consumo di suolo associato alla realizzazione di un’area industriale;

- anche se con rendimenti non molto competitivi, si tratta di un investimento con rientro sostanzialmente certo;

- mentre molte soluzioni previste obbligatoriamente per legge si limitano a ridurre un impatto ambientale senza benefici per l’impresa o comportano un risparmio di gestione legato all’esercizio ed al volume dell’attività, nel caso del FV soluzioni quali il Conto Energia garantiscono un ritorno positivo legato solo al mantenimento in funzione dell’impianto, indipendentemente dall’attività industriale.

- 2.h Corretto uso dell’acqua

Per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale, a carattere residenziale e terziario si deve prevedere l’utilizzo di sistemi individuali per ogni singola unità immobiliare di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da singola unità immobiliare.

È fatto inoltre obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

- per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;

- per tutte le destinazioni d’uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua (un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri). Sono vietati gli sciacquoni  a rubinetto;

- per le destinazioni d’uso: sistemi, installati in rubinetti e docce, che mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d’acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min a 7-10 l7min.

- 2.i Integrazione edifici/impianti

Al fine di accogliere i collettori solari e/o i moduli fotovoltaici dovranno essere realizzate coperture tecnologiche a captazione di energia solare con soluzioni organicamente inserite nel progetto edilizio.

Nel caso di coperture inclinate, gli impianti solari termici e i moduli fotovoltaici devono essere posizionati in adiacenza alla falda (modalità retrofit) o meglio incorporati ad essa (modalità strutturale). Nel caso di coperture piane i pannelli saranno installati con inclinazione ottimale, comunque in modo non visibile dalla strada. In ogni caso i serbatoi di accumulo saranno posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito volume tecnico (escluso dal calcolo della cubatura) che formerà con i pannelli stessi e con l’insieme dei volumi tecnici una soluzione ordinata e morfologicamente controllata dell’intero sistema di copertura.

- Introduzione – Parte 1 – Edifici esistenti

Le prescrizioni e gli indirizzi che seguono si applicano a tutti gli edifici già costruiti, nonché a quelli che hanno ottenuto il permesso di costruzione o la DIA alla data di pubblicazione del presente Allegato Energetico.

Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti, il Comune di Rivoli, in sede valutazione del progetto al fine del rilascio del permesso di costruzione o DIA, valuta l’opportunità di assoggettare l’intervento stesso alla regolamentazione per gli edifici nuovi, anziché alla presente regolamentazione per edifici esistenti.

Del pari, il Comune di Rivoli, valuta le eventuali deroghe derivanti dalla tipologia edilizia dell’edificio stesso (“storico”, vincolo Belle Arti, ecc.).

Ai fini della presente regolamentazione si intende:

- interventi edilizi su edifici esistenti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

- manutenzione ordinaria di edifici: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all’organismo edilizio;

- manutenzione straordinaria di edifici: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d’uso;

- ristrutturazione dell’impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore.

- 1.a Isolamento termico

Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2K (valore medio vetro/telaio), ad eccezione delle finestre fronte strada dei locali ad uso commerciale per le quali la trasmittanza termica non deve essere superiore a 4,3 W/m2K.

Negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della copertura, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m2 K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza sulla soletta dell’ultimo piano riscaldato.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse.

Nel caso le murature perimetrali contengano una camera d’aria, si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica λ massima di 0,06 W/m K.

Se tale intervento risultasse tecnicamente non eseguibile o negativo per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici.

Alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell’aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m2K/W.

Il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli d’isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi (L.R. 28.05.2007 n. 13, art. 8, c. 1).

Tali disposizioni valgono anche per:

- le altezze massime;

- le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate;

- le distanze dalle strade, ferme restando le prescrizioni minime previste dalla legislazione statale.

- Introduzione – Parte 2 - Edifici esistenti

In questa sezione dell’Allegato Tecnico al Regolamento Edilizio Comunale sono contenute le norme che consentono di migliorare l’efficienza energetica degli impianti, indispensabili per garantire le migliori condizioni di comfort ambientale. L’efficienza energetica è garantita da una strategia che tende a migliorare le prestazioni nelle diverse fasi: produzione dei vettori termici, distribuzione, emissione e regolazione.

La sezione recepisce gli elementi introdotti dal Stralcio di Piano per il Riscaldamento e la Climatizzazione della Regione Piemonte (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007 e dalla Legge Regionale n.13/2007 .

- 2.a Impianto centralizzato/ contabilizzazione e termoregolazione del calore

Negli edifici di categoria E.1 con un numero di unità abitative superiore a 4 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita abitativa.

Per gli edifici di categoria E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico o installazione di impianto termico in edificio esistente, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione, deve essere previsto un sistema di distribuzione a zone che consenta la termoregolazione e, se necessario, la contabilizzazione del calore in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.

Per gli edifici esistenti di categoria E.1, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico e comunque entro il 1.9.2009 nei casi in cui la costruzione sia stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 01.09.2012 negli altri casi, devono essere effettuati gli interventi necessari per rendere operativa, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unita abitativa.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, i condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto e di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edificio esistente o, per gli edifici aventi una cubatura lorda riscaldata superiore a 1500 m3, nel caso di interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore, deve essere effettuata una diagnosi energetica, che comprenda la verifica delle prestazioni energetiche dell’edificio e l’individuazione di possibili interventi di riqualificazione energetica. Ove tecnicamente possibile, si devono attuare gli interventi più idonei al rispetto del livello di prestazione previsto dalla normativa vigente all’epoca di costruzione/autorizzazione.

Nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico in complessi commerciali od ospedalieri costituiti da una pluralità di edifici su lotti limitrofi deve essere valutata l’opportunità di realizzare un impianto termico composto da un polo di generazione centralizzato e da una rete locale di distribuzione del calore che consenta la termoregolazione e la contabilizzazione separata dei consumi.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria negli edifici di tutte le categorie, localizzati in zone servite da teleriscaldamento è fatto obbligo allacciarsi a tale rete.

Gli interventi di sostituzione del generatore di calore in impianti centralizzati facenti capo ad edifici con volumetria lorda riscaldata superiore a 3000 m3 devono essere abbinati ad un ribilanciamento dell’impianto e ad una ricognizione dei corpi scaldanti. Tale operazione può comportare la revisione delle tabelle millesimali per la ripartizione dei costi di riscaldamento.

Entro il 01.09.2009 è fatto obbligo di provvedere all’idonea coibentazione delle tubazioni dell’impianto termico che risultino essere facilmente accessibili e/o ispezionabili, fatto salvo per quelle che attraversano locali riscaldati, in linea con le vigenti norme.

In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di confort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

La strumentazione installata per la contabilizzazione del calore dovrà essere in grado di assicurare un errore < ± 5% (con riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834).

Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l’implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

- 2.b Impianto di riscaldamento a bassa temperatura

Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell’impianto termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l’utilizzo di impianti termici a bassa temperatura, preferibilmente, ove possibile, quelli basati sull’utilizzo di terminali di tipo radiante. Per gli impianti sportivi, in particolare, si raccomanda l’adozione, ove possibile, di sistemi in grado di assicurare il comfort termico mediante l’utilizzo di tecnologie ad irraggiamento.

- 2.c Generatori di calore

I generatori di calore da installarsi in edifici esistenti, devono garantire rendimenti non inferiori a quelli previsti nel decreto Presidente della Repubblica, 15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) per la classe “4 stelle” nonchè essere caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) pari o inferiori a 80 mg/kWht (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale Pn < 35 kW alimentati a gas naturale o a GPL) e di particolato fine (PM10) ≤10 mg/kWh.

Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, come individuate alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

ZONA DI PIANO

(*)Valori medi giornalieri

Gli impianti con Pn ≥ 35 kW, ad esclusione di quelli alimentati con pellets, devono essere dotati di un sistema di accumulo termico avente un volume pari ad almeno 12 dm3/kW, ma comunque non inferiore a 500 dm3. Eventuali difficoltà a rispettare tale condizione devono essere adeguatamente giustificate dal punto di vista tecnico.

Per potenze oltre i 20 MWt, nonché per quanto non indicato nella tabella sopra riportata, si rimanda a quanto previsto nel punto 1.1 del paragrafo 1 della Parte III dell’Allegato 1 alla parte quinta del d.lgs.152/2006.

Le stufe e i camini, dotati o meno di sistema di distribuzione del calore generato, e gli impianti con potenzialità < 35 kWt devono essere conformi alle norme di prodotto vigenti.

Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di generatori di calore a basse emissioni di ossidi di azoto, sono previste apposite iniziative di incentivazione per l’installazione di

generatori di calore caratterizzati, oltre che dalle prestazioni energetiche sopra indicate, anche da una emissione di NOx ≤ 30 mg/kWh.

Il sistema di generazione di calore deve essere correttamente dimensionato in funzione del fabbisogno energetico dell’edificio ed in relazione alle caratteristiche peculiari del sistema di generazione e distribuzione del calore.

Il sovradimensionamento dei generatore di calore utilizzato esclusivamente per il riscaldamento ambiente rispetto al carico termico di progetto calcolato secondo la UNI EN 12831 non deve essere superiore al 20%.

I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I condotti situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

- 2.d Sistemi solari e pompe di calore

Per tutti gli edifici esistenti, ad esclusione degli edifici adibiti a luoghi di culto in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici o di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si devono adottare sistemi basati sul solare termico o, in caso di impedimenti tecnici, su pompe di calore o altre tecnologie basate su fonti rinnovabili per l’integrazione dell’energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti.

I sistemi solari termici possono essere adottati per:

a) produzione di acqua calda per usi igienici,

b) l'integrazione diretta di sistemi di riscaldamento,

c) l'integrazione energetica di altri sistemi che sfruttano energie rinnovabili o energie non rinnovabili.

Nel caso d’installazione di pompe di calore, queste ultime devono garantire le prestazioni già previste per gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia.

- 2.e Sistemi di cogenerazione

In caso di installazione di sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento/condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, sia in sostituzione di analoghi sistemi esistenti ovvero in sostituzione di generatori di calore tradizionali, tali impianti devono essere dimensionati in base alla domanda di calore e, qualora tecnicamente realizzabile, abbinati con impianti frigorigeni ad assorbimento per il condizionamento estivo. In ogni caso per la loro realizzazione devono essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali già previste per gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia.

I sistemi di micro e piccola cogenerazione sono particolarmente raccomandati nel caso di piscine coperte con superficie complessiva delle vasche superiore a 200 m2, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l’approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.

- 2.f Recupero termico

Fermo restando quanto previsto all’art. 5, comma 13 del DPR 412/93 e s.m.i., nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su sistemi di ventilazione meccanica centralizzata caratterizzati da una portata d’aria di ricambio superiore a 10.000 Nm3/h, devono essere adottati sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate), altrimenti disperso in ambiente a causa dei ricambi dell’aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un’efficienza di recupero maggiore di 0,5.

Entro il 01.09.2009 le piscine coperte devono disporre di idonei sistemi di recupero del calore disperso con il ricambio dell’acqua delle vasche e prevedere l’utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l’aumento dell’umidità relativa nei locali della piscina.

- 2.g Corretto uso dell’energia elettrica

Per i centri commerciali e gli ipermercati, nel caso di interventi di modifica o manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione interna devono essere adottate le tecniche realizzative più idonee al fine di minimizzare la potenza elettrica impiegata e quindi il relativo impatto sul fabbisogno energetico per il condizionamento estivo.

- 2.h Corretto uso dell’acqua

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici, e fatto obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

- per tutte le destinazioni d’uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua; sono vietati gli sciacquoni a rubinetto;

- per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;

- per tutte le destinazioni d’uso: sistemi, installati in rubinetti e docce che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d’acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min a 7-10 l/min.

- INTRODUZIONE REQUISITI VOLONTARI

Al fine di ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e dell’ambiente costruito, sono stati individuati ulteriori requisiti prestazionali, non aventi carattere prescrittivi, ma incentivati con misure nell’ambito della disciplina degli oneri concessori.

Tali requisiti sono descritti nelle allegate schede esplicative e riguardano i seguenti aspetti:

In elenco, i requisiti volontari:

- Luminosità degli ambienti

- Isolamento termico dell’involucro edilizio

- Controllo dell’inerzia termica dell’involucro edilizio

- Controllo dell’inerzia termica della struttura edilizia

- Controllo della radiazione solare sulle superfici trasparenti

- Realizzazione di copertura a verde

- Adozione di tecniche di raffrescamento naturale

- Realizzazione di sistemi solari passivi per il riscaldamento ambiente

- Installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

- Installazione d’impianti solari termici per il riscaldamento ambiente

- Installazione d’impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica

- Installazione d’impianti di cogenerazione e trigenerazione

- Installazione di generatori ad alta efficienza ed a bassa emissione d’inquinanti

- Installazione di pompe di calore

- Riscaldamento ambiente con sistemi radianti

- Installazione di impianti VMC con recupero termico

- Recupero di acque piovane

- Dispositivi di regolazione/riduzione dei consumi di energia elettrica

- Protezione dall’esterno con essenze verdi

- Uso di materiali biocompatibili

- Analisi del sito/ Orientamento dell’edificio

- Gestione degli spazi/isole di calore

- Dotazione di libretto del fabbricato

I requisiti potranno essere liberamente scelti tra quelli proposti nelle schede allegate.

Nelle schede, per ogni requisito vengono indicati:

- esigenze

- ambiti di applicazione

- categorie edilizie

- espressione del requisito

- punteggio assegnato

- metodologia di verifica (in fase di progettazione)

- metodologia di verifica (in fase di esercizio)

- normativa di riferimento (se presente)

- applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

Le presenti norme hanno carattere di indicazione procedurale di adesione volontaria, pertanto individuano le modalità di assegnazione di incentivi calibrati a seconda dell’impegno progettuale e di realizzazione previsto.

Ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto.

Inoltre viene indicata l’applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli, secondo le seguenti zone:

- zona 1 – aree comprese all’interno del centro storico e parco attrezzato

- zona 2 – aree comprese all’interno del vincolo paesaggistico

- zona 3 – concentrico e tipologie agricole piemontesi

- zona 4 – cascine Vica

- zona 5 – zona industriale

- zona 6 – zona agricola

Il progettista ed il direttore dei lavori asseverano che le opere sono rispettivamente progettate ed eseguite conformemente agli articoli per cui si ottengono incentivi.

Riduzione degli oneri di urbanizzazione

Il punteggio acquisito consente una riduzione percentuale del contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione.

L’agevolazione è determinata nella misura del 1,50% per ogni punto, fino alla misura massima del 50% ( 50 punti ).

L’amministrazione comunale pubblica periodicamente l’elenco degli interventi edilizi che hanno rispettato requisiti volontari.

L’amministrazione comunale si riserva inoltre di confermare attestazioni di merito ai prospetti che hanno conseguito i punteggi più elevati.

- 1. LUMINOSITA’ DEGLI AMBIENTI

Esigenza

- Comfort visivo

- Contenimento di consumi energetici (illuminazione artificiale)

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’involucro edilizio trasparente, dei componenti schermanti e degli ambienti interni.

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.4(1) “cinema e teatri, sale di riunione per congressi”, E.4(3) “bar, ristoranti, sale da ballo”.

Espressione del requisito

Il fattore medio di luce diurna di tutti i principali spazi ad uso diurno (ad esclusione degli ambienti di servizio) deve risultare maggiore o uguale al valore limite:

Dove:

Av e la superficie vetrata della finestra

τL e il fattore di trasmissione luminosa del vetro

ε e il fattore finestra

ψ e il fattore di riduzione funzione dell’arretramento della finestra rispetto al filo esterno

della facciata

Atot e la superficie totale che delimita l’ambiente

ρm e il fattore di riflessione medio pesato (sulle aree) dell’ambiente

Il valore limite e assunto pari al 3%.

Punteggio assegnato

Se e soddisfatto il requisito relativo alla luminosità degli ambienti, viene assegnato un punteggio pari a 5 (cinque).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Misura dell’illuminamento interno (Ei) e dell’illuminamento esterno (Ee).

Le misurazioni dell’illuminamento esterno Ee devono essere effettuate su un piano orizzontale posto in prossimità dell’ambiente in esame, in grado di vedere l’intera volta celeste e senza ricevere l’apporto diretto della radiazione solare. In altri termini, la fotocellula del luxmetro deve poter “vedere” l’intero emisfero celeste e, nell’impossibilita di garantire tale condizione, deve essere posizionata in una zona scarsamente ostruita da edifici circostanti. E da evitare, dunque, di rilevare il valore di illuminamento esterno ponendosi in cavedi, cortili o balconi dell’edificio.

Per quanto riguarda l’illuminamento interno, esso deve essere misurato con le finestre chiuse ma non schermate da tende o altri sistemi di oscuramento, ed ovviamente senza alcun contributo dovuto alla luce artificiale. Nell’individuare i punti di misura nell’ambiente considerato, si consiglia di riferirsi ad un’altezza dal pavimento pari all’altezza dei piani di lavoro (generalmente pari a 85 cm), mantenendo una distanza minima di 1÷1.5 m dalle finestre e di 50÷60 cm dalle pareti.

Normativa di riferimento

Min. LL.PP. Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie, Circolare 22/5/1967 n. 3151.

UNI 10840. Luce e illuminazione. Locali scolastici. Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale.

UNI EN 12464-1:2004 Luce ed illuminazione. Illuminazione dei posti di lavoro. Parte1: Posti di lavoro in interni.

UNI EN ISO 10840 (Appendice A).

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 2. ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

- Benessere termico

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’involucro edilizio.

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Sono definiti tre livelli di isolamento termico.

Per soddisfare il requisito relativo a ciascun livello, tutti i valori di trasmittanza termica degli elementi che racchiudono il volume riscaldato dell’edificio devono risultare inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite riportati nella tabella seguente.

U ≤ ULIM

Valori limite della trasmittanza termica [W/m2K]

|  | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiusure opache verticali verso l’esterno | 0.33 | 0.25 | 0.18 |
| Chiusure opache verticali verso ambienti non riscaldati | 0.34 | 0.26 | 0.20 |
| Chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| Chiusure opache orizzontali verso sottotetti non abitabili | 0.32 | 0.24 | 0.17 |
| Chiusure opache orizzontali di pavimento verso l’esterno | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| Chiusure opache orizzontali di pavimento verso locali non riscaldati | 0.32 | 0.24 | 0.17 |
| Chiusure trasparenti | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
| Chiusure trasparenti fronte strada di locali ad uso commerciale | 4.0 | 2.8 | 2.0 |

I valori limite della trasmittanza termica U sopra indicati si devono considerare a ponte termico corretto. Qualora il ponte termico non dovesse risultate corretto, i valori limite della trasmittanza termica sopra indicati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parte di involucro corrente piu ponte termico).

Ai fini dell’ottenimento degli incentivi inerenti all’isolamento termico dell’involucro edilizio, la verifica della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali dovrà essere eseguita senza tenere conto della presenza degli strati connessi all’eventuale copertura a verde.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’isolamento termico dell’involucro edilizio, viene assegnato:

- un punteggio pari a   5 (cinque)   per il livello 1;

- un punteggio pari a 10 ( dieci )     per il livello 2;

- un punteggio pari a 15 ( quindici) per il livello 3.

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante:

- la norma UNI EN ISO 6946:1999 per gli elementi opachi a contato con l’aria esterna o con ambienti non climatizzati;

- la norma UNI EN ISO 13370:2001 per gli elementi opachi a contatto con il terreno;

- la norma UNI EN ISO 10077-1:2002 per gli elementi trasparenti;

- la norma UNI EN 13947 per le facciate continue.

Per un componente edilizio costituito da strati termicamente omogenei perpendicolari al flusso termico, la trasmittanza termica si calcola come:

Dove:

- Rsi è la resistenza liminare interna;

- R1, R2….Rn sono le resistenze termiche utili di ciascuno strato;

- Rse è la resistenza liminare esterna;

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dell’effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

- Misura della trasmittanza in opera mediante termoflussimetro.

Normativa di riferimento

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.

- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.

- UNI EN 675. Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo dei termoflussimetri.

- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Settembre 1999.

- UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica, metodo semplificato. Febbraio 2002.

- UNI EN ISO 10211-1. Ponti termici in edilizia. Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali - Parte 1: Metodi generali.

- UNI EN ISO 10211-2. Ponti termici in edilizia - Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali - Ponti termici lineari.

- UNI EN ISO 13370. Prestazione termica degli edifici. Trasferimento di calore attraverso il terreno. Metodi di calcolo. Aprile 2001.

- UNI EN ISO 13789. Prestazione termica degli edifici. Coefficiente di perdita di calore per trasmissione. Metodo di calcolo.

- UNI EN 13947. Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo della trasmittanza termica.

- UNI EN ISO 14683. Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica. Metodi semplificati e valori di riferimento. Aprile 2001.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 3. CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

Esigenza

- Benessere termico estivo

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’involucro edilizio opaco.

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Sono definiti due livelli di inerzia termica.

Per soddisfare il requisito relativo a ciascun livello, tutti gli elementi opachi che separano il volume riscaldato dell’edificio dall’ambiente esterno devono avere, in alternativa valori di trasmittanza termica periodica inferiori o uguali ai corrispondenti valori limite  Yie ≤ Yie,LIM oppure valori di sfasamento superiori o uguali ai corrispondenti valori limite φ ≥ φ LIM

I valori limite di Yie e φ sono riportati nella tabella seguente.

|  | Livello 1 |  | Livello 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λie, LIM [W/m2K] | φLIM [h] | λie, LIM [W/m2K] | φLIM [h] |
| Chiusure opache verticali verso l’esterno | 0.10 | 8 | 0.07 | 10 |
| Chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura | 0.09 | 9 | 0.06 | 11 |
| Chiusure opache orizzontali di pavimento verso l’esterno | 0.10 | 8 | 0.07 | 10 |

Ai fini dell’ottenimento degli incentivi inerenti all’inerzia termica dell’involucro edilizio, la verifica della trasmittanza termica periodica e dello sfasamento delle chiusure opache orizzontali dovrà essere eseguita senza tenere conto della presenza degli strati connessi all’eventuale copertura a verde.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo al controllo dell’inerzia termica dell’involucro edilizio dell’involucro edilizio, viene assegnato:

- un punteggio pari a  3 ( tre ) per il livello 1;

- un punteggio pari a  6 ( sei)  per il livello 2.

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

I parametri di inerzia termica dell’involucro edilizio sono calcolati secondo la norma UNI EN ISO 13786.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dell’effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

Normativa di riferimento

-

UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.

- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.

- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Settembre 1999.

- UNI EN ISO 13786. Prestazione termica dei componenti per l’edilizia. Caratteristiche termiche dinamiche. Metodi di calcolo. Aprile 2001.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 4. CONTROLLO DELL’INERZIA TERMICA DELLA STRUTTURA EDILIZIA

Esigenza

- Benessere termico estivo

- Contenimento dei consumi energetici

Ambiti di applicazione

- Progetto del sistema edilizio

Categorie edilizie

- E.1 (1) “abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme”

- E.1 (3) “edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari”

- E.2 “edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico”

- E.3 “Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici”

- E.4 (2) “mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto”

- E.5 “edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni”

- E.7 “edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili”

Espressione del requisito

Sono definiti due livelli di inerzia termica.

Per soddisfare il requisito relativo a ciascun livello, la capacita termica interna dell’edificio per unita di superficie utile deve risultare maggiore o uguale al valore limite:

(Cm/ Af ) ≥ Cs, LIM

Il valore limite e assunto pari a

- 250 kJ/(m2K) per il livello 1;

- 350 kJ/(m2K) per il livello 2.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’inerzia termica della struttura edilizia, viene assegnato:

- un punteggio pari a 2 ( due )      per il livello 1;

- un punteggio pari a 4 ( quattro) per il livello 2;

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La capacita termica interna dell’edificio, Cm, espressa in kJ/K, e calcolata sommando le capacita termiche interne di tutti i componenti edilizi (involucro e partizioni interne) a diretto contatto termico con l’aria interna:

Cm = ∑ Kj Aj

Dove:

- kj e la capacita termica areica interna del componente j-esimo, espressa in kJ/(m2K), determinata secondo la norma EN ISO 13786:2007;

-

Aj e l’area del componente j-esimo.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dell’effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

Normativa di riferimento

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.

- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.

- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Settembre 1999.

- EN ISO 13786. Thermal performance of building components — Dynamic thermal characteristics — Calculation methods. 2007.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

Il criterio non è applicabile nella ZONA 5 a meno che non siano presenti categorie di edifici elencate nel paragrafo precedente.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 5. CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE SULLE SUPERFICI TRASPARENTI

Esigenza

- Comfort termico estivo

- Contenimento dei consumi energetici

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’involucro edilizio trasparente, dei componenti schermanti e ombreggianti.

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Si distingue tra controllo estivo della radiazione solare e controllo annuale (estivo + invernale) della radiazione solare.

Il requisito di controllo estivo della radiazione solare è soddisfatto se il rapporto tra l’area solare equivalente estiva dell’edificio e l’area della superficie netta calpestabile e inferiore al suo valore limite:

Asol,est / Af ≤ 0,019

Il requisito di controllo annuale della radiazione solare è soddisfatto se è soddisfatto il requisito di controllo estivo ed inoltre se il rapporto tra l’area solare equivalente invernale dell’edificio e l’area della superficie netta calpestabile è superiore al suo valore limite:

Asol,est / Af ≤ 0,019

Asol,est / Af ≥ 0,016

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo al controllo estivo della radiazione solare, viene assegnato un punteggio pari a 7  ( sette ).

Se è soddisfatto il requisito relativo al controllo annuale della radiazione solare, viene assegnato un punteggio pari a 10 ( dieci ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

L’area solare equivalente estiva dell’edificio si calcola attraverso la formula:

L’area solare equivalente invernale dell’edificio si calcola attraverso la formula:

dove le sommatorie sono riferite a tutte le superfici trasparenti dell’involucro edilizio e:

- Fsh,ob e fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni appartenenti allo stesso edificio (es. aggetti, balconi, sporgenze);

- ggl+sh e la trasmittanza di energia solare totale della finestra in presenza di schermatura permanente;

- ggl e la trasmittanza di energia solare della parte trasparente del componente;

- FF e la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del componente finestrato;

- Fsol e il fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato dalla tabella seguente.

Valori del fattore di correzione Fsol

|  | Orizzontale | Verticale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | SE-SO | E-O | NE-NO | N |
| Estivo | 1.78 | 0.80 | 1.04 | 1.17 | 0.95 | 0.69 |
| Invernale | 0.38 | 0.68 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | 0.14 |

Il valore di ggl viene determinato moltiplicando per un fattore di esposizione pari a 0,9 il valore di della trasmittanza di energia solare della parte trasparente riferito ad incidenza normale (ggl,n).

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei componenti vetrati, schermanti ed ombreggianti installati.

Normativa di riferimento

- UNI EN 410. Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate. Marzo 2000.

- UNI EN 13363-1. Dispositivi di protezione solare n combinazione con vetrate. Calcolo della trasmittanza solare luminosa. Parte 1: Metodo semplificato. Aprile 2004.

- UNI EN 13363-2. Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa. Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato. Febbraio 2006.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 6. REALIZZAZIONE DI COPERTURE VERDI

Esigenza

- Comfort termico estivo

Al fine di limitare l’ingresso di calore nelle abitazioni nella stagione calda è possibile ricoprire i tetti con un manto di essenze vegetali piantumate in apposite miscele colturali. Per effetto della loro azione vegetativa le erbe produrranno durante il giorno un raffrescamento dovuto in gran parte alla evapotraspirazione dell’acqua che esse assorbono dal terreno di coltura e alla evaporazione della rugiada depositatasi su di esse durante la notte. I fili d’erba assolvono inoltre ad un altro importante compito: colpiti dall’irraggiamento solare essi proiettano ombra sulla copertura. Il calore che altrimenti riscalderebbe quest’ultima viene invece disperso nell’aria. Pur essendo questi effetti benefici piuttosto limitati nei nostri contesti climatici, le coperture a verde vanno preferite perché producono anche un abbattimento delle polveri sospese nell’aria, un “recupero di superfici verdi in quota”, un abbattimento del rumore ambientale e di quello entrante negli edifici ed un contenimento della quantità di acque meteoriche che arrivano al suolo, impegnando i sistemi di loro raccolta e smaltimento, nel corso di acquazzoni abbondanti.

Ambiti di applicazione

- Progetto delle coperture piane

Categorie edilizie

- Tutte

Espressione del requisito

Il requisito relativo alla presenza di una copertura a verde e soddisfatto se il 90% della copertura dell’edificio e chiuso superiormente da una copertura a verde che rispetti criteri definititi dalla norma UNI 11235.

Per le aree industriali, ZONA 5, le coperture degli edifici dovranno riservare “tetti verdi” (con specie vegetali che richiedano scarse attività manutentive) per almeno il 30% della superficie coperta degli edifici stessi ed almeno il 20% degli spazi aperti dovrà essere destinato a verde.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo alla presenza di una copertura a verde, viene assegnato un punteggio pari a  5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Negli elaborati grafici e nell’ambito della relazione tecnica allegata alla domanda per l’ottenimento degli incentivi dovrà risultare la presenza della copertura a verde con l’indicazione delle caratteristiche stratigrafiche e dei materiali impiegati.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Controlli in sito sull’effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati.

Normativa di riferimento

- UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

- UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

L’applicabilità del criterio in ZONA 1 deve essere valutata in sede di presentazione del Progetto.

La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica e rilievo fotografico dell’inserimento architettonico dell’ elemento nel contesto urbano. Tale relazione deve essere firmata dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 7. ADOZIONE DI TECNICHE DI RAFFRESCAMENTO NATURALE

Esigenza

- Benessere termico estivo

- Contenimento dei consumi energetici

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto di climatizzazione estiva

Categorie edilizie

- E.1 “Edifici adibiti a residenza e assimilabili”

- E.2 “Edifici adibiti a uffici e assimilabili”

- E.3 “Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili”

- E.7 “Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili”

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio e coperto per una quota minima utilizzando tecniche di raffrescamento naturale basate su:

- ventilazione naturale (vento, effetto camino);

- attivazione della massa termica interna;

- raffrescamento evaporativo.

La quota minima è pari a:

- 50% per il livello 1;

- 75% per il livello 2.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’adozione di tecniche di raffrescamento naturale, viene assegnato:

- un punteggio pari a 4 ( quattro ) per il livello 1;

- un punteggio pari a 6 (  sei )         per il livello 2.

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento e determinato secondo le norme EN ISO 13790:2008 e UNI/TS 11300-1. Le portate di ventilazione naturale sono determinate secondo la norma EN 15242:2007.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Controllo in sito di conformità dell’intervento alle prescrizioni del progetto:

- tipologia, collocazione e dimensionamento delle aperture;

- caratteristiche termofisiche, dimensionamento e collocazione della massa termica interna.

Normativa di riferimento

- UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’ordine e la fornitura. Giugno 1995.

- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.

- EN 15242. Ventilation for buildings. Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration. 2007.

- EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. 2008.

- UNI/TS 11300-1 E02069981. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 8. REALIZZAZIONE DI SISTEMI SOLARI PASSIVI PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’involucro edilizio

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se almeno il 10% del fabbisogno di calore la climatizzazione invernale e coperto da specifici sistemi di captazione dell’energia solare integrati nel’involucro edilizio, quali:

- serre solari ad incremento diretto ed ad accumulo,

- pareti solari ventilate (muro di Trombe-Michel),

- pareti opache con isolamento trasparente,

- pareti esterne ventilate:

dove:

- Qh,0 e il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell’edificio, calcolato in assenza del sistema di captazione solare, valutato in regime di funzionamento continuo;

- Qh,s e il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell’edificio, tenendo conto della presenza del sistema di captazione solare, valutato in regime di funzionamento continuo.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo alla realizzazione di sistemi solari passivi per il riscaldamento ambiente, viene assegnato un punteggio pari a 5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La verifica del valore della differenza (Qh,0 - Qh,s) dovrà essere svolta secondo le norme EN ISO 13790:2008 e UNI/TS 11300-1.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito

Normativa di riferimento

- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.

- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.

- EN ISO 13790. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. 2008.

-

UNI/TS 11300-1 E02069981. Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.

- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Aprile 2001.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

L’applicabilità del criterio in ZONA 1 deve essere valutata in sede di presentazione del Progetto.

La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica e rilievo fotografico dell’inserimento architettonico dell’elemento nel contesto urbano. Tale relazione deve essere firmata dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 9. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Esigenza

- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto di produzione di acqua calda igienico sanitaria.

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se almeno il 70% del fabbisogno di calore per la produzione di acqua calda igienico sanitaria e coperto da impianti solari.

Punteggio assegnato

Se e soddisfatto il requisito relativo all’installazione d’impianti solari termici per la produzione di A.C.S., viene assegnato un punteggio pari a 5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Il fabbisogno di acqua calda igienico sanitaria e calcolato secondo la norma UNI/TS 11300-2

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario.

- UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l’integrazione negli edifici.

- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.

- UNI 9711. Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l’offerta, ordinazione e collaudo. Gennaio 1991.

- UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione dell’energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari. Giugno 2007.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

In ZONA 1 il requisito è applicabile solo se il progetto presenta collettori totalmente integrati alla copertura tali da non ostruire il paesaggio visivo. La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica a firma asseverata del progettista degli impianti e dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

Nello specifico la relazione deve contentere uno studio della visibilità dell’impianto del Piazzale del Castello e della Torre della Filanda. La Commissione Igienico Edilizia potrà respingere soluzioni progettuali che non risultino compatibili con l’inserimento ambientale

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 10. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE

Esigenza

- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto di climatizzazione invernale

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se almeno il 20% del fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale dell’edificio e coperto da sistemi integrati di tipo “Solarwall”, sistemi solari ad aria o ad acqua con collettori vetrati per il riscaldamento degli ambienti:

dove:

- Qs e la quantità di energia prodotta dall’impianto solare, durante il periodo di riscaldamento, al netto del fabbisogno di energia per la produzione dell’acqua calda sanitaria eventualmente coperta dall’impianto solare nel periodo di riscaldamento;

- Qh e il fabbisogno di energia per il riscaldamento dell’edificio, valutato in regime di funzionamento continuo.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’installazione d’impianti solari termici per il riscaldamento ambiente, viene assegnato un punteggio pari a 5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La verifica della quantità di energia termica prodotta dall’impianto solare requisito per i sistemi solari termici ad aria o ad acqua potrà essere effettuata secondo la norma UNI 8477-2. Il progettista potra tuttavia utilizzare altri metodi, purchè tratti da normative consensuali nazionali o internazionali, motivandone il loro uso nella relazione di progetto.

Per i sistemi solari ad acqua, la temperatura massima dell’acqua di mandata ai terminali dell’impianto di riscaldamento, non dovrà essere superiore a 50°C.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito

Normativa di riferimento

- UNI 5364. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo.

- UNI 8211. Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l’integrazione negli edifici. Dicembre 1981.

- UNI 8477-2. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili mediante sistemi attivi o passivi. Dicembre 1985.

- UNI 9711. Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l’offerta, ordinazione e collaudo. Gennaio 1991.

- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.

- UNI EN ISO 9488. Energia Solare. Vocabolario. Aprile 2001.

- UNI/TS 11300-1 E02069981. Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.

- EN ISO 13790. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. 2008.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

In ZONA 1 il requisito è applicabile solo se il progetto presenta collettori totalmente integrati alla copertura tali da non ostruire il paesaggio visivo. La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica a firma asseverata del progettista degli impianti e dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

Nello specifico la relazione deve contentere uno studio della visibilità dell’impianto del Piazzale del Castello e della Torre della Filanda. La Commissione Igienico Edilizia potrà respingere soluzioni progettuali che non risultino compatibili con l’inserimento ambientale

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 11. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Esigenza

- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto di produzione di energia elettrica

Categorie edilizie

- Tutte

Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se per ogni unità abitativa si produce più di 1 kW; per gli edifici industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 m2, il requisito si ritiene soddisfatto se viene prodotta più di 5 kW di energia.

Punteggio assegnato

Se e soddisfatto il requisito relativo all’installazione d’impianti solari fotovoltaici, viene assegnato un punteggio pari a 1 (uno) per le unità abitative e di 2 (due) per i fabbricati industriali.

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

-UNI EN 8477  Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia

-UNI EN 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

In ZONA 1 il requisito è applicabile solo se il progetto presenta collettori totalmente integrati alla copertura tali da non ostruire il paesaggio visivo. La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica a firma asseverata del progettista degli impianti e dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

Nello specifico la relazione deve contentere uno studio della visibilità dell’impianto del Piazzale del Castello e della Torre della Filanda. La Commissione Igienico Edilizia potrà respingere soluzioni progettuali che non risultino compatibili con l’inserimento ambientale

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 12. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

- Utilizzo di fonti rinnovabili di energia

Ambiti di applicazione

- Progetto dei sistemi impiantistici.

Categorie edilizie

Tutte tranne gli edifici di categoria E.1 “edifici adibiti a residenza e assimilabili”.

Espressione del requisito

Il requisito relativo all’installazione di impianto di cogenerazione e soddisfatto se almeno il 60% del fabbisogno complessivo di energia termica dell’edificio e coperto dall’impianto di cogenerazione, avente le seguenti caratteristiche:

- fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto – FEet(NOx) ≤ 135 mg/kWh

- fattore di emissione equivalente di particolato totale – FEet(PT) ≤ 11 mg/kWh

- indice di risparmio energetico – IRE > 0

- limite termico – LT > 0,5

Il requisito relativo all’installazione di impianto di trigenerazione e soddisfatto se e soddisfatto il requisito relativo all’installazione di impianto di cogenerazione e se quest’ultimo e abbinato con un impianto frigorigeno ad assorbimento per il condizionamento estivo.

Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo all’installazione di impianto di cogenerazione, viene assegnato un punteggio pari a 4 ( quattro ).

- Se è soddisfatto il requisito relativo all’installazione di impianto di trigenerazione, viene assegnato un punteggio pari a 5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

Il fattore di emissione equivalente termico di un inquinante e definito come

FEet = FEcomb ηtot - ηee

Dove:

FEcomb e il fattore dell’inquinante di emissione rispetto al combustibile (in mg/kWh);

- ηtot e il rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali

- ηee e il rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali

L’indice di risparmio di energia IRE e il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica e l’energia primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:

Il limite termico LT e il rapporto tra l’energia termica utile annualmente prodotta Et e l’effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell’energia elettrica netta e dell’energia termica utile prodotte (Ee + Et), riferiti all’anno solare, secondo la seguente formula:

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- Deliberazione AEEG 19 marzo 2002, n. 42/02, “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, integrata e modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 201/04, e dalla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 296/05.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 13. INSTALLAZIONE DI GENERATORI AD ALTA EFFICIENZA ED A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTI

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto termico.

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se viene installata una caldaia ad acqua calda a condensazione avente le seguenti caratteristiche:

- classificazione 4 stelle in base al DPR 660/1996;

- emissione di ossidi di azoto inferiore o uguale a 30 mg/kWh;

- emissioni di particolato fine inferiore o uguale a 10 mg/kWh.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’installazione di generatori ad alta efficienza, viene assegnato un punteggio pari a  2 ( due ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Il progetto dell’impianto termico e la relativa relazione di calcolo devono dimostrare il rispetto del requisito sopra espresso.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- DPR 15 novembre 1996 n. 660 “Attribuzione delle marcature di rendimento energetico”.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 14. INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto termico.

Categorie edilizie

- Tutte tranne gli edifici di categoria E.8 “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”.

Espressione del requisito

Il requisito relativo all’installazione di impianto di cogenerazione e soddisfatto se almeno l’80% del fabbisogno complessivo di energia termica dell’edificio e coperto da un sistema a pompa di calore, avente le seguenti caratteristiche:

- coefficiente di resa – COP ≥ 4;

- efficienza di utilizzo del combustibile maggiore o uguale a 1,3 (pompe di calore ad

- assorbimento;)

- fattore di emissione equivalente di ossidi di azoto – FEet(NOx) ≤ 80 mg/kWh;

- fattore di emissione equivalente di particolato totale – FEet(PT) ≤ 10 mg/kWh.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’installazione di pompe di calore, viene assegnato un punteggio pari a  3 ( tre ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Il progetto dell’impianto termico e la relativa relazione di calcolo devono dimostrare il rispetto del requisito sopra espresso.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- UNI 10965. Condizionatori d'aria, refrigeratori d'acqua e pompe di calore. Determinazione delle prestazioni a potenza ridotta.

- UNI EN 14511-1. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 1: Termini e definizioni.

- UNI EN 14511-2. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 2: Condizioni di prova.

- UNI EN 14511-3. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 3: Metodi di prova.

- UNI EN 14511-4. Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento. Parte 4: Requisiti.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 15. RISCALDAMENTO AMBIENTE CON SISTEMI RADIANTI

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

- Benessere termico invernale

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto termico.

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se almeno il 90% della superficie dei locali climatizzati e dotata esclusivamente di sistemi radianti, con alimentazione da acqua a temperatura massima di 50 °C.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo al riscaldamento ambiente con sistemi radianti, viene assegnato un punteggio pari a 3( tre ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Il progetto dell’impianto termico e la relativa relazione di calcolo devono dimostrare il rispetto del requisito sopra espresso.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- UNI EN 1264-1. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli.

- UNI EN 1264-2. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della potenza termica.

- UNI EN 1264-3. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento.

- UNI EN 1264-4. Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 16. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI VMC CON RECUPERO TERMICO

Esigenza

- Contenimento dei consumi energetici

- Qualità dell’aria interna

Ambiti di applicazione

- Progetto dell’impianto termico.

Categorie edilizie

- Edifici di categoria E.1 “edifici adibiti a residenza e assimilabili”.

Espressione del requisito

Il requisito e soddisfatto se e presente un sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore statico avente le seguenti caratteristiche:

- portata minima di aria esterna di mandata e di estrazione uguale a quella indicata nella norma UNI 10339;

- efficienza del recuperatore η ≥ 70%.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’installazione di impianti VMC con recupero termico, viene assegnato un punteggio pari a  5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Predisposizione di elaborato contenente le principali caratteristiche tecniche e gli schemi dell’impianto.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- UNI 10339. . Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’ordine e la fornitura.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

Il criterio non è applicabile nella ZONA 5 a meno che non siano presenti categorie di edifici elencate nel paragrafo precedente.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 17. RECUPERO ACQUE PIOVANE

Esigenza

- Contenimento dei consumi idrici

Ambiti di applicazione

- Progettazione dell’impianto idraulico, di smaltimento delle acque meteoriche e delle sistemazioni esterne.

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se è presente un sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche. La quota di S.L.P. che potrà beneficiare del potenziale incentivo non potrà superare la superficie di captazione strettamente necessaria a soddisfare il fabbisogno idrico correlato all’edificio.

Nelle aree industriali i lotti dovranno pertanto essere dotati di:

- strumenti di captazione e filtro delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dagli spazi aperti di pertinenza;

- sistemi per la separazione delle acque di prima pioggia (pozzetti/elettrovalvole);

- serbatoi di raccolta dell’acqua piovana per un volume pari ad almeno 12 l/mq di superficie a verde di pertinenza.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo al recupero di acque piovane, viene assegnato un punteggio pari a 2 ( due ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

La potenzialità di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, espressa in litri/anno, è ricavata come:

Vrec = min(Vmax, Vfab)

dove

- Vfab e il fabbisogno annuo, espresso in litri, relativo agli usi previsti per l’acqua meteorica (es. irrigazione, scarichi WC, lavatrici) ricavato secondo normativa

- Vmax e la potenzialità massima di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, espressa in litri/anno, derivante dall’intera copertura dell’edificio:

- Vmax = Area copertura × 800 l/m2 × Ccop

- Ccop vale 0,80 per copertura in tegole e assimilabili, 0,45 per copertura a “tetto verde”.

Il sistema di accumulo e dimensionato in modo tale da avere un volume, espresso in litri, almeno pari a:

Vacc = 0,0625 × Vrec

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Normativa di riferimento

- UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione.

- DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems - Part 1: Planning, installation, operation and maintenance.

- DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems - Part 2: Filters.

- DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems - Part 3: Collection tanks for rainwater.

- D.M. 12 giugno 2003, n. 185 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152».

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 18. DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE/RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

Esigenza

- Contenimento e contabilizzazione dei consumi elettrici

Ambiti di applicazione

- Progettazione dell’impianto elettrico

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se si utilizzano apparecchi di illuminazione fluorescenti ad alta efficienza con alimentazione elettronica. Gli apparecchi illuminanti dovrebbero contenere/integrare riflettori a geometria ottimizzata per ridurre il numero di riflessioni ed avere alto coefficiente di riflessione (maggiore o uguale al 95%).

Inoltre, per quanto riguarda i controlli, sono fortemente raccomandati:

- Interruttori locali. L'impianto di illuminazione deve essere sezionato in modo che ogni postazione di lavoro o area funzionale possa essere controllata da un interruttore (a muro, a cordicella, o con comando remoto ad infrarossi) per consentire di illuminare solo le superfici effettivamente utilizzate.

- Interruttori a tempo. Nelle aree di uso infrequente (bagni, scale, corridoi) è sempre economicamente conveniente l'uso di controlli temporizzati, ove non siano presenti sensori di presenza.

- Controlli azionati da sensori di presenza. I sensori di ottima sensibilità e basso costo attualmente sul mercato permettono un uso generalizzato di questo tipo di controlli almeno nelle aree a presenza saltuaria. Se ne consiglia fortemente l'uso.

- Controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. Nelle aree che dispongono di luce naturale ed in particolare in quelle servite da dispositivi di miglioramento dell'illuminazione naturale (vetri selettivi, condotti di luce etc.) è consigliato l'uso di sensori di luce naturale che azionino gli attenuatori della luce artificiale in modo da garantire un illuminamento totale costante sulle superfici di lavoro e consistenti risparmi di energia.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo al contenimento e contabilizzazione dei consumi elettrici, viene assegnato un punteggio pari a  2 ( due ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Analisi dei libretti relativi ai componenti installati.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 19. PROTEZIONE DALL’ESTERNO CON ESSENZE VERDI

Esigenza

- Protezione dall’esterno con essenze verdi

Ambiti di applicazione

- Progettazione del verde

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Il ricorso al verde non soltanto ha un valore decorativo ma dovrà essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno disporre la vegetazione o altri schermi in modo tale da massimizzare l'ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità:

- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest

- le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le coperture

- le pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud

- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio

- il terreno entro 1,5 m dall'edificio.

Le ore in cui, nella stagione estiva, l'effetto di schermatura consente maggiori risparmi, sono:

- per superfici esposte ad ovest: dalle 14.30 alle 19.30

- per superfici esposte a est: dalle 7.30 alle 12.00

- per superfici esposte a sud dalle 9.30 alle 17.30

Per ottenere un efficace ombreggiamento degli edifici occorre che gli alberi utilizzati vengano piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a:

- non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta ad est o ovest

- non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta a sud.

È consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est ed ovest, vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.

Anche l'uso di rampicanti sulle facciate consente buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate e una riduzione delle dispersioni per convezione in inverno.

Si consiglia inoltre, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al verde anche per le coperture. Tale scelta, se correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di manutenzione del verde ecc.) può avere il duplice effetto di miglioramento dell’inerzia termica estivo-invernale e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche.

La riduzione degli apporti solari estivi indesiderati è massima quando alberi, cespugli e copertura verde del terreno sono combinati opportunamente nella progettazione del paesaggio dell'area.

Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l'uso di essenze che dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo, abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali), particolarmente se disposte a sud del sito.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo alla protezione dall’esterno con essenze verdi, viene assegnato un punteggio pari a  3 ( tre ).

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito.

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

L’applicabilità del criterio in ZONA 1 deve essere valutata in sede di presentazione del Progetto.

La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica e rilievo fotografico dell’inserimento architettonico dell’elemento nel contesto urbano. Tale relazione deve essere firmata dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 20. USO DI MATERIALI BIOCOMPATIBILI

Esigenza

- utilizzo di materiali a basso impatto ambientale

Ambiti di applicazione

- Progettazione edilizia

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Negli interventi edilizi è consigliato l’utilizzo di materiali e fibre naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia di energia e comportino un contenuto impatto ambientale durante il loro ciclo di vita. L’impiego di materiali  ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

Tutte le caratteristiche fisico – prestazionali dei materiali impiagati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo all’uso di materiali ecocompatibili, viene assegnato un punteggio pari a 2 (due).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Analisi dei libretti relativi ai componenti installati.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito dei libretti relativi ai componenti installati

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 21. ANALISI DEL SITO/ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO

Esigenza

- Progettazione urbanistica

Ambiti di applicazione

- Progettazione bioclimatica

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Nel processo di progettazione energetica delle aree su cui deve sorgere un nuovo complesso di edifici è essenziale ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finale degli edifici, al fine di recuperare energia, in forma attiva e passiva.

A tale scopo prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc.;

- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);

- le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;

- gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;

- direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.

Sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici si dovrà tendere a:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);

- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);

- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...) ;

- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.

Punteggio assegnato

- Se è soddisfatto il requisito relativo alla protezione dall’esterno con essenze verdi, viene assegnato un punteggio pari a 2 (due).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Analisi del progetto.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

Non presente

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

Il presente criterio si applica principalmente nelle nuove zone di insediamento previste dal P.R.G.C.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 22. GESTIONE DEGLI SPAZI/ISOLE DI CALORE

Esigenza

- Protezione dal calore esterno

Ambiti di applicazione

- Progettazione delle finiture esterne

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Andranno studiate tutte le forme per ridurre l’effetto noto come "isola di calore" (). Alcuni di questi fattori possono essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di un'adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici.

Il controllo dell'albedo (coefficiente di riflessione totale, cioè su tutte le lunghezze d'onda) della pavimentazione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi, etc...) permette di ridurre le temperature superficiali con effetti sul comfort esterno e sulla riduzione dei carichi solari nel condizionamento degli spazi chiusi. Le superfici chiare hanno un'albedo più alta delle superfici scure. La semplice scelta di materiali ad elevato albedo per la realizzazione delle superfici urbane dovrà essere effettuata nella direzione della riduzione delle temperature delle superfici (e quindi la quantità di energia che esse re-irraggiano) e sui carichi di raffrescamento garantendo nel contempo effetti sul comfort e benessere delle persone (evitare gli sbalzi termici freddo interno caldo esterno)

Per le zone industriali, ZONA 5, almeno l’80% degli spazi aperti dovrà essere costituito da aree verdi o materiali con un coefficiente di riflessione pari ad almeno il 30%.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo alla protezione dall’esterno con essenze verdi, viene assegnato un punteggio pari a  3 (tre).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Analisi del progetto.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- DM 2 aprile 1968, n. 1444

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

L’applicabilità del criterio in ZONA 1 deve essere valutata in sede di presentazione del Progetto.

La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica e rilievo fotografico dell’inserimento architettonico dell’elemento nel contesto urbano. Tale relazione deve essere firmata dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

- 23. DOTAZIONE DI LIBRETTO DEL FABBRICATO

Esigenza

- Gestione efficiente dell’edificato

Ambiti di applicazione

- Manutenzione dell’edificio

Categorie edilizie

- Tutte.

Espressione del requisito

Il libretto d’uso e di manutenzione del fabbricato è un documento tecnico predisposto dal direttore dei lavori che deve essere allegato alla richiesta di certificato di abitabilità/agibilità e dal quale devono risultare le caratteristiche del fabbricato e l’utilizzo che può esserne fatto.

Tale documento, dopo apposita vidimazione da parte della struttura competente che ne verifica la completezza formale, viene restituito al proprietario dell’immobile insieme al certificato d’uso o di abitabilità o di agibilità richiesto, del quale costituisce un allegato.

Sul libretto il direttore dei lavori deve annotare le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all’edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche e prestazionali della costruzione e sulle modificazioni apportate alla stessa rispetto alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.

Il libretto costituisce documentazione obbligatoria da produrre nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale, relative all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso, che potranno essere rilasciate solo dopo la verifica del regolare aggiornamento del libretto.

Il libretto, anche in assenza di interventi sul fabbricato o di richiesta di autorizzazioni e certificazioni, deve essere comunque aggiornato con cadenza decennale dall’ultima annotazione e deve indicare lo stato di conservazione del fabbricato.

Alle annotazioni relative a nuove autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale procede il direttore dei lavori; per le annotazioni periodiche possono essere incaricati uno o più tecnici iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali che siano abilitati, ai sensi delle leggi vigenti, a certificare la conformità dei fabbricati alle normative di settore riguardanti la sicurezza degli stessi.  Nelle annotazioni relative all’uso e alla manutenzione del fabbricato i tecnici responsabili devono rappresentare il complessivo stato di manutenzione del fabbricato facendo particolare riferimento agli elementi strutturali ed impiantistici nonché a tutti gli aspetti di uso e manutenzione relativi alla sicurezza dello stesso.

Le attestazioni riportate sul libretto d’uso e manutenzione rappresentano la situazione di riferimento per l’uso del fabbricato e per gli interventi di manutenzione da programmare sullo

stesso nonché per eventuali responsabilità connesse ad un uso improprio del fabbricato o a carenza di manutenzione.

Punteggio assegnato

Se è soddisfatto il requisito relativo alla protezione dall’esterno con essenze verdi, viene assegnato un punteggio pari a 5 ( cinque ).

Metodologia di verifica (fase di progettazione)

- Analisi delle schede tecniche relative ai componenti installati.

Metodologia di verifica (fase di esercizio)

- Controllo in sito delle schede tecniche relative ai componenti installati

Applicabilità del criterio sul territorio di Rivoli

|  | ZONA 1 |
| --- | --- |
|  | ZONA 2 |
|  | ZONA 3 |
|  | ZONA 4 |
|  | ZONA 5 |
|  | ZONA 6 |

| DATI GENERALI |  |
| --- | --- |
| Ubicazione | Indirizzo |
|  | Città Prov. CAP |
|  | ZONA 1 ZONA 2 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] ZONA 3 ZONA 4 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [ Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] ZONA 5 ZONA 6 |
| Soggetto che presenta la domanda | ________________________________________________ |
|  | In qualità di: Proprietario Costruttore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
|  | p.Iva /Codice Fisc. |
| Tecnico progettista | ________________________________________________ |
|  | p.Iva /Codice Fisc. |
| Impresa esecutrice dei lavori | ________________________________________________ |
|  | p.Iva /Codice Fisc. |
| Sottoservizi e allacciamenti | Rete fognaria Gestore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
|  | Acquedotto Gestore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
|  | Rete erogazione gas Gestore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
|  | Rete elettrica Gestore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
|  | Rete telefonica Gestore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |

| DATI EDIFICIO |  |
| --- | --- |
| Edificio | Nuova costruzione Ristrutturazione [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Anno di costruzione/ristrutturazione |  |
| Numero totale piani |  |
| Numero piani fuori terra |  |
| Numero unità abitative |  |
| Destinazione d’uso originaria |  |
| Destinazione d’uso attuale |  |
| Destinazione d’uso secondo il DPR 412/93 |  |
| Superficie esterna disperdente |  |
| Volume riscaldato |  |
| S/V |  |
| eSuperficie utile totale |  |
| Orientamento dell’edificio |  |
| Superficie Coperta |  |
| Orientamento copertura |  |

| DATI ENERGETICI |  |
| --- | --- |
| Potenza Q (W) |  |
| Fabbisogno energetico (kWh/m2a) |  |

| DATI CLIMATICI INVERNALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona climatica |  | Direzione prev. vento |  |
| gradi giorno |  | Regione di vento |  |
| periodo conv. di riscaldamento |  | Zona di vento |  |
| temp. int. di progetto (°c) |  | Vento medio (m/s) |  |
| temp. est. di progetto (°c) |  | Vento massimo (m/s) |  |
| zona climatica |  | Direzione prev. vento |  |

| DATI CLIMATICI ESTIVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidità relativa (%) |  | temperatura esterna bulbo umido |  |
| Escursione termica giornaliera |  | temperatura esterna bulbo asciutto |  |
| Periodo conv. di raffrescamento |  |  |  |

| TABELLA DI SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO (da compilarsi insieme alle schede di dettaglio) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COIBENTAZIONI STRUTTURE | Orient. | U (W/m2K) | Superficie (m2) | TIPO ISOLANTE | λ (W/mK) | Massa sup. (kg/ m2) | Sfasamento (h) |
| pareti esterne 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| pareti esterne 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| pareti su locali non riscaldati |  |  |  |  |  |  |  |
| copertura 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| copertura 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| solaio su terreno |  |  |  |  |  |  |  |
| solaio su pilotis |  |  |  |  |  |  |  |
| solaio su ambiente non riscaldato |  |  |  |  |  |  |  |
| serramenti |  |  |  |  |  |  |  |

| SERRAMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TELAIO |  |  |  |  |
| Tipologia elemento | Descrizione dell’elemento | Dati dimensionali | Utelaio W/m2K) | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Fisso [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Apribile [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |  |  | Legno Legno-alluminio [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] PVC Alluminio [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [ Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro (specificare) [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] A taglio termico [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Senza taglio termico [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Serramenti non classificati ai fini della tenuta dell’aria e del vento [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Serramenti classificati ai fini della tenuta dell’aria e del vento [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| VETRO |  |  |  |  |
| Caratteristiche del vetro | Gas di riempimento | Stratigrafia del vetro | Uvetro W/m2K) | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Singolo [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Camera [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |  |  | Vetro camera o camera con gas [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Basso emissivo Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |

| VENTILAZIONE |  |
| --- | --- |
| Sistema di ventilazione meccanica controllata | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Tipologia ventilazione | Ventilazione discontinua [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Ventilazione continua con bocchette igroregolabili [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] A doppio flusso con recuperatore di calore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Ricambi d’aria Vol/h_________ Rendimento medio stagionale del recuperatore %____________ Modello Marca |

| SCHERMATURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCHERMATURE | PRESENZA DI SCHERMATURE ALLE SUPERFICI VETRATE | TIPOLOGIA |
|  | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |

| IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERATORE DI CALORE | POTENZA (kW) | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Caldaia autonoma standard [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Caldaia autonoma a condensazione [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Centralizzato [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Pompa di calore [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Caldaia a pellets [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Caldaia a legna [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Collegato al teleriscaldamento [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro (specificare) [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  | Marca Modello Rendimento Combustibile: Metano v Gasolio GPL [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro (specificare) Rendimento η: |
| Terminali scaldanti | Radiatori Pannelli radianti Ventilconvettori [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |
| Sistema di regolazione | Centralizzato Valvole Termostatiche [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |
| Sistema di contabilizzazione | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Marca Modello |  |
| Integrazione con pannelli solari | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |
| Superficie pannelli |  |  |
| Esposizione pannelli |  |  |
| Integrazione con la copertura | Totalmente integrati Parzialmente integrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Non sono posti in copertura [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |
| Tipologia pannelli | Piani vetrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Piani non vetrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Sottovuoto [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |
| Guadagno energetico stimato (kWh/anno) |  |  |
| Copertura del fabbisogno (%) |  |  |

| IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA |  |
| --- | --- |
| Produzione di acqua calda | Centralizzata Autonoma Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Tipologia di impianto | Elettrico A gas Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Integrazione con pannelli solari | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Superficie pannelli |  |
| Esposizione pannelli |  |
| Integrazione con la copertura | Totalmente integrati Parzialmente integrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Non sono posti in copertura [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Tipologia pannelli | Piani vetrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Piani non vetrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Sottovuoto [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Guadagno energetico stimato (kWh/anno) |  |
| Copertura del fabbisogno (%) |  |

| IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI |  |
| --- | --- |
| Superficie pannelli |  |
| Esposizione pannelli |  |
| Integrazione con la copertura | Totalmente integrati Parzialmente integrati [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Non sono posti in copertura [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Tipologia pannelli | Silicio monocristallino [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Silicio policristallino [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Silicio amorfo [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] Altro [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Guadagno energetico stimato (kWh/anno) |  |
| Copertura del fabbisogno (%) |  |

| DISPOSITIVI PER IL CORRETTO USO DELL’ACQUA |  |
| --- | --- |
| Sistema di contabilizzazione dei consumi dell’acqua | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Installazione di temporizzatori | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Sciacquoni WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Sistemi per rubinetti e docce che riducono il flusso da 15-20 l/min a 7-10 l/min | SI NO [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |

COMUNE DI RIVOLI

Provincia di Torino

Progettista:

Proprietario:

Localizzazione dell’edificio:

via:

Tipologia di intervento

Destinazione d’uso:

Il sottoscritto

Nato il                                               a

Dichiara di aver rispettato, in fase progettuale, tutti i requisiti COGENTI richiesti all’interno di questo documento.

Dichiara inoltre di aver rispettato i requisiti volontari :

| CHECK LIST DEI REQUISITI VOLONTARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda riepilogativa degli interventi previsti, punteggio percentuale e degli incentivi raggiunti dal progetto |  |  |  |  |  |
| RICHIEDENTE |  | Proprietario/committente | Tel. |  |  |
|  |  | Progettista | Tel. |  |  |
| UBICAZIONE DELL’EDIFICIO |  | Via n. Località | ZONA 1 ZONA 2 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] ZONA 3 ZONA 4 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [ Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] ZONA 5 ZONA 6 [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |  |  |
| COMMITTENTE |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO |  |  |  |  |  |
| n. Articolo | Elenco degli interventi |  | Applicabilità del criterio | Punteggio del criterio | Allegati richiesti consegnati |
| 1 | Luminosità degli ambienti |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 2 | Isolamento termico dell’involucro edilizio |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 3 | Controllo dell’inerzia termica dell’involucro edilizio |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 4 | Controllo dell’inerzia termica della struttura edilizia |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 5 | Controllo della radiazione solare sulle superfici trasparenti |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 6 | Realizzazione di copertura a verde |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 7 | Adozione di tecniche di raffrescamento naturale |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 8 | Realizzazione di sistemi solari passivi per il riscaldamento ambiente |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 9 | Installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 10 | Installazione d’impianti solari termici per il riscaldamento ambiente |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 11 | Installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 12 | Installazione d’impianti di cogenerazione e trigenerazione |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 13 | Installazione di generatori ad alta efficienza ed a bassa emissione d’inquinanti |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 14 | Installazione di pompe di calore |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 15 | Riscaldamento ambiente con sistemi radianti |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 16 | Installazione di impianti VMC con recupero termico |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 17 | Recupero di acque piovane |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 18 | Dispositivi di regolazione/riduzione dei consumi di energia elettrica |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 19 | Protezione dall’esterno con essenze verdi |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 20 | Uso di materiali biocompatibili |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 21 | Analisi del sito/ Orientamento dell’edificio |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 22 | Gestione degli spazi/isole di calore |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| 23 | Dotazione di libretto del fabbricato |  | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] | / | Si No [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] [Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della citazione.] |
| Totale punteggio |  |  |  |  |  |

Si Richiede pertanto una riduzione degli Oneri di urbanizzazione secondaria pari a ……………%.

Dichiara di aver compilato il presente modulo consapevole delle conseguenze amministrative, civili e penali derivanti dalla formazione di un atto falso e di essere in grado di poter fornire le prove di quanto dichiarato.

Data:                                                                                                                                                     Firma del progettista:

APPENDICE ALL'ART. 40

-	Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 40

a)	RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1.	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

2.	Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

3.	Resistenza meccanica alle vibrazioni

b)	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1.	Resistenza al fuoco

2.	Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

3.	Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

4.	Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c)	TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1.	Assenza di emissione di sostanze nocive

2.	Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi

3.	Temperatura di uscita dei fumi

4.	Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

5.	Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali

6.	Smaltimento delle acque meteoriche

7.	Tenuta all'acqua; impermeabilità

8.	Illuminazione naturale

9.	Oscurabilità

10.	Temperatura dell'aria interna

11.	Temperatura superficiale

12.	Ventilazione

13.	Umidità relativa

14.	Protezione dalle intrusioni

d)	SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1.	Sicurezza contro le cadute

2.	Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)

3.	Limitazione dei rischi di ustione

4.	Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento

5.	Sicurezza elettrica

6.	Sicurezza degli impianti

e)	PROTEZIONE DAL RUMORE

1.	Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f)	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1.	Contenimento dei consumi energetici

2.	Temperatura dell'aria interna

3.	Temperatura dell'acqua

g)	FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1.	Accessibilità, visitabilità, adattabilità

2.	Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 40

a)	RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

-	Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

-	Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

-	D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

-	D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

-	D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

-	D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

-	D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

-	Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b)	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

-	D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".

-	Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".

-	Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".

-	D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".

-	D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

-	D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

-	D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c)	TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

-	Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

-	D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

-	D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

-	Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".

-	Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.

-	Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".

-	D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

-	D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".

-	Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

-	D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".

-	Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

-	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d)	SICUREZZA NELL'IMPIEGO

-	D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

-	Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".

-	D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".

-	Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

-	Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

-	Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e)	PROTEZIONE DAL RUMORE

-	DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

-	Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f)	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

-	Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".

-	D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

-	Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

-	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g)	FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

-	Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

-	Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

-	D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

-	Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

-	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

3.	ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA,

DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,

DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

a)	 Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

sì	no

- Impianti elettrici 		

art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c)

del D.P.R. 447/91

- Impianti radiotelevisivi ed elettronici		

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche		

art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91

- Impianti di canne fumarie collettive		

- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h		

art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91

- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas		

combustibili con P> 34,8 KW.

art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91

- Impianti di protezione antincendio		

art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto		

Modello A		

per opere relative ad edifici di nuova costruzione

o a ristrutturazione di edifici.

Modello B		

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in

edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti

termici.

Modello C		

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con

P > 35 KW.

c) 	D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì	no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale		

dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento

autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate

nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

-	deliberazione del C.C. n. .............. in data ....................

- divenuta esecutiva in data ........................

- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. ........ in data ..........................

................................ lì ...........................

Visto:       Il Sindaco                                                                                      Il Segretario Comunale

il sottotetto e/o il seminterrato in quanto mancante dei requisiti rispondenti alle norme attualmente in vigore per la permanenza di persone deve rimanere privo di tutti quegli elementi che indicano l'utilizzo sopracitato, ossia privo di prese o scarichi d'acqua ad eccezione di quelli indicati per la macchina da lavare, di impianti, di strutture e di finiture per civile abitazione (es. prese TV, telefoni, gas, superfici radianti, scarichi di servizi igienici, canne fumarie, qualità dei materiali usati, finestre, velux, e simili)

La conformità al requisito va dimostrata con relazione tecnica a firma asseverata del progettista degli impianti e dal tecnico abilitato, facendo specifico riferimento alle voci richieste.

Tale condizione non è richiesta per cogeneratori o trigeneratori che utilizzano la tecnologia delle celle a combustibile quale sistema principale per la produzione di energia elettrica di calore.

(?)	Tale fenomeno si esplica in termini generali in un aumento delle temperature medie dell'aria e della temperatura media radiante delle superfici. 	Questa alterazione delle caratteristiche climatiche assume caratteri particolarmente notevoli nella stagione estiva, con differenze di temperatura fra città e campagna dell'ordine di qualche grado centigrado. 	Ciò comporta inevitabilmente un aumento della domanda di energia per il condizionamento estivo degli ambienti interni, oltre che condizioni di marcato discomfort negli spazi esterni. Un altro effetto dell'isola di calore urbana è l'accentuazione delle condizioni favorevoli alla formazione di smog fotochimico ed in particolare alla formazione di ozono. Fra le molteplici cause che generano un'isola di calore vi è la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione e di specchi d'acqua.